ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

INSTALATÉR

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace

Krnovská 998/9

792 01 Bruntál

OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

2. PROFIL ABSOLVENTA	4

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU	7

4. UČEBNÍ PLÁN	14

5. TRANSFORMACE RVP DO ŠVP	16

6. UČEBNÍ OSNOVY ŠVP	17

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA	17

ANGLICKÝ JAZYK	28

OBČANSKÁ NAUKA	41

MATEMATIKA	48

OBOROVÁ MATEMATIKA	53

FYZIKA	56

EKOLOGIE A ZDRAVÍ	61

TĚLESNÁ VÝCHOVA	66

VÝPOČETNÍ TECHNIKA	72

EKONOMIKA	79

TECHNICKÉ KRESLENÍ	84

MATERIÁLY	90

STAVEBNÍ KONSTRUKCE	96

Instalace vody a kanalizace	106

Vytápění	114

Plynárenství	120

Odborná cvičení	125

ODBORNÝ VÝCVIK	131

7. Personální a materiální zabezpečení vzdělávání	142

8. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP	146

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

# 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název školy:		Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace

Adresa:		Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál

Druh školy:		střední škola

Právní forma:	příspěvková organizace

Název školního vzdělávacího programu: INSTALATÉR

Kód a název oboru vzdělání: 		36-52-H/01  Instalatér

Platnost ŠVP od:		1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem

Délka a forma studia:		3roky, denní studium

Stupeň poskytovaného vzdělání:		střední vzdělání s výučním listem

Zřizovatel:		Moravskoslezský kraj, 28. října 117,

702 18 Ostrava

Ředitelka školy:	PaedDr. Eva Nedomlelová

Kontakty ředitelství:	554 295 258

Fax: 	554 304 305

e-mail: 	sosbruntal@sosbruntal.cz	sosbruntal@sosbruntal.cz

www: 	www.sosbruntal.cz	www.sosbruntal.cz

PaedDr. Eva Nedomlelová, v. r.

_____________________________________

Razítko a podpis ředitelky školy

# 2. PROFIL ABSOLVENTA

Kód a název oboru vzdělání:		36-52-H/01 Instalatér

Název ŠVP:		Instalatér

Dosažený stupeň vzdělání:		střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:		3 roky, denní studium

Datum platnosti:		od 1. 9. 2016

Školní vzdělávací program je určen: 		pro dívky a hochy

Pracovní uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru se uplatní ve velkých, středně velkých i malých firmách v povolání instalatér.  Je připraven samostatně provádět vnitřní potrubní rozvody v budovách, osazovat  zařizovací  předměty a montovat armatury, montovat a opravovat rozvody kanalizace, vodovody a vytápění a připojovat  veškeré  technické prvky, které souvisí s těmito rozvody. Po získání praxe v oblasti plynárenství a vydání oprávnění je schopen samostatně montovat i plynárenské rozvody.

Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých firmách a živnostech.

Je připraven k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurů ZK 311 W01, ZK 15 P2, ZK 11 P2, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů.

Očekávané výsledky vzdělávání – kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli, v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb, následující klíčové 
a odborné dovednosti.

Odborné kompetence

Absolvent

- orientuje se ve stěžejních obecně platných normách v oboru a používá je,

- orientuje se ve výkresech základních stavebních konstrukcí, čte rozměrové údaje a grafické značky na výkresech,

- pracuje s projektovou dokumentací, provozními dokumenty a jinou technickou dokumentací,

- čte výkresy, vyhotovuje jednoduché náčrty částí stavby, zjišťuje rozměry a zakresluje uložení potrubního rozvodu,

- provádí jednoduché výpočty související s montáží trubních rozvodů a jejich

příslušenstvím,

- volí postupy práce při montáži potrubních rozvodů,

- používá materiály na základě znalosti jejich vlastností, hospodárně je využívá a volí vhodný postup montáže,

- ručně zpracovává kovové a vybrané nekovové materiály, spojuje trubní

materiály a sestavuje části potrubí,

- volí způsoby a postupy oprav poškozených nebo vadných potrubních rozvodů,

- opravuje poškozené a vadné potrubní rozvody, provádí předepsané zkoušky těsnosti potrubí,

- organizuje si pracoviště včetně ukládání materiálu dle platných předpisů,

- vytyčuje jednoduché trasy vnitřních rozvodů, provádí montáž, opravy a údržbu rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu,

- montuje armatury, zařizovací předměty, kotle, spotřebiče, zařízení pro zvyšování a snižování tlaku media a osazuje měřidla,

- izoluje a kotví potrubí vnitřní zdravotní instalace dle platných norem,

- zkouší plynovody a uplatňuje zásady předávání staveb investorovi,

- spojuje trubní materiál lepením, svařováním plamenem, polyfúzním svařováním, svařováním na tupo, kapilárním pájením a lisováním,

- vypracovává kalkulaci nákladů a rozpočty jednoduchých akcí,

- je připraven ke složení zkoušky před komisařem v rozsahu kurů ZK 311 W01, ZK 15 P2,ZK 11 P2, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů.

Občanské kompetence

Absolvent byl veden tak aby:

- uznával hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržoval je a přijímal odpovědnost za své jednání,

- chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v souladu s udržitelným rozvojem,

- podporoval hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měl k nim vytvořen pozitivní vztah,

- dodržoval zákony, respektoval lidská práva a vážil si lidského života, byl schopen hájit svá práva i práva druhých lidí.

Další klíčové kompetence

Absolvent byl veden tak, aby:

- uměl jednat s lidmi a pracovat v týmu, osvojil si principy sociálních vztahů a vhodné komunikační strategie,

- přiměřeně komunikoval v ústním i písemném projevu a používal odbornou terminologii v mateřském jazyce,

- porozuměl základní odborné terminologii a pracovním pokynům v cizím jazyce v písemné i ústní formě a používal cizí jazyk jako prostředek dorozumívání a předávání informací v osobním, společenském i pracovním styku,

- využíval informační technologie při práci, používal základní aplikační programové vybavení, ale i další prostředky ICT, při práci s informacemi tyto kriticky hodnotil a k rozhodnutí přistupoval až po zvážení všech možných alternativ,

- uplatnil dovednosti z ekonomiky a podnikání v osobním i pracovním životě,

- funkčně využíval matematické dovednosti v různých životních situacích,

- vhodným způsobem prezentoval výsledky své práce, akceptoval hodnocení a názory druhých, adekvátně a konstruktivně na ně reagoval,

- odhadoval reálně své odborné i osobní kvality a stanovoval si reálné životní i profesní cíle,

- dovedl identifikovat běžné problémy, volit vhodné strategie jejich řešení v osobní i profesní oblasti života,

- uplatňoval zásady zdravého způsobu života, kriticky posoudil případná rizika vyplývající ze sebepoškozujícího chování, zvládal postupy poskytování první pomoci v případech ohrožení zdraví,

- orientoval se ve společnosti, tržním prostředí, ekonomických a pracovních vztazích,

- jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, dodržoval zákony, respektovat práva a osobnost jiných lidí,

- uplatňoval principy celoživotního vzdělávání a chápal význam poznávání nových technologií a trendů v oboru, měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání,

- znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání.:

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s výučním listem. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích s možností získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

# 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kód a název oboru vzdělání: 			36-52-H/01  Instalatér

Název ŠVP: 						INSTALATÉR

Dosažený stupeň vzdělání: 			střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 				3 roky denní studium

Datum platnosti:					od 1. 9. 2016

3.1 Podmínky pro přijetí ke studiu

Splnění povinné školní docházky. Při přijímání ke studiu se hodnotí dosažené výsledky ze ZŠ, zájem uchazečů o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické i osobnostní.

3.2 Zdravotní způsobilost uchazeče.

Uchazeči o studium musí vyhovovat zdravotním požadavkům uvedeným pro tento obor vzdělání K posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní registrující praktický lékař. Případné zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru vzdělání nebo předpokládaného uplatnění.

3.3 Popis celkového pojetí vzdělávání

Základním cílem vzdělávacího programu je propojení získaných vědomostí a dovedností ve výše uvedených oblastech s praxí při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí. Výchovnou a motivační funkci plní tzv. průřezová témata (Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Výpočetní technika), která škola realizuje ve výuce.

3.4 Organizace výuky:

Výuka je organizována ve čtrnáctidenních cyklech. V prvním ročníku mají žáci pět dní, ve druhém pět dní a ve třetím také pět dní praktického vyučování v jednom cyklu.

V průběhu studia budou pro žáky organizovány exkurze do firem zabývajících se činností související se studiem tohoto oboru, a také návštěvy výstav a veletrhů s tématikou odpovídající studovanému oboru za účelem poznat nové technologie a výrobní procesy v oboru. Praktické vyučování bude probíhat v prostorách školy, a také příležitostně ve firmách.

Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy a v odborných učebnách a z odborného výcviku realizovaného ve školních dílnách nebo na provozních pracovištích. V některých případech se při výuce třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy (např. cizí jazyky).

Obor vzdělání instalatér (instalatér kanalizace, vodovodů, plynovodů a vytápění) je náročný na intelektové a manuální dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Záměrem týmu pro zpracování i realizaci výuky podle ŠVP je vybavit absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání byly respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dostatečné množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro provádění vnitřních potrubních rozvodů v budovách, osazování zařizovacích předmětů a montování armatur, montování a opravování rozvodů kanalizace, vodovodů a vytápění a připojování veškerých technických prvků, které souvisí s těmito rozvody. Cílem je také příprava pro instalatérské práce v oblasti plynárenství, zejména provádění montáží plynárenských rozvodů. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých firmách regionu. Obsah všech odborných předmětů je důsledně koordinován s odborným výcvikem. Celkovým záměrem školního vzdělávacího programu je připravit pracovníky, kteří se dobře umístí na trhu práce a budou schopni reagovat na měnící se podmínky na trhu práce.

Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a na výsledky vzdělávání, kterých se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků. Podobně aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky odborných předmětů.

Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů - samostatné práce žáků, skupinové práce, referáty, prezentace písemné a ústní, společné hodnocení, analýza výsledků.

Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva - modely, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy.

Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu.

Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají žáci závěrečnou zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon odborných pracovních činností. Uplatnění mohou nalézt i v příbuzných oborech.

3.5 Realizace klíčových kompetencí

Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojit do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy:

1) Kompetence k učení

Učitelé vedou žáky ve skupinách nebo individuálně k tomu, aby svou práci sami rozvrhli, realizovali vlastní nápady a náměty, poté hodnotili a zaznamenávali svůj pokrok. Výuka cizích jazyk probíhá ve skupinách. Učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými apod.), žáci se učí informace správně citovat a kriticky hodnotit. Žákům jsou zadávány samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků. Žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet i mimo výuku. Výstupem některých předmětů jsou samostatně vytvářené pololetní práce, které žáci zpracovávají a prezentují jejich výsledky před kolektivem. Škola organizuje tematicky zaměřené exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Učitelé připravují žáky na účast v soutěžích. V rámci individuálních konzultací jim poskytují odbornou pomoc při vyhledávání doplňujících informací, a tím zvyšují i jejich zájem o daný obor.

2) Kompetence k řešení problémů

Škola zavádí takové organizační formy výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení kompetencí k řešení problémů, je umožněno vytváření hypotéz, hledání vysvětlení, provádění pokusů a ověřování výsledků. K řešení jsou předkládány úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů včetně praktických znalostí a dovedností. Žáci sami volí pořadí při vypracování úkolů.

3) Kompetence komunikativní

Ve výuce škola upřednostňuje metody, které umožňují týmovou a prezentaci výsledků činnosti, používány jsou metody aktivního sociálního učení jako např. brainstorming, simulace, hraní rolí, diskuse. Škola umožňuje žákům využívat moderní komunikační technologie, vyžaduje využívání různých zdrojů informací, jejich kritické hodnocení a odpovědné používání. Jako výstup některých témat ve výuce žáci zpracovávají samostatné práce s využitím ICT písemně i graficky. Žáci se účastní studentských soutěží, veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují a prezentují svou práci.

4) Kompetence sociální a personální

Škola zařazuje adaptační kurzy pro žáky prvního ročníku, na kterých se žáci seznamují v rámci nově utvořených tříd a stanovují třídní pravidla soužití. Kompetence sociální a personální jsou rozvíjeny i v rámci postupů a metod ve vyučování, které byly uvedeny výše, a také např. při odborném výcviku, týmové práci, soutěžích, reprezentačních akcích.

5) Kompetence občanské

Žáci se již v prvním ročníku spolupodílejí na vytváření pravidel ve třídě. Na třídnických hodinách hodnotí žáci chování své i ostatních. Je vyžadováno přijetí odpovědnosti za vlastní chování a hledání společného řešení při nápravě chyb. Žáci pracují na projektech tematicky zaměřených na problematiku sociální a ekologickou. Škola organizuje účast žáků na kulturních a společenských akcích, pořádá besedy s odborníky z různých oblastí lidské činnosti.

6) Kompetence pracovní

Pracovní kompetence jsou rozvíjeny především v rámci odborného výcviku. Žáci jsou vedeni k odpovědnému plnění úkolů, technologické kázni a poctivosti. Zdůrazňována je profesní etika při poskytování služeb a jednání se zákazníky. Žáci hodnotí své výkony a navrhují postupy k odstranění nedostatků ve své práci. Při týmové práci je zdůrazňován význam kooperace, dělení kompetencí a význam práce všech členů skupiny pro kvalitní výsledek. Žáci, kteří pracují velmi dobře, reprezentují školu na soutěžích a společenských akcích.

3.6 Realizace průřezových témat

Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje. Průřezová témata jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo.

Občan v demokratické společnosti

Pro realizaci průřezového tématu je nezbytné vytvoření demokratického klimatu školy. Do jednotlivých předmětů a zejména do občanské výchovy jsou zařazena tato témata:

- Osobnost a její rozvoj.

- Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů.

- Společnost – jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství.

- Stát, politický systém, politika, soudobý svět.

- Masová média.

- Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita.

- Potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život.

Člověk a životní prostředí

Průřezové téma je realizováno hlavně v předmětu Ekologie a zdraví. Dále pak jsou v dalších předmětech a odborném výcviku realizována témata ve vazbě na učivo předmětu.

- Biosféra v ekosystémovém pojetí.

- Současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí.

- Možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v oboru vzdělání a občanském životě.

Člověk a svět práce

Oblasti z průřezového tématu jsou zařazena do odpovídajících vyučovacích předmětů, zejména do Občanské nauky.

- Hlavní oblasti světa práce. (Charakteristika pracovní činnosti, pracoviště, mzda, pracovní doba, kariéra, společenská prestiž apod.)

- Trh práce, jeho ukazatele, vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů.

- Soustava školního vzdělávání v ČR.

- Informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování informací.

- Písemná a verbální sebeprezentace při vstupu na trh v práce, sestavování žádostí, odpovědí, životopisů, motivačních dopisů, jednání se zaměstnavatelem, přijímací pohovory, nácvik.

- Zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, složky a výpočet mzdy, zaměstnání v zahraničí.

- Soukromé podnikání, podstata a formy podnikání.

- Podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti volby povolání, hledání zaměstnání a rekvalifikací, podpora nezaměstnaným.

- Práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí.

Informační a komunikační technologie

Stěžejní formou výuky je cvičení v odborné učebně v předmětu Výpočetní technika a proniká i do ostatních předmětů. Učebny jsou vybaveny tak, aby počet stanic odpovídal počtu žáků.  Těžištěm výuky je provádění praktických úkolů zaměřených zejména na:

- Praktické úkoly. Cvičení, samostatné práce.

- Práce s informacemi.

- Testy.

- Používání výukového programu.

- Projekty.

3.7 Způsob hodnocení žáků

Hodnocení žáků se řídí Hodnocením výsledků vzdělávání žáků, které uvádí kritéria hodnocení chování žáků, opatření k upevnění kázně, kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a podmínky opravných zkoušek. Při hodnocení žáků je používané numerické hodnocení.

Hodnocení žáků vyplývá z dílčí klasifikace žáka během pololetí. Příslušný vyučující využívá k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek, písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektů aj., sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a připravenost na vyučování.

Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.

V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.

Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy, výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod.

3.8 Ukončení vzdělávání

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se řídí pokyny danými jednotným zadáním závěrečných zkoušek. Závěrečná zkouška se skládá z písemné části zkoušky, ústní části zkoušky a z praktické části.

Písemná část závěrečné zkoušky:

Technické kreslení

Plynárenství

Instalace vody a kanalizace

Vytápění

Ústní část závěrečné zkoušky:

Plynárenství

Instalace vody a kanalizace

Vytápění

Praktická část závěrečné zkoušky:

Odborný výcvik

Praktická zkouška se skládá z přípravy technologického postupu a realizace úkonů dle zadání. Praktická část zkoušky trvá dva dny.

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí jednotným zadáním závěrečné zkoušky.

3.9 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami probíhá v souladu se Školským zákonem č.561/2004Sb. a vyhláškou MŠMT č.73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými poruchami učení, žáci se zdravotním a sociálním znevýhodněním a žáci, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. Žáci mimořádně nadaní se v současné době ve škole nevzdělávají.

Již k přihlášce na střední školu, popř. dodatečně, rodiče žáků se specifickými poruchami učení přikládají odborný posudek zpracovaný speciálním pedagogem z pedagogicko-psychologické poradny. Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd a podle doporučení PPP je jim zpracován individuální vzdělávací program. Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků, metod a forem učení, v respektování druhu poruchy při hodnocení, ve stanovení individuálního tempa aj. Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu o žácích se SVP ve svých třídách informováni. Nejvhodnější přístup je konzultován s výchovným poradcem a školním psychologem. Nevyhnutelná je spolupráce  poradenských pracovníků školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog), třídních učitelů, ostatních pedagogických pracovníků, rodičů a sociálních institucí.

| # 4. UČEBNÍ PLÁN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název instituce: | Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace |  |  |  |
| Název ŠVP: | INSTALATÉR |  |  |  |  |
| Kód a název oboru vzdělání: | 36-52-H/01 Instalatér |  |  |  |  |
| Dosažený stupeň vzdělání: | střední vzdělání s výučním listem |  |  |  |  |
| Délka a forma studia: | 3 roky, denní |  |  |  |  |
| Datum platnosti: | 1. 9. 2016 |  |  |  |  |
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |  |  | Celkem |
|  | 1. | 2. | 3. |  |
| A. Povinné vyučovací předměty | 11 | 11 | 9 | 31 |
| Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Oborová matematika | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fyzika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ekologie a zdraví | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Výpočetní technika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ekonomika | 0 | 1 | 1 | 2 |
| B. Povinné předměty specializace | 9 | 6,5 | 8,5 | 24 |
| Technické kreslení | 2 | 1,5 | 1,5 | 5 |
| Materiály | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| Stavební konstrukce | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Instalace vody a kanalizace | 2 | 1,5 | 2 | 5,5 |
| Vytápění | 1,5 | 1,5 | 2 | 5 |
| Plynárenství | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Odborná cvičení | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Odborný výcvik + | 15 | 17,5 | 17,5 | 50 |
| C: Nepovinné předměty | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Autoškola | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Celkem hodin týdně | 35 | 35 | 35 | 105 |

Poznámky k učebnímu plánu:

- Vyučování je organizováno tak, že se střídají pět dnů teoretického vyučování a pět dnů odborného výcviku. Na odborný výcvik jsou žáci rozděleni na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením.

- Ve výuce cizího jazyka pokračují žáci ve studiu toho jazyka, kterému se učili na ZŠ. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek může učitel provést, v ŠVP jednotlivých předmětů, úpravy obsahu učiva až do výše třiceti procent

- Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

- Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platné legislativy.

- Odborný výcvik probíhá na pracovištích školy pod odborným vedením učitele odborného výcviku a na smluvních pracovištích, kde pracují pod dozorem instruktora.

- V souvislosti s konkrétním obsahem vyučovacího předmětu se musí učitel průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky

- Délka školního roku je v prvním až třetím ročníku čtyřicet týdnů. Vyučovací doba se využije podle níže uvedené tabulky.

Přehled využití týdnů ve školním roce

| Činnost | Počet týdnů v ročníku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. |
| Vyučování podle rozpisu učiva | 33 | 33 | 30 |
| Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce) | 7 | 7 | 5 |
| Závěrečná zkouška | - | - | 5 |
| Celkem | 40 | 40 | 40 |

ŠVP Instalatér

5. TRANSFORMACE RVP DO ŠVP

ŠVP Instalatér

# 6. UČEBNÍ OSNOVY ŠVP

Obor/y vzdělání: 36-52-H/01  Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér	Forma vzdělání: denní

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA	Počet hodin za studium celkem: 162

Učební osnova předmětu

## ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Pojetí předmětu:

Cíl předmětu

Cílem předmětu je naučit žáky v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace, vyjadřovat své myšlenky, zážitky, názory a postoje, umět si vyhledávat informace důležité pro osobní i profesní rozvoj, používat je a předávat. Učivo rozvíjí vědomosti a dovednosti žáků získané na základní škole s ohledem na společenské a profesní zaměření žáků.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci chápali funkci spisovného mateřského jazyka, poznali základní jazykové normy a kategorie (s ohledem na výuku cizích jazyků), chápali rozdíl mezi spisovným a nespisovným vyjadřováním, dokázali rozeznat, kdy je vhodné či nevhodné použít určitého tvaru z obou oblastí, rozvíjeli svou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, chápali význam umění pro člověka, znali cenu kulturních památek a vážili si jich, uměli využívat poznatků z teorie literatury k hlubšímu porozumění uměleckých textů a dovedli vyjádřit vlastní zážitek z poznaných uměleckých děl, dokázali být tolerantní k názoru druhých, naučili se pracovat samostatně i v týmu, rozvíjeli své vyjadřovací dovednosti a schopnosti, porozuměli odbornému i uměleckému textu a interpretovali jej, rozvíjeli své čtenářské dovednosti a dovedli umělecký text interpretovat, využívat poznatků z literární historie a teorie literatury.

Charakteristika učiva

Obsah předmětu vychází ze vzdělávacích oblastí RVP Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a Estetické vzdělávání. Učivo je rozvrženo do tří okruhů.

Okruh Zdokonalování jazykových vědomostí a  dovedností navazuje na znalosti ze základní školy o základech pravopisu, prohlubuje je a upevňuje, rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti žáků, aby pochopili rozdíl mezi spisovnou a nespisovnou normou. Žáci pracují s jazykovými příručkami - Pravidly českého pravopisu. Žáci si prohlubují znalosti z tvarosloví, zejména jejich praktické využívání jak v ústním, tak i písemném projevu. Rovněž si prohlubují znalosti o postavení českého jazyka mezi jazyky evropskými a jsou vedeni ke správné výslovnosti. Upevňují si učivo o stavbě věty jednoduché a souvětí.

Okruh Komunikační a  slohové výchovy se věnuje sestavení jednoduchého vypravování, zdokonalování kultury osobního projevu, správnému, srozumitelnému, jasnému a věcnému vyjadřování a jeho použití v běžných životních situacích, zdokonalování komunikativních dovedností. Žáci si prohlubují kulturnost vyjadřování a vystupování s ohledem na zvolený učební obor.

Okruh Literárního a  estetického vzdělávání je zaměřen na rozlišování základních literárních druhů a žánrů na základě četby ukázek, upevňování znalostí o významných dílech české i světové literatury od nejstarších dob do současnosti.

Výuka Českého jazyka a literatury využívá znalostí ze základní školy a mezipředmětově se doplňuje s předměty Občanská nauka, Cizí jazyk, IKT a  odborné předměty daného oboru vzdělání.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí

Prostřednictvím literárních děl se působí pozitivně na city a vůli žáků, a tak se utváří a usměrňuje jejich hodnotová orientace; poznáváním reálií jiných zemí, jejich způsobu života a jejich národních zvyklostí se žáci stávají tolerantní vůči lidem jiné národnosti, jiné barvy pleti, jiného náboženského vyznání či jiného smýšlení a takto se připravují v duchu demokratických zásad na život v multikulturní společnosti.

Metody a strategie výuky

Důraz je kladen na dialog, přednášku, výklad, besedu, četbu či poslech a interpretaci konkrétních ukázek literárních děl, řízený rozhovor; učivo je procvičováno a prohlubováno formou doplňovacích cvičení, frontálního opakování a zpracování myšlenkových map. Součástí je návštěva místní knihovny a kulturních regionálních institucí. Samostatná a skupinová práce je využívána jednak při vyhledávání informací z určité literatury a internetu, jednak při práci s textem.

Hodnocení žáků

Výsledky žáka jsou hodnoceny průběžně klasifikací v kombinaci se slovním hodnocením a sebehodnocením jednotlivců a skupin. Znalosti jsou ověřovány ústním a písemným zkoušením, doplňovacími cvičeními, samostatnou prací s  textem, vypracováním domácích úkolů, samostatnou tvořivou prací žáka, slohovými cvičeními a pracemi. Součástí hodnocení je žákův aktivní přístup, dovednost aplikovat získané znalosti a dovednosti prakticky, práce s informačními zdroji a jejich využití v předmětu; kulturní vystupování žáka a kultivovaný projev a vedení sešitu.

Kritéria hodnocení vycházejí z Hodnocení výsledků vzdělávání žáků SOŠ Bruntál.

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení. Žáci jsou vedeni k vytváření pozitivního vztahu k učení a vzdělávání, pracují s literárními texty, také k jejich schopnostem a dovednostem přiměřenou odbornou literaturou, vyhledávají a zpracovávají informace.

Kompetence k řešení problémů. Žáci jsou vedeni k porozumění zadání úkolu a problému, ke spolupráci při řešení problémů se spolužáky.

Komunikativní kompetence. Žáci jsou vedeni k vyjadřování přiměřenému k účelu jednání a komunikační situaci jak v projevech mluvených, tak i psaných, k vhodné prezentaci při oficiálním jednání a k vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování.

Personální a  sociální kompetence. Žáci jsou vedeni k práci v týmu, přijímají a plní odpovědně svěřené úkoly a přispívají k vytváření vstřícných mezilidských vztahů.

Občanské kompetence a  kulturní povědomí. Žáci jsou vedeni k uznávání tradic a hodnot svého národa a k podpoře hodnot místní, národní, evropské a světové kultury.

Kompetence k pracovnímu uplatnění. Žáci jsou vedeni ke vhodné komunikaci s potenciálními zaměstnavateli.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií. Žáci jsou vedeni k získávání informací z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet.

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti. V předmětu je rozvíjena komunikační dovednost, žáci jsou vedeni k přijímání názoru druhých lidí, kultivovanému vyjadřování; dokáží se orientovat v nabídce médií, váží si materiálních a kulturních hodnot.

Člověk a životní prostředí. Žáci se seznámí s kulturními hodnotami daného regionu včetně přírodních památek a jsou vedeni k péči o jejich zachování. Žáci rozvíjejí estetické a citové vnímání svého okolí a přírodního prostředí.

Ročník: 1.

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva: 	Počet hodin v ročníku celkem: 66

| Výsledky vzdělávání |  | Rozpis učiva | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Zařadí český jazyk do soustavy jazyků, definuje základní jazykové pojmy a chápe jejich funkci. Rozlišuje základní rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou češtinou. Řídí se zásadami správné výslovnosti, v písemném projevu. Uplatňuje znalosti českého pravopisu, pracuje s normativními příručkami (Pravidla českého pravopisu). Vysvětlí rozdíl mezi slovními druhy ohebnými a neohebnými, vyhledá a rozliší je v textu, v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví, v případě nutnosti si ověří správnost tvaru v PČP, gramatické znalosti využívá při výuce cizího jazyka. Rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci, používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie, užívá při práci slovníky českého jazyka, rozvíjí si slovní zásobu a zdokonaluje své vyjadřovací schopnosti, zamýšlí se nad významem slov, pěstuje přesnost vyjadřování a kulturu vyjadřování. | 1. | Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Původ češtiny a její postavení mezi ostatními evropskými jazyky Národní jazyk a jeho útvary: pojmy národní jazyk, spisovná čeština - hovorová čeština; nespisovná čeština – obecná čeština, nářečí, slang, argot Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka, jazyková kultura Hlavní principy českého pravopisu, práce s jazykovými příručkami Gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce: tvarosloví, slovní druhy a jejich klasifikace Slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie, stylové rozvrstvení slovní zásoby: slovo, slovní zásoba, slovní zásoba aktivní a pasivní, slovníky; slohové rozvrstvení slovní zásoby; členění slovní zásoby z hlediska dobového výskytu a citového zabarvení; význam slova a jeho změny; slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma a antonyma | 23 průběžně |
| Rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový útvar, vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi, posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu, má přehled o základních slohových postupech. Vyjadřuje svými slovy své myšlenky a zážitky, uplatňuje fantazii a kreativitu, vytvoří věcně správně srozumitelně souvislý text na určité téma (sestaví osnovu textu), používá charakteristické jazykové prostředky (zejm. přímou řeč, dějová slovesa), v mezích svých schopností odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky, rozvíjí svou fantazii a kreativitu. | 2. | Komunikační a slohová výchova Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní: vyjadřování přímé zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené Vypravování: kompozice vypravování (úvod, zápletka, vyvrcholení, rozuzlení, závěr), osnova; jazykové prostředky; grafická a formální úprava písemného projevu | 10 |
| Žák má přehled o knihovnách a jejich službách, ví, kde je místní knihovna a co v ní může najít. Zjišťuje a vybírá potřebné informace z dostupných zdrojů a přistupuje k nim kriticky, používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů, rozumí obsahu textu i jeho částí. | 3. | Práce s textem a získávání informací Informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná periodika, internet Techniky a druhy čtení (zejména studijní), orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu Práce s různými příručkami pro školu i veřejnost Poznámka: Práce s textem a získávání informací se prolíná všemi složkami předmětu: a) zdokonalování jazykových znalostí a vědomostí (práce se slovní zásobou- práce s příručkami) b) komunikační a slohová výchova (slohotvorní činitelé – práce s texty) c) umění a literatura, práce s literárním textem (druhy a žánry textu, zpětná reprodukce textu) | 3 průběžně |
| Na příkladech objasní výsledky lidské činnosti z různých oblastí umění, kulturní hodnoty a vztah k nim. Vysvětlí charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi, rozpozná základní literární druhy a žánry. Rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů, s porozuměním čte/poslouchá vybrané texty, postihne sémantický význam textu, interpretuje jej a debatuje o něm, porovnává různé umělecké ztvárnění literárního díla a vyjadřuje své pocity z nich, prohlubuje svůj vztah k vlasti a regionu. Orientuje se v uměleckých směrech a skupinách (zasadí je do doby, uvede základní znaky a představitele, znaky doloží v textu), s porozuměním čte/poslouchá a interpretuje vybrané texty a vyjádří vlastní prožitek z recepce literárního uměleckého díla (přečteného textu, filmového ztvárnění), uvědomuje si základní rozdíl uměleckého vyjadřování v próze a poezii. | 4. 5. 6. | Umění a literatura Práce s literárním textem Kultura Umění jako specifická výpověď o skutečnosti Základy teorie literatury: literatura, její podstata a členění; literární druhy a žánry Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i minulého, v tradiční i mediální podobě, literární žánry ve vybraných dílech národní a světové kultury: četba a různé metody interpretace literárního textu: Jak si lidé vysvětlovali svět Řecká mytologie v podání současných autorů (E. Petiška) Biblické příběhy v podání současných autorů (E. Petiška, I. Olbracht, K. Kryl) České báje a pověsti, regionální pověsti (A. Jirásek, V. Hanák) Bajky (Ezop) Ústní lidová slovesnost: pohádky, balady (K. J. Erben, B. Němcová) Přehled významných literárních směrů a skupin v české a evropské literatuře: Lidské vztahy v literatuře Pohled na člověka v období renesance (díla renesančních autorů dle výběru vyučujícího) Romantický hrdina – pohled na lásku a vztah mezi mužem a ženou v romantickém díle (Hugo) Realistický pohled na společnost – vztahy mezi lidmi, v rodině (Maupassant) Různý pohled na společnost a člověka v české poezii v 1. polovině 20. stol. (proletářské umění, poetismus) (text dle výběru vyučujícího) Zájem o prostého člověka, humanistický pohled na svět v díle K. Čapka | 30 průběžně |
| Počet hodin v ročníku celkem |  |  | 66 |

Ročník: 2.

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva: 	Počet hodin v ročníku celkem: 66

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| V písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví, v písemném projevu využívá znalosti hlavních principů českého pravopisu, pracuje s normativními příručkami (Pravidla českého pravopisu), orientuje se ve výstavbě textu. Pozná větu jednoduchou, jednotlivé větné členy a jejich specifika, provede větný rozbor věty jednoduché, odhaluje a odstraňuje jazykové nedostatky a chyby. Aplikuje pravopisná pravidla o psaní čárky ve větě jednoduché. V písemném projevu, prakticky využívá znalosti jazykového systému při tvorbě komunikátu, své znalosti využívá při výuce cizího jazyka. Rozezná na základě znalosti souřadicích a podřadicích spojek větu hlavní od věty vedlejší a využívá této znalosti v písemném projevu při psaní čárky v souvětí. | 1. | Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Větná skladba: Druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Stavba věty jednoduché (větné členy základní a rozvíjející, větné rozbory); interpunkce ve větě jednoduché Druhy vět podle obsahu Druhy vět podle složení (věta dvojčlenná, jednočlenná) Souvětí, souvětí souřadné, podřadné, složité; interpunkce v souvětí | 17 |
| Vystihne charakteristické znaky jednotlivých druhů textu a rozdíly mezi nimi, posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu, prakticky využívá patřičných jazykových prostředků, poznatků z tvarosloví a ortografie, vytvoří kultivovaný písemný projev, rozliší použití slov z jednotlivých jazykových rovin. Charakterizuje styl administrativní, sestaví jednoduchý úřední dopis a žádost se všemi formálními náležitostmi. Používá prakticky zásady správného telefonování, při psaní e-mailu dbá na zásady kultivovaného jazykového projevu, dodržuje zásady českého pravopisu. Uvede charakteristické znaky popisu a rozdíly mezi popisem prostým, odborným a uměleckým, chápe důležitost přesnosti vyjádření, logické uspořádanosti a přehlednosti popisu, používá adekvátní stylistické a jazykové prostředky, zvládá odbornou terminologii svého oboru a odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru (popis pracovního postupu). Uvede typické znaky charakteristiky (kompozice, jazykové prostředky),rozliší charakteristiku přímou a nepřímou, rozezná je v textu a prakticky využije v samostatném jazykovém projevu, uvědomuje si a hodnotí své vlastnosti a jednání stejně jako vlastnosti a jednání druhých, prokáže prakticky znalost typických znaků probraných slohových útvarů popis a charakteristika – používá adekvátní stylistické a jazykové prostředky. Odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky. | 2. | Komunikační a slohová výchova Projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich základní znaky, postupy a prostředky: Osobní dopis Úřední dopis, žádost (grafická a formální úprava písemného projevu) Další způsoby komunikace: telefon, e-mail Popis prostý a odborný, popis pracovního postupu (popis osoby, věci či prostředí, návod k činnosti) Charakteristika osoby | 15 |
| Zjišťuje a vybírá potřebné informace z dostupných zdrojů a přistupuje k nim kriticky, používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů, rozumí obsahu textu i jeho částí, pořizuje z textu výpisky. | 3. | Práce s textem a získávání informací se prolíná všemi složkami předmětu: a) zdokonalování jazykových znalostí a vědomostí b) komunikační a slohová výchova c) umění a literatura, práce s literárním textem. Získávání a zpracovávání informací z textu, jejich třídění a hodnocení Orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu Druhy a žánry textu Zpětná reprodukce textu Práce s příručkami | průběžně |
| Rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů, s porozuměním čte/poslouchá vybrané texty, postihne sémantický význam textu, interpretuje jej a debatuje o něm, uvědomuje si základní rozdíl uměleckého vyjadřování v próze a poezii, porovnává různé umělecké ztvárnění literárního díla a vyjadřuje své pocity z nich Za pomoci vyučujícího interpretuje vybrané ukázky z poezie, zapojuje vlastní fantazii pro pochopení smyslu básní a vyjadřuje své prožitky, diskutuje o nich, interpretuje přečtenou ukázku a zamýšlí se nad chápáním světa jiného národa, zamýšlí se nad vztahem člověka a zvířete, formuluje své postoje k přírodě, k životnímu prostředí Za pomoci vyučujícího interpretuje vybrané ukázky a chápe souvislosti mezi minulostí a současností Uvede základní historická data o 1. a 2. světové válce, podá základní údaje o probíraném autorovi a jeho díle, vysvětlí pojmy satira; antimilitarismus, fašismus, rasismus, holocaust, antisemitismus, xenofobie, s porozuměním čte/poslouchá a interpretuje obsah přečtené ukázky, vyjádří vlastní prožitek z recepce literárního uměleckého díla a diskutuje o literárních textech, názory dokládá příklady z textu, interpretuje obsah přečtené ukázky Vyjádří svůj názor, popíše, jaký vztah má k oboru, kterému se učí, jakou roli hrají koníčky v jeho životě Uvede základní údaje o činnosti Osvobozeného divadla, vyjádří vlastní prožitek z recepce literárního díla a diskutuje o něm, vyhledá v textu příklady humorných situací, vysvětlí jejich podstatu, zamyslí se nad humorem v nabídce současné televizní zábavy, ve filmu Přiblíží svůj vztah k četbě a filmové tvorbě, svůj oblíbený žánr a formuluje svůj názor na něj. | 4. 5. | Umění a literatura Práce s literárním textem Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i minulého, v tradiční i mediální podobě, literární žánry ve vybraných dílech národní a světové kultury: četba a různé metody interpretace literárního textu: Člověk a země v literatuře Vztah k přírodě, láska k rodné zemi v české poezii, vztahy mezi lidmi, vztah k rodičům (J. Neruda, popř. další autor dle výběru učitele a úrovně třídy) Cestopisy (J. Hanzelka, M. Zikmund) Vztah k přírodě, ke zvířatům, k životnímu prostředí v literatuře (J. London) Pohledy do historie Starověk očima spisovatelů (autor dle výběru vyučujícího) Národní povědomí v literatuře – slovanské kořeny našeho písemnictví (Kosmas – V. Vančura) Války v literatuře 20. století Odraz 1. světové války v literatuře (J. Hašek) Odraz 2. světové války v české literatuře (K. Čapek, další autor dle výběru vyučujícího a úrovně třídy) Odraz 2. světové války ve světové literatuře (autor dle výběru vyučujícího a úrovně třídy) Lidská práce a záliby (O. Pavel, další autor dle výběru vyučujícího a úrovně třídy) Písňové texty, divadlo Smích – koření života J. Voskovec + J. Werich – Osvobozené divadlo (další autor dle výběru vyučujícího a úrovně třídy) Co čtu nebo na co se dívám já Dobrodružná literatura, vědecko – fantastická literatura, hororová literatura, detektivní žánr, dívčí četba aj., filmová tvorba (ukázky dle výběru učitele a zájmů žáků) | 34 |
| Počet hodin v ročníku celkem |  |  | 66 |

Ročník: 3.

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva: 	Počet hodin v ročníku celkem: 30

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyjmenuje a rozezná v textu základní způsoby obohacování slovní zásoby a tvoření slov, užívá odborné terminologie, nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak, neznámé výrazy vyhledá v dostupných informačních zdrojích, řídí se zásadami správné výslovnosti, v písemném i mluveném projevu. Využívá poznatků z tvarosloví, větné skladby a nauky o slovní zásobě, v písemném projevu znalosti hlavních principů českého pravopisu, pracuje s normativními příručkami (Pravidla českého pravopisu). | 1. | Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Obohacování slovní zásoby, tvoření slov: základní způsoby obohacování slovní zásoby, tvoření slov v českém jazyce, postavení cizích slov v češtině Prohlubování základních znalostí z předchozích ročníků | 6 průběžně |
| Klade otázky a vhodně formuluje odpovědi, vyjádří postoje neutrální, pozitivní (pochvala), negativní (kritika, polemika). Přednese krátký projev, vhodně prezentuje a obhajuje svá stanoviska, charakterizuje řečnický styl, sestaví jednoduchý projev, vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně. Sestaví formálně a obsahově správný strukturovaný životopis a žádost o místo a odešle vyučujícímu e-mailem, napíše odpověď na inzerát, správně vyplní formulář (složenka, průvodka), používá adekvátní stylistické a jazykové prostředky, pečlivě dbá na grafickou a formální úpravu jednotlivých písemností, odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky, | 2. | Komunikační a slohová výchova Komunikační situace, komunikační strategie Řečnický styl – druhy řečnických projevů Základní útvary stylu administrativního: životopis, žádost o pracovní místo, odpověď na inzerát, vyplňování formulářů (grafická a formální úprava písemností) | 10 |
| Zjišťuje a vybírá potřebné informace z dostupných zdrojů a přistupuje k nim kriticky, používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů, rozumí obsahu textu i jeho částí, pořizuje z textu výpisky. | 3. | Práce s textem a získávání informací se prolíná všemi složkami předmětu: a) zdokonalování jazykových znalostí a vědomostí b) komunikační a slohová výchova c) umění a literatura, práce s literárním textem: Získávání a zpracovávání informací z textu, jejich třídění a hodnocení Orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu Druhy a žánry textu Zpětná reprodukce textu Práce s příručkami | průběžně |
| S porozuměním čte/poslouchá a interpretuje obsah přečtené ukázky, vyjádří vlastní prožitek z recepce literárního uměleckého díla a diskutuje o literárních textech, uplatňuje své znalosti učiva 1. a 2. ročníku, rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů, vystihne základní rozdíl uměleckého vyjadřování v próze a poezii, porovnává různé umělecké ztvárnění literárního díla a vyjadřuje své pocity z nich. | 4. 5. | Umění a literatura Práce s literárním textem Vybrané kapitoly z vývoje české literatury: J. Hus a jeho přínos J. A. Komenský a jeho pedagogické názory Romantismus v české literatuře (autor dle výběru učitele a úrovně třídy) Realismus v české literatuře (B. Němcová, K. H. Borovský) Významné básnické skupiny v české poezii v 2. polovině 19. století (dle výběru učitele a úrovně třídy) Významní básníci z české poezie 20. století (dle výběru učitele a úrovně třídy) Významní představitelé české prózy 20. století (dle výběru učitele a úrovně třídy) Česká literatura po r. 1945 do současnosti (literatura oficiální, samizdatová a exilová) | 14 |
| Počet hodin v ročníku celkem |  |  | 30 |

Obor/y vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér 	Forma vzdělání: denní

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK	Počet hodin za studium celkem: 196

Učební osnova předmětu

## ANGLICKÝ JAZYK

Pojetí předmětu:

Obecný cíl vyučovacího předmětu:

Cílem předmětu je vést žáky k osvojení praktických řečových dovedností anglického jazyka, k využívání jazykových prostředků v situacích každodenního osobního
a profesního života. Vychovávat žáky ke kultivovanému jazykovému projevu, rozšiřovat jejich poznatky o anglicky mluvících zemích a přispívat k rozšíření kulturního rozhledu. Přispívat k formování osobnosti žáků a rozvíjet jejich schopnost celoživotního vzdělávání. Výuka anglického jazyka také absolventům usnadní situaci na trhu práce nejen v České republice.

Charakteristika učiva:

Výuka anglického jazyka navazuje na znalosti a dovednosti získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjí a prohlubuje. Výuka probíhá v 1., 2. a 3. ročníku s dotací 2 hodiny týdně a směřuje k zvládnutí jazykových prostředků, např. výslovnost, slovní zásoba, gramatika, pravopis, a řečových dovedností jako je poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, mluvení a psaní zaměřené tematicky, jednoduchý překlad. Výuka je zaměřena na komunikaci v anglickém jazyce v různých situacích každodenního osobního, veřejného a pracovního života, na práci s cizojazyčným textem, získávání informací o anglicky mluvících zemích, chápání tradic, zvyků
a odlišných sociálních a kulturních hodnot jiných národů.

Celkové množství slovní zásoby je 320 osvojených lexikálních jednotek za rok, z toho odborná terminologie tvoří nejméně 20% slovní zásoby. Žák je veden, aby překonával strach z mluvení v cizím jazyce, aby využíval osvojenou odbornou slovní zásobu a aby zvládl jednoduchou komunikaci v rámci oboru. Žák dosáhne výstupní úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:

Výuka anglického jazyka směřuje k tomu, aby si žáci uvědomili vlastní možnosti, poznali výhody znalosti cizího jazyka, zajímali se o poznávání jiných zemí a kultur
a zároveň se oprostili od stereotypů vnímání jiných národů. Cílem vzdělávání je, aby žáci získali pozitivní vztah k jazyku i celoživotnímu vzdělávání.

Výukové strategie:

Ve výuce cizího jazyka se uplatňují různé vyučovací metody podle typu probírané látky. Přihlíží se ke znalostem, dovednostem, věku a potřebám žáků. Při vysvětlování nových gramatických jevů je nezastupitelný slovní výklad učitele, lze se opřít
o systém mateřského jazyka. Při procvičování je vhodné používat aktivizujících metod – jazykových her k procvičování slovní zásoby a aktuálních gramatických jevů, skupinové práce, práce ve dvojicích, využití audio a video techniky pro poslech
s porozuměním, práce se slovníky aj.

Hodnocení výsledků žáků:

Je uplatňováno podle Hodnocení výsledků vzdělávání Střední odborné školy, Bruntál, příspěvkové organizace. Jsou zohledňováni žáci se specifickými poruchami učení. Výsledky učení se kontrolují průběžně. Po probraném tématu se prověřuje osvojené učivo, hodnotí se schopnosti žáků řešit ústně nebo písemně komunikační úlohy, čtení s porozuměním, znalost slovní zásoby, zařazují se dílčí gramatické testy a písemné práce, žák je rovněž ústně zkoušen. Při hodnocení se přihlíží také k žákem projevené aktivitě v hodině a jeho domácí přípravě. Výsledná známka představuje komplexní hodnocení.

Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat

Rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení, žáci jsou vedeni k vytváření pozitivního vztahu k učení
a vzdělávání, pracují s literárními texty, také k jejich schopnostem a dovednostem přiměřenou odbornou literaturou, vyhledávají a zpracovávají informace, pořizují si poznámky. Kompetence k řešení problémů, žáci jsou vedeni k porozumění danému problému. Přínosem bude především posílení a rozvinutí komunikativní kompetence – absolvent bude schopen vyjadřovat se v anglickém jazyce přiměřeně k účelu jednání, bude schopen komunikovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, takže bude moci konverzovat s rodilými mluvčími. Dokáže se aktivně účastnit diskuze ve známých souvislostech. V oblasti kompetence personální a sociální bude schopen reálně si stanovit cíle v dalším jazykovém vzdělávání. Bude schopen řešit pracovní

i mimopracovní problémy, byť omezeně, v prostředí, kde jednací řečí je angličtina. Posílí své kompetence v práci s informacemi a využívání prostředků informačních
a komunikačních technologií.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Některá z probíraných témat se týkají způsobu života, využívání volného času, médií, kultury, tradic, zvyklostí a reálií České republiky i zemí studovaného jazyka. Žáci se seznámí s politickými systémy, problémy soudobého světa, zamýšlí se nad nimi, diskutují o nich.

Člověk a životní prostředí

Životnímu prostředí a jeho ochraně je věnována zvýšená pozornost. Prolíná se mnoha tématy – bydlení, jídlo a zdravá životospráva, sport, volný čas, záliby apod.

Člověk a svět práce

Žáci jsou vedení k důslednosti, pečlivosti a vytrvalosti. Při skupinové výuce se žáci učí spolupracovat, dělit práci, pomáhat druhým a komunikovat. Žák si vytváří reálnou představu o svých schopnostech a dalším možném vzdělávání.

Informační a komunikační technologie

Ve výuce cizích jazyků se využívají různé multimediální výukové programy, programy on-line. Internet lze využít k získávání informací o zemích příslušné jazykové oblasti, k procvičování gramatických jevů, fonetiky, atd.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 1. ročník 			celkem 33 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: Odhadne význam jednoduchých neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření v mluvené řeči pronesené pomalu a zřetelně. Rozumí mluvenému projevu učitele, pokynům v cizím jazyce, jednoduchým větám a kratším souvislým projevům, jsou-li sdělovány jasně a srozumitelný. Rozumí známým slovům a základním frázím, které se vztahují k běžným tématům každodenního života, jsou-li sdělovány pomalu a zřetelně. Zachytí hlavní myšlenky z vyslechnutého rozhovoru, určí počet osob, které mluví a téma rozhovoru. Čte nahlas audio-orálně probrané texty. Čte s porozuměním, nahlas i potichu, jednoduché texty se známou slovní zásobou a jednoduchými větami, orientuje se v nich, vybere z nich hlavní myšlenky a důležité informace. Vhodně používá překladové slovníky a přeloží přiměřený text. Vyjadřuje se v jednoduchých větách v rozsahu probrané slovní zásoby a mluvnice v běžných životních situacích - rozhovor s vrstevníkem či známou dospělou osobou, podá informaci, sdělí své stanovisko, vytvoří otázku. Tvoří jednoduché otázky k vyslechnutému textu a odpovídá na ně. Stručně požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu. Vyjadřuje se v jednoduchých větách v rozsahu probrané odborné slovní zásoby a mluvnice. Zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z vyslechnutého či přečteného jednoduchého textu. Samostatně zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení. Vyplní stručný osobní dotazník. Napíše blahopřání k narozeninám. Napíše SMS zprávu, e-mail. Napíše krátký osobní dopis o sobě, o kamarádovi, o rodině, volném čase. Napíše pozvání na oslavu narozenin, přeloží přiměřený text v tištěné podobě. | 1. | Řečové dovednosti Receptivní sluchové: poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů Receptivní zrakové: čtení s porozuměním, práce s textem, jednoduchý překlad Produktivní a interaktivní ústní: mluvení zaměřené situačně i tematicky, interakce ústní Produktivní a interaktivní písemné: zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, jednoduchý překlad, interakce písemná | průběžně |
| Rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti. Vhodně používá základní slovní zásobu a obecné fráze v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru. Používá základní způsoby tvoření slov – skládání a odvozování. Používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci komunikačních situací: Uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy samostatně sestaví formálně i obsahově správný krátký text na základě osnovy – osobní dopis Písemně zaznamená hlavní informaci z vyslechnutého nebo přečteného textu se známou slovní zásobou. Přeloží jednoduchý text na probrané téma, vhodně používá překladový slovník. | 2. | Jazykové prostředky Výslovnost, zvukové prostředky jazyka. Slovní zásoba a její tvoření Gramatika, tvarosloví a větná skladba: tvary slovesa to be, slovosled anglické věty, abeceda, přítomný čas prostý, otázka, zápor, zájmena osobní a přivlastňovací, příslovce frekvenční, příslovečná určení místa, číslovky základní, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, množné číslo podstatných jmen, řadové číslovky, předmětné tvary osobních zájmen Grafická podoba jazyka a pravopis. Stylistika a sloh, formální stavba textu, obsahová stavba textu. Získávání informací. Práce se slovníkem. Zvláštnosti anglické abecedy | Průběžně 30 |
| Vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, používá základní slovní zásobu a jednoduché věty týkajících se každodenních předvídatelných situací i typických situací z oblasti pracovní činnosti. Zahájí rozhovor s vrstevníkem, představí se, uvede své jméno, obor, věk, bydliště, adresu, koníčky. Vyžádá si informace od osoby, které tyká či vyká. Požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu, zpomalení tempa řeči. Používá obraty k zahájení a ukončení rozhovoru. Poděkuje, vyjádří prosbu, souhlas, nesouhlas. Napíše krátký dopis o sobě, dodržuje formální znaky dopisu. Omluví se učiteli Pojmenuje členy užší a širší rodiny. Poskytne informace o sobě a své rodině, sdělí jejich jméno, věk, vlastnosti, koníčky, povolání, adresu, telefonní číslo (osobní dotazník). Získá informace o rodině od osoby, které vyká nebo tyká. Napíše dopis o rodině Popíše svůj denní program, své chování ve vztahu k životnímu prostředí. Sdělí, co dělá v jednotlivé dny v týdnu, v kolik hodin. Sdělí, jak tráví svůj volný čas, co ho baví a nebaví, získá tutéž informaci od druhé osoby, sdělí tutéž informaci o druhé osobě. Pojmenuje jednotlivá oddělení v obchodním domě. Pojmenuje základní potravinářské zboží. Rozumí informaci na orientační tabuli v obchodním domě. Požádá prodavače o základní zboží včetně udání množství a zeptá se na cenu. Používá základní slovní zásobu a jednoduché věty týkajících se každodenních předvídatelných situací i typických situací z oblasti pracovní činnosti | 3. | Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Seznamování - Pozdravy, odpověď na pozdrav, poděkování, odpověď na poděkování, představování (odkud je, učební obor, věk, bydliště, koníčky), zdvořilostní fráze, omluvy ve škole Rodina - Moje rodina, představování, členové širší rodiny, jejich charakteristika, koníčky, věk, bydliště, příbuzenské vztahy Můj denní program - Udávání času, popis dne, týdne – můj denní program Nakupování - Názvy oddělení v obchodním domě, základní sortiment potravin, informační tabule v obchodě, vyjádření množství a ceny Odborná slovní zásoba | 5 5 5 5 12 |
| Určí, které země patří do anglické jazykové oblasti. Má faktické znalosti geografické, demografické, hospodářské, politické a kulturní o Velké Británii. Vyjmenuje památky Londýna. Zná nejznámější přejatá slova z angličtiny v českém jazyce a jejich spisovné ekvivalenty. | 4. | Reálie – poznatky o zemích studovaného jazyka - Přehled zemí anglické jazykové oblasti, Velká Británie, Památky Londýna, Anglická slova v češtině | 4 |
| Počet hodin v ročníku celkem |  |  | 66 |

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva: 2. ročník 		celkem 66 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: Odhadne význam jednoduchých neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření v mluvené řeči pronesené pomalu a zřetelně. Rozumí mluvenému projevu učitele, pokynům v cizím jazyce, jednoduchým větám a kratším souvislým projevům z oblasti vyučování, i krátkým jednoduchým projevům rodilých mluvčích v pomalém tempu. rozumí frázím, které se vztahují k běžným tématům každodenního života, jsou-li sdělovány jasně a srozumitelně. Zachytí hlavní myšlenky z vyslechnutého rozhovoru, určí počet osob, které mluví, téma a stanovisko mluvčích. Porozumí přiměřeným projevům přizpůsobeného odborného textu Čte pomalu, správně a s porozuměním jednoduché obecné i odborné texty, které obsahují známou slovní zásobu, orientuje se v nich a vybere z nich hlavní myšlenky a důležité informace (jídelní lístek, informační tabule). Odhadne význam neznámých výrazů v psaném krátkém obecném i odborném textu. Vhodně používá překladové slovníky Samostatně zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého ústního sdělení v běžných situacích na veřejnosti – denní program a oblíbené a neoblíbené činnosti, restaurace, výběr dárků, telefonní rozhovor, nákupy, domluva schůzky s kamarádem Zdvořile požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu či zpomalení tempa řeči. Tvoří otázky k vyslechnutému textu. Vyjadřuje se v jednoduchých větách v rozsahu probrané odborné slovní zásoby a mluvnice. zaznamenává hlavní myšlenky a informace z vyslechnutého nebo přečteného textu. Samostatně zformuluje (popř. s pomocí slovníku) vlastní myšlenky ve formě krátkého písemného sdělení. Napíše e-mail, SMS zprávu, vyjádří omluvu a poděkování. Napíše osobní dopis. | 1. | Řečové dovednosti Receptivní sluchové: poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů Receptivní zrakové: Čtení s porozuměním, práce s textem, jednoduchý překlad Produktivní a interaktivní ústní: mluvení zaměřené situačně i tematicky, interakce ústní Produktivní a interaktivní písemné: zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, jednoduchý překlad, interakce písemná | průběžně |
| Rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti. Vhodně používá slovní zásobu a obecné fráze v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru. Používá základní způsoby tvoření slov – skládání a odvozování. Používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci komunikačních situací. Vyjadřuje se ústně i písemně k probraným tématům. Dodržuje pravopisné normy. Uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka. Samostatně sestaví formálně i obsahově správný krátký text. Písemně zaznamená hlavní informaci z vyslechnutého nebo přečteného textu. Přeloží jednoduchý text na probrané téma. Vhodně používá překladový slovník | 2. | Jazykové prostředky Výslovnost (zvukové prostředky jazyka) Slovní zásoba a její tvoření Gramatika (tvarosloví a větná skladba) - vyjadřování budoucnosti, minulý čas prostý u pravidelných i nepravidelných sloves, neurčitá zájmena some / any a jejich složeniny, vazba there is / there are, stupňování přídavných jmen, modální slovesa, infinitiv a –ing forma po některých slovesech, trpný rod, nepravidelná slovesa Grafická podoba jazyka a pravopis Stylistika a sloh (formální stavba textu, obsahová stavba textu) Získávání informací, práce se slovníkem | Průběžně 30 |
| Popíše svůj pokoj, dům, byt, vyjmenuje základní vybavení bytu Popíše jednoduše známou i cizí osobu, charakterizuje ji (věk, koníčky, bydliště, škola/zaměstnání, vlastnosti, rodina). Napíše krátký dopis o příteli. Vyjádří, jak se cítí, a zeptá se na totéž jiné osoby. Napíše seznamovací inzerát. Vyjmenuje anglicky druhy sportu. Popíše způsoby trávení volného času v U. K. a v ČR. Napíše krátké vyprávění, co rád dělá a nedělá ve svém volném čase Porozumí, kdo telefonuje. Telefonicky pozve kamaráda na oslavu narozenin, vyjádří souhlas – nesouhlas. Napíše dopis kamarádovi, který ho pozval na návštěvu, a omluví se, že nemůže, udá důvod a navrhne nový termín. Vyjádří, jaké dárky kupuje rodičům, sourozencům a přátelům k narozeninám a proč. Používá základní slovní zásobu a jednoduché věty týkajících se každodenních předvídatelných situací i typických situací z oblasti pracovní činnosti | 3. | Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Bydlení Adresa, popis bytu, domu, pokoje, základní vybavení bytu, nábytek, pozvánka na návštěvu Kamarádi Seznámení s kamarády, charakteristika kamaráda, stručný popis, osobní dopis (fráze jak se daří) Sport a volný čas Druhy sportu, trávení volného času, pasivní a aktivní odpočinek. Co rád děláš a neděláš ve volném čase. Rodinné oslavy a svátky Fráze na zahájení a ukončení telefonického rozhovoru, oslava narozenin, dárky, blahopřání 5. Odborná slovní zásoba | 5 5 5 5 12 |
| Vyjmenuje pamětihodnosti Londýna, Washingtonu. Zná nejznámější přejatá slova v ČJ a jejich spisovné české ekvivalenty. Vyjmenuje, čím se platí v anglicky mluvících zemích | 4. | Reálie – poznatky o zemích studovaného jazyka Londýn, Washington D. C., anglická slova v češtině, anglická křestní jména, anglická příjmení v češtině, měna anglicky mluvících zemí | 4 |
| Počet hodin v ročníku celkem |  |  | 66 |

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva: 3. ročník 		celkem 66 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: Odhadne význam neznámých výrazů V mluvené řeči v pomalejším tempu snáze porozumí projevům rodilých mluvčích V pomalém tempu na známé téma snáze porozumí frázím, které se vztahují k běžným tématům veřejného života, jsou-li pronášeny zřetelně. Rozumí jednoduchým pokynům Čte plynule, správně a s porozuměním obecné i krátké odborné texty, orientuje se v nich a vybere z nich důležité informace. Odhadne význam neznámých slov v krátkém odborném textu. Rozumí nápisům a pokynům na orientačních tabulích v obchodním domě. Vhodně používá překladové slovníky. Zdvořile požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu či zpomalení tempa řeči. Samostatně zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého ústního sdělení. V běžných situacích na veřejnosti a na svém pracovišti vede dialog v daných situacích, požádá o informace, ale i podá doplňující informace při obsluze zákazníka. Samostatně zformuluje vlastní myšlenky ve formě jednoduchého písemného sdělení. Písemně v jednoduchých větách odpoví na inzerát s nabídkou zaměstnání. Napíše jednoduchý vlastní strukturovaný životopis. | 1. | Řečové dovednosti Receptivní sluchové: poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů Receptivní zrakové: čtení s porozuměním, práce s textem, jednoduchý překlad Produktivní a interaktivní ústní: mluvení zaměřené situačně i tematicky, interakce ústní Produktivní a interaktivní písemné: zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, jednoduchý překlad, interakce písemná | průběžně |
| Rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti. Vhodně používá slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobou ze svého oboru. Ovládá základní způsoby tvoření slov – skládání, odvozování. Správně používá běžné gramatické prostředky v rámci komunikačních situacích. Uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy. Samostatně sestaví formálně i obsahově správný krátký jednoduchý odborný text. Přeloží jednoduchý odborný text. Vhodně využívá překladové slovníky. | 2. | Jazykové prostředky Výslovnost (zvukové prostředky jazyka) Slovní zásoba a její tvoření Gramatika (tvarosloví a větná skladba) - tázací dovětky, přítomný průběhový čas, příslovce a časové výrazy v minulém, budoucím a přítomném čase, předpřítomný čas, předpony a přípony při tvorbě slov Grafická podoba jazyka a pravopis Stylistika a sloh (formální stavba textu, obsahová stavba textu) Získávání informací, práce se slovníkem | Průběžně 20 |
| Vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, používá základní slovní zásobu a jednoduché věty týkajících se každodenních předvídatelných situací i typických situací z oblasti pracovní činnosti. Vyhledá informace o pracovních nabídkách a porozumí textu nabídky. Uvede své jméno a příjmení, obor, uvede, proč si zvolil svůj obor, jaké klady a zápory má jeho povolání. Napíše jednoduchou odpověď na nabídku zaměstnání – žádost o místo. Vyjmenuje výhody a nevýhody vybraných zaměstnání, porovná možnosti práce doma a v zahraničí. Napíše samostatně, popř. pomocí slovníku, vlastní sdělení (strukturovaný životopis, žádost, dopis). Jednoduše charakterizuje pokrmy a nápoje. Orientuje se v jídelním a nápojovém lístku a objedná si pokrm a nápoj, vyjádří úmysl zaplatit v restauraci či u stánku. Popíše, z čeho se skládá jídelní a nápojový lístek a zvládne objednání jídla v restauraci. Sestaví stížnost Pojmenuje základní druhy potravin a nápojů. Vyjádří, co snídá, obědvá a večeří a v kolik hodin. | 3. | Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Práce a zaměstnání - situační výrazy, zdvořilostní fráze, smluvení schůzky, žádost o místo, komunikace se zákazníkem, vyjádření přání, nabídky, žádosti, inzeráty Základy administrativy- žádost o zaměstnání, životopis, návrhy, jejich přijetí nebo odmítnutí V restauraci - jídelní a nápojový lístek, objednávka v restauraci, stížnost Jídlo a pití - snídaně, oběd, večeře, běžné potraviny, pokrmy 5. Odborná slovní zásoba | 6 6 6 6 12 |
| Reprodukuje poznatky o základních politických, geografických a kulturních faktorech ČR a Velké Británie. Pojmenuje pamětihodnosti a poznatky z kultury České republiky a Anglie |  | Reálie – poznatky o zemích studovaného jazyka - Česká republika, Velká Británii | 4 |
| Počet hodin v ročníku celkem |  |  | 60 |

Obor/y vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér 	Forma vzdělání: denní

Předmět: OBČANSKÁ NAUKA	Počet hodin za studium celkem: 96

Učební osnova předmětu

## OBČANSKÁ NAUKA

Pojetí předmětu:

Cíl předmětu

Cílem předmětu je podílet se na přípravě žáků tak, aby byli informovanými aktivními občany demokratické společnosti, podílet se na výchově k demokratickému občanství, přispívat k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, zejména k tomu, aby se stali slušnými a odpovědnými lidmi a současně občany svého státu
a EU.

Vést žáky k odpovědnému a uvážlivému jednání ve svůj prospěch a současně ve prospěch celé společnosti. Vést žáky k tomu, aby dokázali využívat svých vědomostí a dovedností ve styku s jinými lidmi, s různými institucemi při řešení svých osobních, právních, sociálních problémů, politických a občanských postojů. Vést žáky k tomu, aby dokázali získávat a hodnotit informace z různých zdrojů.

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP Společenskovědní vzdělávání a Estetické vzdělávání. Učivo různým způsobem prolíná s učivem mnoha dalších předmětů společenskovědních i přírodovědných a také s průřezovými tématy.

Obsahem učiva 1. ročníku je celek Člověk v lidském společenství.

Žáci získají vědomosti, které jim pomohou orientovat se v lidské společnosti
a v různých sociálních skupinách. Vědomosti jim mají napomoci k tomu, aby se do různých skupin dokázali zařadit jako plnohodnotní členové, aby dokázali posoudit klady i zápory života různých skupin žijících kdekoliv na světě.

Obsahem učiva 2. ročníku jsou dva celky Člověk jako občan a Člověk a právo.

V celku Člověk jako občan žáci získávají základní vědomosti o občanství, o státu
a jeho funkcích, o politických systémech a stranách, o významu lidských práv,
o základních principech a hodnotách demokracie.

V celku Člověk a právo žáci získávají základní vědomosti o podstatě právního státu,

o významu základních právních odvětví pro občana, o právních institucích
a profesích.

Obsahem učiva 3. ročníku jsou dva celky Česká republika, Evropa a svět a Člověk
a hospodářství.

V celku Česká republika, Evropa a svět žáci získávají základní vědomosti o současné ČR a jejím postavení v Evropě a ve světě, o vyspělých a zaostalých státech,
o mezinárodních organizacích, o EU. Žáci se seznámí s problematikou globalizace ve světě.

V celku Člověk a hospodářství žáci získávají základní vědomosti v oblastech týkajících se světa práce, zaměstnanosti, podnikání, sociálního zabezpečení a významu vzdělávání pro svůj budoucí život.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí

Vést žáky k tomu, aby dokázali preferovat hodnoty demokratické před nedemokratickými, aby dokázali jednat v souladu s vlastenectvím a humanismem, aby dokázali respektovat lidská práva a svobody všech bez rozdílu, aby dokázali uznávat a chránit každý lidský život jako nejvyšší hodnotu.

Metody a strategie výuky

Učivo navazuje na vědomosti a dovednosti žáků, které získali na základním stupni vzdělání a napomáhá rozvoji jejich osobnosti z hlediska společenského i profesního zaměření.

Metody – výklad učiva, řízená diskuse, referáty, samostatná práce žáků nebo práce ve skupinách. V rámci možností jsou užívány dostupné učebnice, výukové texty, texty z tisku, výukové videoprogramy, PC programy, internet. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování, k vyjadřování vlastních názorů, ke vzájemné toleranci během diskusí, besed a výstav, k samostatné práci s informačními zdroji ohledně vyhledávání informací k uplatnění na trhu práce, k vytváření vlastního portfolia. Součástí výuky mohou být besedy, exkurze.

Hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni v průběhu celého školního roku klasifikací, užívá se slovní hodnocení i sebehodnocení žáka. Výslednou známkou za první a druhé pololetí je žák hodnocen podle pětistupňové klasifikační stupnice.

Do celkové známky se započítává hodnocení vědomostí a jejich aplikování v samostatných vystoupeních, v písemných úkolech, v testech. Dále se započítává aktivita ve vyučování, hlavně v diskusích, schopnost aplikace znalostí a vědomostí z jiných předmětů, samostatná tvůrčí činnost, práce ve skupině, schopnost řešit problémové situace. Současně se hodnotí i jednání a chování žáků a přístup k plnění studijních povinností. Kriteria hodnocení vychází z Hodnocení výsledků vzdělávání žáků SOŠ Bruntál.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení: žáci si zapisují poznámky, pracují s textem, vyhledávají 
a zpracovávají informace.

Kompetence k řešení problémů: žáci porozumí danému úkolu, získají informace k řešení problému, navrhnou způsob řešení, pokusí se jej zdůvodnit, ověří správnost dosažených výsledků, při řešení problémů spolupracují s ostatními.

Kompetence komunikativní: žáci jsou vedeni k přiměřenému, srozumitelnému a věcně správnému vyjadřování, formulování svých myšlenek, k aktivní účasti na diskusi.

Kompetence personální a sociální: žáci plní dané úkoly, prezentují a hodnotí výsledky své práce, spolupracují na řešení daných úkolů ve skupinách, navrhují vlastní řešení, spolupracují při vytváření příznivých mezilidských vztahů.

Kompetence občanské a kulturní povědomí: žáci jednají samostatně, odpovědně ve vlastním i veřejném zájmu, respektují práva druhých, jednají v souladu se zásadami společenského chování, přispívají k uplatňování hodnot demokracie.

Kompetence k pracovnímu uplatnění: žáci získávají ucelený přehled o své profesi, možnostech uplatnění ve společnosti, jsou vedeni k uvědomění si významu  celoživotního vzdělávání.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: žáci vyhledávají informace na počítači prostřednictvím Internetu nebo v médiích, snaží se posuzovat jejich objektivnost.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti: žáci jsou vedeni ke vhodné míře sebevědomí, odpovědnosti, toleranci, sebehodnocení, ke snaze hledat kompromisní řešení různých problémů, k tomu, aby dokázali komunikovat s jedinci i v kolektivu, aby se dovedli orientovat v médiích, vážili si kulturních hodnot.

Člověk a životní prostředí: žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali citově a esteticky vnímat kulturní a přírodní prostředí, aby se podíleli na jejich ochraně, aby pochopili souvislosti přírodního a kulturního prostředí.

Člověk a svět práce: žáci jsou vedeni k uvědomělému dodržování pracovních povinností, k práci v kolektivu, ke vzájemnému respektování.

Informační a komunikační technologie: žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali vyhledávat, zpracovávat, uchovávat a předávat potřebné informace k dané problematice a aby dokázali tyto informace i objektivně vyhodnocovat.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 1. ročník 			celkem 33 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák objasní pojem lidská společnost, vysvětlí rozdíl mezi malými a velkými skupinami, specifikuje jednotlivé sociální skupiny, objasní funkci a význam rodiny, specifikuje práva a povinnosti členů rodiny, mužů a žen, na základě informací z médií a pozorování života kolem sebe uvede příklady porušování rovnosti mužů a žen, vyjádří, jaká práva a povinnosti má v rodině, ve společnosti, vysvětlí pojem multikulturní soužití, solidarita, na konkrétních příkladech posoudí problémy soužití většin a menšin a ochranu menšin, objasní pojem genocida, uvede příklady osudů lidí, vysvětlí pojem sociální, na příkladech z médií a z vlastního života popíše příklady sociální nerovnosti a chudoby ve společnosti, uvede, kam se může obrátit občan, když se dostane do složité sociální situace a jak je zajištěn, charakterizuje současnou českou společnost a její složení, dovede sestavit fiktivní rozpočet životních nákladů, dovede posoudit finanční rizika, navrhne způsoby řešení finančních problémů. | 1. | Člověk v lidském společenství Lidská společnost Společenské skupiny, malé sociální skupiny Rodina, postavení mužů a žen v rodině, vzájemné soužití Velké sociální skupiny a problémy multikulturního soužití, solidarita, genocida Většiny a menšiny, migrace, azyl, rasy, národy, národnosti, veřejnost, populace, dav, publikum Sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti ve světě Současná česká společnost, její vrstvy, sociální zajištění občanů, Hospodaření jedinců a rodin, řešení krizových finančních situací | 33 |
| Žák vysvětlí pojem hmotná a duchovní kultura, porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území, uvede příklady památek v regionu a ČR na základě informací z médií, vysvětlí poslání kulturních institucí. | 2. | Člověk a kultura Kultura hmotná, duchovní, kultura bydlení a odívání, lidové umění a užitá tvorba Kulturní a přírodní památky, jejich ochrana, kulturní instituce |  |
| Žák charakterizuje pojem víra, ateismus, vyjmenuje základní světová náboženství, vymezí jejich základní rysy, vysvětlí význam církevních institucí, na příkladech posoudí možné nebezpečí sekt a náboženského fundamentalismu. | 3. | Člověk a náboženství Víra, ateismus Církevní instituce Světová náboženství, sekty, náboženský fundamentalismus |  |
| Žák objasní význam svobodného přístupu k informacím, vysvětlí pojem média, dokáže objasnit jejich funkci, vyjmenuje druhy médií, uvede příklady ovlivňování veřejnosti médii, rozliší různá zpravodajství, zhodnotí jejich objektivitu, rozliší klady a zápory reklam | 4. | Člověk a média Svobodný přístup k informacím Druhy médií, zpravodajství Reklama. |  |

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 2. ročník 	 celkem 33 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák vysvětlí pojem stát, vymezí jeho základní funkce, na konkrétních příkladech objasní rozdíly mezi demokratickým a totalitním státem, charakterizuje současný politický systém v ČR, vysvětlí pojmy veřejná správa, státní správa, samospráva, vysvětlí pojem politika, objasní úlohu politických stran ve společnosti, uvede nejvýznamnější české politické strany, posoudí význam svobodných voleb. | 1. | Člověk jako občan Stát Podstata a vznik státu, jeho funkce Politický systém ČR, Ústava ČR Struktura veřejné správy, státní správa a samospráva Politika, politické strany Volby, volební právo | 17 |
| Žák uvede základní hodnoty a principy demokracie, konkrétní příklady občanské angažovanosti, konkrétní příklady zneužívání, vyjádří vlastními slovy mediálně známé příklady porušování zásad a hodnot demokracie, na příkladech interpretuje základní občanská práva a povinnosti, vysvětlí pojem multikulturní soužití a specifikuje na jednotlivých příkladech, objasní význam lidských práv, vymezí základní lidská práva, na konkrétních příkladech posoudí možné zneužívání a obhajování, uvede, kam se obrátí v případě ohrožování lidských práv. |  | Demokracie Základní hodnoty a principy demokracie Svobodný přístup k informacím Občanská společnost Multikulturní soužití Lidská práva, práva dětí Obhajování a možné zneužívání lidských práv Veřejný ochránce práv |  |
| Žák na příkladech posoudí negativní projevy a důsledky radikalismu, extremismu, terorismu ve světě a v ČR, posoudí nebezpečí propagace těchto hnutí. |  | Hrozby demokracie Politický radikalismus a extremismus, terorismus Aktuální česká extremistická scéna Mládež a extremismus |  |
| Žák vysvětlí význam práva, právního státu, právního řádu, právních vztahů, popíše činnost právnických profesí, popíše činnost právních institucí, dokáže je vyhledat pro případnou pomoc, objasní, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům, popíše, jaká práva a povinnosti mu vyplývají z vlastnického práva, ze smluvního práva, z odpovědnosti za škodu, např. dovede reklamovat zboží či služby, objasní práva a povinnosti mezi partnery, manžely, rodiči a dětmi, dovede vyhledat informace a pomoc při řešení konkrétního problému, vysvětlí pojem trestní odpovědnost a objasní, od kdy ji má, popíše co je trestný čin a uvede konkrétní příklady, vysvětlí práva a povinnosti občanů v trestním řízení, postup orgánů činných v trestním řízení, popíše postup vhodného jednání, pokud je svědkem nebo obětí kriminálního jednání, vysvětlí význam trestu a ochranných opatření, vysvětlí pojem kriminalita, interpretuje konkrétní příklady a možné důsledky kriminality páchané na dětech a mladistvých a páchané mladistvými. | 2. | Člověk a právo Právo a spravedlnost, právní stát, právní ochrana občanů, právní vztahy, právní řád Právnické profese Právní instituce v ČR Základy občanského práva – právo a mravní odpovědnost, vlastnictví, smluvní právo, odpovědnost za škodu Základy rodinného práva – partneři a manželé, práva dětí, domácí násilí Základy trestního práva – trestní odpovědnost, trestné činy, trestní řízení, orgány činné v trestním řízení, tresty a ochranná opatření, kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými | 16 |

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 	3. Ročník    celkem 30 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák dokáže najít ČR a sousední státy na mapě, dovede určit polohu ČR, popíše postavení ČR v mezinárodních organizacích, posoudí výhody a nevýhody členství, vyjmenuje, popíše a pozná státní symboly, vyjmenuje státní svátky a významné dny ČR, popíše události, které se k nim pojí, dokáže stručně popsat průběh významných mezníků v dějinách ČR a posoudit jejich význam pro demokratický vývoj ČR, popíše stručně vývoj EU, na mapě najde členské státy, vyjmenuje orgány EU, uvede základní práva a povinnosti, který vyplývají z členství v EU občanům ČR, na příkladech uvede rozdíl mezi bohatými a chudými státy současného světa, posoudí jejich problémy i možná řešení, vyjmenuje základní globální problémy a uvede příklady, posoudí příčiny a důsledky problémů, navrhne řešení problému, vysvětlí pojem globalizace, uvede příklady ze současnosti, zaujme stanovisko k různým názorům, uvede současná ohniska napětí ve světě, najde ohniska na mapě, diskutuje o příčinách a možných důsledcích, navrhne řešení problému, diskutuje o nebezpečí terorismu v současném světě, posoudí toto nebezpečí. | 1. | Česká republika, Evropa a svět Postavení ČR v Evropě a ve světě ČR a její sousedé ČR jako člen EU, NATO, OSN a dalších mezinárodních organizací České státní symboly Státní svátky a významné dny ČR Významné mezníky v dějinách ČR: vznik ČSR, 2. světová válka, poválečný vývoj a komunistická diktatura, pražské jaro 1968, období normalizace, sametová revoluce 1989, vznik ČR 1993 Evropská unie: vývoj, členové, orgány, význam Současný svět: bohaté a chudé země, velmoci, globální problémy, globalizace, ohniska napětí, nebezpečí terorismu | 10 |
| Žák objasní pojmy tržní ek., Mezinárodní, hospodářská a sociální politika státu a uvede příklady, z dostupných informací dovede posoudit situaci na trhu práce, dovede vyhledat informace o úřadech práce a zjistit si, jaké poskytují služby při hledání zaměstnání, vysvětlí pojmy nezaměstnanost, rekvalifikace, uvede podmínky získání podpory v nezaměstnanosti a možnosti rekvalifikace, uvede příklady pomoci sociálně potřebným občanům, charakterizuje svoji profesi, dokáže popsat požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance, dokáže objasnit význam celoživotního vzdělávání, dokáže získat různými způsoby informace ze světa práce a využít jich pří hledání svého zaměstnání, snaží se komunikovat se zaměstnavateli – vypracuje odpověď na inzerát, napíše žádost a motivační dopis, vytváří vlastní portfolio, popíše, jak uspět u přijímacího pohovoru. | 2. | Člověk a hospodářství Tržní ekonomika, mezinárodní, hospodářská a sociální politika státu Trh práce – situace na trhu práce v rámci regionu, kraje, ČR, EU, Hledání zaměstnání - služby úřadů práce, nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace Pomoc státu, charitativních a jiných organizací sociálně potřebným občanům Moje profese – profesní orientace, požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance, význam celoživotního vzdělávání Jak se zaměstnat – získávání informací ze světa práce a jejich využití Komunikace se zaměstnavateli – odpověď na inzerát, žádost, životopis, motivační dopis Jak uspět u přijímacího pohovoru | 20 |

Obor/y vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér 	Forma vzdělání: denní

Předmět: MATEMATIKA	Počet hodin za studium celkem: 128

Učební osnova předmětu

## MATEMATIKA

Pojetí předmětu:

Cíl předmětu:

Je naučit žáky racionálně provádět operace s čísly, efektivně využívat prostředky výpočetní techniky při řešení obtížnějších úloh (kalkulátor), matematizovat reálnou situaci, hledat nejjednodušší cestu k jeho vyřešení, vyhodnotit výsledek řešení vzhledem k realitě, využívat informace kvantitativního charakteru zadané různými způsoby - grafy, tabulky, používat a převádět běžně užívané jednotky, přesně se vyjadřovat. Ve vazbě na předmět Oborová matematika zprostředkovat žákům poznatky, které jsou potřebné v odborném vzdělávání, ale i praktickém životě.

Charakteristika učiva:

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP - Matematické vzdělávání. Tematické celky  Operace s reálnými čísly, Mocniny a odmocniny, Planimetrie upevňují a upřesňují znalosti žáků ze základní školy. Tematické celky Výrazy a Rovnice a nerovnice rozšiřují znalosti žáků ze základní školy, prohlubuje se schopnost matematizovat reálnou situaci, kriticky hodnotit výsledek své práce. Tematický celek Funkce podporuje rozvoj funkčního myšlení žáků, čtení z grafů rozšiřuje schopnost žáků pracovat s daty, poslední tematický celek Výpočet povrchů a objemů těles směřuje žáky k využití teoretických znalostí k aplikaci v běžném životě.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí:

Matematické vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali důvěru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, kritičnost a schopnost sebehodnocení.

Metody a strategie výuky:

Při výuce je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí, samostatné práce žáků. Pro některé tematické celky lze využít výukové programy na PC.

Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost výkladu, procvičování učiva.

Hodnocení žáků:

Podklady pro hodnocení učitel získává soustavným sledováním výkonu žáka, jeho aktivity v hodině, zkouškami písemnými, ústními. Průběžně jsou zařazovány krátké písemné zkoušky s cílem získání zpětné vazby o hloubce pochopení probíraného tématu žáky. V každém pololetí vypracují žáci jednu písemnou práci v trvání jedné vyučovací hodiny. Stejná doba je určena i na její rozbor. Výsledné hodnocení vychází z Hodnocení výsledků vzdělávání žáků SOŠ Bruntál.

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat:

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení

učitel motivuje žáky k učení poukazem na praktičnost a potřebnost matematických vědomostí v profesním i osobním životě

Komunikativní kompetence

vyjadřovat se ústně i písemně, odborně správně, vede žáky ke zdůvodňování svých matematických postupů, dále k tomu, že vše souvisí se vším

Kompetence sociální a personální

kriticky hodnotit výsledky své práce, mít odhad výsledku,

přijímat radu a kritiku, sebehodnocení

Matematické kompetence

zvolit pro řešení úloh odpovídající matematické techniky a postupy

využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy apod.)

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi

vede žáky k práci s kalkulátorem

Kompetence k řešení problémů

získat ze zadání úlohy informace potřebné k řešení problémů a navrhnout způsob řešení

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti

žáci jsou vedeni k tomu, aby přebírali odpovědnost za rozvoj své osobnosti a možnosti svého uplatnění v životě

Člověk a svět práce

žáci jsou vedeni na vhodně volených úlohách z oboru k chápání informací jako důležitého prvku pro správné rozhodování jedince.

Informační a komunikační technologie

žáci jsou vedeni k efektivnímu využívání různých zdrojů informací (matematické sbírky úloh, tabulky, internet)

Ročník: 1.						Počet hodin v ročníku celkem: 66

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva:

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák Provádí aritmetické operace s přirozenými, celými, racionálními čísly. Používá různé zápisy racionálních čísel. Zaokrouhlí desetinné číslo. Znázorní číslo na číselné ose. Používá trojčlenku pro výpočet přímé a nepřímé úměrnosti, procent. Řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu - zaměření úloh dle příslušného oboru vzdělání. Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí kalkulátoru. Ovládá početní výkony s mocninami s celočíselným exponentem. Vypočítá neznámou veličinu ze vzorce. Dokáže odhadnout výsledek při vyhodnocování složitějších výpočtů. Zapíše číslo ve zkráceném tvaru. Vypočítá hodnotu výrazu. Provádí operace s výrazy. Rozloží mnohočlen na součin. Užívá vztahy pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin. Určí podmínku existence lomeného výrazu. Krátí lomené výrazy, provádí operace s nimi. Vypočítá neznámou ze vzorce. | 1. 2. 3. | Operace s reálnými čísly Přirozená čísla a početní operace v N, dělitelnost čísel (2, 3, 4, 5, 10) Celá čísla a operace s nimi Racionální čísla a operace s nimi Desetinná čísla a operace s nimi, zaokrouhlování Absolutní hodnota, znázornění čísel na číselné ose Intervaly, průnik a sjednocení intervalů Poměr Trojčlenka (přímá a nepřímá úměrnost) Procentový počet Pololetní práce Mocniny a odmocniny Druhá mocnina a odmocnina Mocniny s přirozeným exponentem Mocniny s celočíselným exponentem Zápis čísel ve tvaru a.10n , práce s kalkulátorem Úprava vzorců Výrazy a jejich úpravy Výrazy, hodnota výrazu Početní operace s výrazy, rozklad na součin (vytýkání, vzorce) Jednoduché lomené výrazy (podmínky existence), jejich zjednodušování. Vyjádření neznámé ze vzorce Pololetní práce | 34 15 17 |

Ročník: 2.					Počet hodin v ročníku celkem: 33

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva:

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák Řeší lineární rovnice o jedné neznámé. Řeší lineární nerovnice o jedné neznámé, je schopen výsledek zapsat na číselnou osu. Řeší sčítací nebo dosazovací metodou jednodušší soustavy dvou lineárních rovnic, řeší soustavy lineárních nerovnic a znázorňuje výsledek na číselné ose a zapíše ho intervalem. Řeší kvadratickou rovnici. Vyjádří podmínky ze slovní úlohy, provede vyhodnocení řešení ve vztahu k reálné situaci. Určí podmínky smyslu výrazu a s pomocí učitele zjednodušuje lomené výrazy a provádí operace s lomenými výrazy. Zná druhy trojúhelníků, významné příčky v něm. Určí obvod a obsah - čtverec, obdélník, rovnoběžník, lichoběžník, trojúhelník, kruh, kružnice, pravidelné mnohoúhelníky - (s využitím tabulek). Řeší komplexní úlohy spojené se životem a ve vazbě na obor vzdělání, převody jednotek, užití procent. Určí vzájemnou polohu přímky a kružnice | 4. 5. | Řešení rovnic a nerovnic Lineární rovnice o jedné neznámé Lineární nerovnice o jedné neznámé Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, soustavy dvou lineárních nerovnic o jedné neznámé Kvadratická rovnice Matematizace reálné situace Pololetní práce Planimetrie Základní pojmy a značení Trojúhelník, jejich třídění, shodnost a podobnost trojúhelníků. Pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova věta. Goniometrické funkce ostrého úhlu. Obvody a obsahy rovinných útvarů, pravidelné mnohoúhelníky. Pololetní práce | 17 16 |

Ročník: 3					Počet hodin v ročníku celkem: 30

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva:

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák Sestrojí graf funkce. Určí, zda funkce roste nebo klesá. Využívá poznatky o funkcích k řešení praktických úloh oboru. Určí vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin. Rozlišuje základní tělesa a vypočítá jejich povrch a objem, využívá při práci kalkulátor. Aplikuje poznatky o tělesech v praktických úlohách, např. výpočet objemu, spotřeby materiálu na výrobu těles (nádoby, střechy, různé výrobky daného tvaru), hmotnosti. Interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, grafech a tabulkách. Určí četnost znaku a aritmetický průměr. | 6. 7. | Funkce Základní pojmy - funkce, definiční obor, obor funkčních hodnot, graf Druhy funkcí: Lineární funkce Kvadratická funkce Nepřímá úměrnost Grafické řešení rovnic Pololetní práce Výpočet povrchů a objemů těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Základní tělesa: krychle, kvádr Pravidelný hranol Pravidelný jehlan Válec Rotační kužel Koule Práce s daty průběžně dle potřeby tématického celku Pololetní práce | 16 14 |

Obor/y vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér 	Forma vzdělání: denní

Předmět: OBOROVÁ MATEMATIKA	Počet hodin za studium celkem: 32

Učební osnova předmětu

## OBOROVÁ MATEMATIKA

Pojetí předmětu:

Cíl předmětu:

Oborová matematika plní funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli využít matematických poznatků pro potřeby svého oboru, aby se dále rozvíjela paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů s reálnými čísly, aby správně používali a převáděli jednotky objemu, hmotnosti, měny, s jistotou využívali procentový počet a prohloubila se jejich finanční gramotnost.

Charakteristika učiva

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP – Matematické vzdělávání a Odborné vzdělávání. Tematické celky Operace s pojmenovanými čísly, Zmechanizované početní postupy, Finanční matematika a Hospodářské výpočty upevňují a prohlubují znalosti žáků z matematiky v úzkém kontextu na odborný výcvik a jeho potřeby.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí

Směřují k tomu, aby žáci získali důvěru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, kritičnost a schopnost sebehodnocení.

Metody a strategie výuky

Při výuce je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce se Sbírkou Oborové matematiky pro gastronomické obory, samostatné práce žáků, testy dovedností, práce s PC. Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost výkladu, procvičování učiva, návaznost na činnost na odloučeném pracovišti v rámci odborného výcviku, práce s internetem.

Hodnocení žáků

Podklady pro hodnocení učitel získává soustavným sledováním výkonu žáka, jeho aktivity v hodině, zkouškami písemnými, ústními. V každém pololetí vypracují žáci jednu písemnou práci v trvání jedné vyučovací hodiny. Stejná doba je určena i na její rozbor. Výsledné hodnocení vychází z Hodnocení výsledků vzdělávání SOŠ Bruntál.

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat:

Kompetence k učení

učitel motivuje žáky k učení vhodnou volbou příkladů přímo navazujících na obor a na osobní život

Komunikativní kompetence

vyjadřovat se ústně i písemně, odborně správně, vést žáky k přesnosti a rychlosti při pamětném počítání, dbát na úpravu výpočtů

Kompetence sociální a personální

kriticky hodnotit výsledky své práce, mít odhad výsledku,

přijímat radu a kritiku, spolupracovat v týmu při řešení složitějších úloh z oboru

Matematické kompetence

zvolit pro řešení úloh odpovídající matematické techniky a postupy

využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, apod.)

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi

vést žáky k práci s kalkulátorem při složitějších úlohách finanční matematiky, využívat internet, programové vybavení MS Excel (CALC) při řešení úloh.

Kompetence k řešení problémů

získat ze zadání úlohy informace potřebné k řešení problémů a navrhnout způsob řešení

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti - žáci jsou vedeni k tomu, aby přebírali odpovědnost za rozvoj svých matematických dovedností pro obor a osobní život

Člověk a svět práce

Žáci jsou vedeni na vhodně volených úlohách z oboru k chápání informací jako důležitého prvku pro správné rozhodování jedince.

Informační a komunikační technologie

Žáci jsou vedeni k efektivnímu využívání různých zdrojů informací (literatura, internet, sbírka úloh pro Oborovou matematiku vytvořená v rámci projektu naší školy Škola zítřka)

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 	2. ročník	celkem 33 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počethodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: hbitě provádí početní operace pracuje se zlomky, desetinnými čísly převádí jednotky objemu, hmotnosti přepočítá cenu zboží na požadovanou cizí měnu a naopak používá trojčlenku v praktických situacích řeší úlohy na poměr a úměru pomocí kalkulátoru bez zápisu vypočítá cenu s DPH i bez orientuje se v základních pojmech finanční matematiky řeší příklady délky splácení úvěrů, výše měsíčních splátek, leasingu využívá jednoduché finanční funkce MS Excelu vypočítá cenu za výrobek, provede kalkulaci práce vypočítá si svou čistou mzdu provádí další výpočty spojené s jeho oborem vzdělání | 1. 2. 3. 4. | Počítání s pojmenovanými čísly Zmechanizované početní postupy Finanční matematika Výpočty pro obor | 6 7 7 13 |

Obor/y vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér 	Forma vzdělání: denní

Předmět: FYZIKA	Počet hodin za studium celkem: 96

Učební osnova předmětu

## FYZIKA

Pojetí předmětu:

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit žáky s nejdůležitějšími fyzikálními pojmy, veličinami a zákonitostmi, které jsou potřebné k porozumění fyzikálním jevům a procesům vyskytujících se v přírodě, v běžném životě i v technologické praxi. Osvojit si poznatky z vybraných okruhů učiva a na základě jejich osvojování poznávat význam a přínos fyziky pro rozvoj moderních technologií. Také si osvojit soubor poznatků o chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi, formovat logické myšlení a rozvíjet vědomosti a dovednosti využitelné v dalším vzdělávání, v odborné praxi i občanském životě

Charakteristika učiva:

Učivo vychází ze vzdělávací oblasti RVP Přírodovědné vzdělávání, okruhy vzdělání Fyzikální a Chemické vzdělávání. Učivo předmětu fyziky se orientuje na osvojení důležitých poznatků z vybraných okruhů učiva, rozvíjení logického uvažování a myšlení. Učivo poslední části tvoří vybrané poznatky obecné, anorganické, organické chemie a biochemie. Obsah učiva respektuje zájem žáků a specifika daného oboru.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí:

Žáci mají získat pozitivní postoj k fyzice a přírodovědnému vzdělávání, vědomosti o vlivu chemických látek na zdraví člověka a životní prostředí, motivaci k celoživotnímu vzdělávání.

Metody a strategie výuky:

Při výuce je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí a odbornou literaturou, samostatné i skupinové práce žáků, diskuse v rámci skupin třídního kolektivu.

Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost. Při výuce je využíváno didaktických pomůcek a do výuky jsou začleňovány jednoduché žákovské experimenty. Je využíváno samostatné práce žáků při vyhledávání nových informací, které se týkají zadaných témat.

Hodnocení žáků:

Hodnocení žáka vyplývá z dílčí klasifikace za pololetí, sleduje se průběžně také aktivita žáka při výuce a přístup žáka k vyučovacímu procesu. Známkou je žák hodnocen na základě písemného opakování jednotlivých učebních celků a témat, samostatné práce. Kritéria hodnocení vychází z Hodnocení výsledků vzdělávání žáků SOŠ Bruntál.

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat:

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení  - efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, poslouchat s porozuměním mluvené projevy, využívat různých informačních zdrojů k učení.

Kompetence k řešení problémů - porozumět zadání úkolu, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, spolupracovat při řešení problému s ostatními žáky.

Komutativní kompetence - zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů, přesně se vyjadřovat s použitím odborné terminologie.

Personální a sociální kompetence - přijímat a plnit svěřené úkoly, pracovat v týmu.

Občanské kompetence - uvědomovat si význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje, uvědomovat si odpovědnost za život při zabezpečování ochrany života a zdraví.

Matematické kompetence - správně používat běžné veličiny a jednotky, číst různé formy grafického znázornění (grafy, tabulky), aplikovat matematické postupy při řešení úloh.

Průřezová témata:

Předmětem prolínají průřezová témata

Člověk a životní prostředí

Mechanika -bezpečnost silničního provozu

Termika - tepelná izolace, šetření energií, globální oteplování Země

Elektřina a magnetismus - šetření elektrickou energií, alternativní zdroje energie, bezpečné zacházení s elektrospotřebiči, pomoc při úrazu elektrickým proudem

Vlnění a optika - využití zrcadel v alternativních zdrojích energie – sluneční elektrárny, nadměrná hladina zvuku a ochrana před ní

Fyzika atomu - jaderná energie – výhody a nevýhody

Směsi – voda, vzduch, Anorganická chemie, Organická chemie - žáci se v nich seznamují s problematikou ozonové díry, skleníkového efektu, kyselých dešťů, průmyslových hnojiv, fosilních paliv, ropy a jejího zpracování, užívání plastů, jejich vlivu na životní prostředí, dalších syntetických látek.

Informační a komunikační technologie - využívání různých zdrojů informací (výukový program, literatura, internet), efektivní práce s informacemi.

Ročník: 1.					Počet hodin v ročníku celkem: 33

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva:

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: přiřadí k vybraným veličinám jejich jednotky a naopak, převádí jednotky, využije význam předpon. uvědomuje si relativnost klidu a pohybu tělesa, rozliší druhy pohybů podle trajektorie a podle rychlosti, orientuje se v grafech závislostí rychlosti na čase a dráhy na čase pro pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený, řeší jednoduché úlohy na pohyb HB využitím vztahů mezi veličinami. určí účinky síly působící na těleso, určí výslednou sílu složenou ze dvou složek, zná příklady využití pohybových zákonů,vypočítá velikost třecí síly. řeší úlohy na výpočet mechanické práce, popíše změny polohové a pohybové energie tělesa v praktických příkladech, vypočítá výkon a účinnost. popíše základní druhy pohybů v tíhovém poli, vypočítá tíhovou sílu a tíhu tělesa. určí síly, které působí na tělesa, popíše, jaký druh pohybu vyvolají, určí výslednici sil působících na těleso, určí těžiště tuhého tělesa. | 1. 2. 3. 4. 5. | Fyzikální veličiny jednotky SI, převody základních jednotek. Mechanika Kinematika pohyb rovnoměrně přímočarý, rovnoměrně zrychlený pohyb, rovnoměrný pohyb po kružnici. Dynamika Síla, skládání sil Newtonovy pohybové zákony, smykové tření. Mechanická práce a energie mechanická práce kinetická energie potenciální energie zákon zachování energie výkon, účinnost. Gravitační pole gravitační zákon, tíhové zrychlení, tíha, tíhová síla. Mechanika tuhého tělesa tuhé těleso, těžiště tělesa moment síly, skládání sil, jednoduché stroje. | 2 13 6 4 8 |

Ročník: 2.

Počet hodin v ročníku celkem: 33

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva:

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh, vypočítá hydrostatický tlak. vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v praxi, vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy a způsoby její změny, popíše princip tepelného motoru, popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a praxi. rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich šíření, charakterizuje základní vlastnosti zvuku, chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany sluchu, charakterizuje světlo jeho rychlostí v různých prostředích, řeší úlohy na odraz a lom světla, řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami, vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad, popíše význam různých druhů elektromagnetického záření. popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový elektrický náboj, řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona, popíše princip a použití polovodičových součástek s přechodem PN. | 1. 2. 3. 4. | Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech, Pascalův zákon, Archimédův zákon. Termika teplota, teplotní roztažnost látek, teplo a práce, změny vnitřní energie tělesa, tepelné motory, struktura pevných látek, kapalin, změny skupenství. Vlnění a optika mechanické kmitání a vlnění, zvukové vlnění, světlo a jeho šíření, zrcadla a čočky, oko, druhy elektromagnetického záření. Elektřina elektrický náboj, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče, elektrický proud v látkách, zákony elektrického proudu, polovodiče | 9 7 8 9 |

Ročník: 3.

Počet hodin v ročníku celkem: 30

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva:

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem, popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice. charakterizuje Slunce jako hvězdu, popíše objekty ve sluneční soustavě, zná příklady základních typů hvězd. popíše strukturu elektronového obalu a jádra, vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby ochrany před jaderným zářením, popíše princip získávání energie v jaderném reaktoru. dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti látek, popíše stavbu atomu, popíše názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a sloučenin, popíše periodickou soustavu prvků, popíše základní metody oddělování složek ze směsí a jejich využití v praxi, vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí, provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v odborné praxi. vysvětlí vlastnosti anorganických látek, tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin, charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny, zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí. charakterizuje základní skupinu uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy, uvede významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí. charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny, charakterizuje nejdůležitější přírodní látky, popíše vybrané biochemické děje | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Elektřina a magnetismus magnetické pole, magnetické pole elektrického proudu, elektromagnetická indukce, vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie. Vesmír Slunce, planety a jejich pohyb, komety, hvězdy a galaxie. Fyzika atomu model atomu, laser, radioaktivita, jaderné záření, jaderná energie. Obecná chemie chemické látky a jejich vlastnosti, složení látek, atom, molekula, chemická vazba, chemické prvky, sloučeniny, chemická symbolika, periodická soustava prvků, roztoky a směsi, chemické reakce, chemické rovnice, výpočty v chemii. Anorganická chemie anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli, názvosloví anorganických sloučenin, vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné praxi. Organická chemie vlastnosti atomu uhlíku, základ názvosloví organických sloučenin, organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi. Biochemie chemické složení živých organismů, přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory, biochemické děje | 5 4 5 4 4 4 4 |

Obor/y vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér 	Forma vzdělání: denní

Předmět: EKOLOGIE A ZDRAVÍ	Počet hodin za studium celkem: 32

Učební osnova předmětu

## EKOLOGIE A ZDRAVÍ

Pojetí předmětu

Cíl předmětu

Cílem předmětu Ekologie a zdraví je vybavit žáka přírodovědnými teoretickými poznatky potřebnými pro kvalifikovaný výkon činností ve svém oboru i v občanském životě. Cílem předmětu v oblasti Ekologie je připravit žáka k aktivní ochraně životního prostředí, ke kladení otázek o okolním světě a k vyhledávání vědecky podložených odpovědí o dalším vývoji lidstva a o odpovědnosti každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.

Charakteristika učiva

Obsah předmětu vychází ze vzdělávacích oblastí RVP - Přírodovědní vzdělávání, okruh Biologické a ekologické vzdělávání, oblast Vzdělávání pro zdraví, okruh Péče ozdraví a zahrnuje průřezové téma Člověk a životní prostředí.

Učivo předmětu Ekologie a zdraví je zařazeno do prvního ročníku a je rozčleněno do čtyř částí. V první části žáci rozšiřují své poznatky o vzniku života, jeho formách a jeho dalším vývoji na Zemi. V další části se seznamují se základními ekologickými pojmy, s faktory životního prostředí, typy krajiny a vlivem lidstva na jejich utváření. Ve třetí části se žáci seznamují s vzájemným ovlivňováním člověka a životního prostředí, získávají informace o současném i budoucím vývoji životního prostředí a zaujímají vlastní postoje k aktivní ochraně životního prostředí.

Čtvrtá část – péče o zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, znalost PP,  a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí

Směřují k tomu, aby žáci získali motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti, vytvořili si pozitivní postoj k přírodě a získali motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.

Metody a strategie výuky

Při výuce je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s textem, samostatné skupinové a týmové práce žáků. Některá témata jsou realizována formou besed či přednášek odborníků, návštěvou osvětových akcí, výstav a exkurzí.

Téma ochrana obyvatel za mimořádných událostí je navíc realizováno praktickým cvičením.

Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost, jsou používány ukázky s využitím PC a dataprojektoru. K získávání nových informací jsou používány elektronické zdroje, odborné publikace, vzorky přírodnin a vycházky do přírody.

Hodnocení žáků

Hodnocení žáka vyplývá z dílčí klasifikace, sleduje se průběžně také aktivita žáka při vyučování a přístup žáka k vyučovacímu procesu. Žák je hodnocen za samostatnou i skupinovou práci, při ústním a písemném zkoušení a za aktivitu při výuce. Žáci jsou hodnoceni kombinací klasifikace a slovního hodnocení. Při hodnocení je kladen důraz nejen na teoretické znalosti žáka, ale také na hloubku porozumění poznatkům a na používání odborné terminologie. Požadováno je spojování vědomostí, třídění poznatků a jejich aplikace, řešení úkolů, práce ve skupinách, práce v týmu. Kritéria hodnocení žáka vychází z Řádu hodnocení výsledků vzdělávání žáků SOŠ Bruntál.

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat

Klíčové kompetence:

Komunikativní kompetence, žáci jsou vedeni k přiměřenému vyjadřování k dané problematice, k tomu aby se vyjadřovali srozumitelně a věcně správně, důraz je kladen na používání odborné terminologie.

Kompetence k učení, žáci ve výuce pracují s přiměřeně náročnými texty, vyhledávají a zpracovávají informace, z výkladu si pořizují poznámky, hledají vhodné formy ke zpracování poznatků a jejich utřídění, využívají ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i zkušenosti jiných lidí. Sledují a hodnotí pokroky při dosahování cílů svého učení, přijímají hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí.

Personální kompetence, žáci spolupracují na řešení skupinových úkolů, plní svěřené úkoly, prezentují své výsledky a hodnotí splnění zadání, přiměřeným způsobem sdělují a přijímají kritiku.

Kompetence k pracovnímu uplatnění, žáci získávají ucelený přehled o náplni a poslání profese, možnostech budoucího uplatnění na trhu práce, požadavcích zaměstnavatelů a spolupracovníků.

Odborné kompetence, žáci propagují  zdravý životní styl a správnou výživu, zvažují při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) vliv na životní prostředí, nakládají s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti; v předmětu je rozvíjena komunikační dovednost, zejména prezentace odborných témat, jejich analýza a přiměřené hodnocení, žáci jsou vedeni k přijímání názorů druhých, kultivovanému vyjadřování.

Člověk a životní prostředí, v předmětu je zařazeno celé průřezové téma, ve kterém je zdůrazňován význam člověka jako součásti ekologických systémů, vazby mezi chováním člověka a jeho zdravím, význam odpovědnosti jedince za své jednání a předvídání důsledků lidského chování.

Člověk a svět práce, v předmětu žáci vyhledávají aktivně nové informace ze svého oboru, aplikují získané poznatky do činnosti, je pěstován kladný vztah k oboru a profesní hrdost.

Informační a komunikační technologie: žáci řeší praktické úkoly, vyhledávají a pracují s informacemi, řeší testové úlohy, pracují s výukovým programem.

Ročník:1.						Počet hodin celkem: 33
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva:

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi, vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav, popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života, charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede rozdíly, uvede základní skupiny organismů a porovná je, objasní význam genetiky, popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav, vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního stylu, uvede příklady bakteriálních, virových a jiných onemocnění a možnosti prevence. vysvětlí základní ekologické pojmy, charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, pedosféra, hydrosféra)a biotické faktory prostředí (populace, společenstva, ekosystémy), charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve společenstvu, uvede příklad potravního řetězce, popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a energetického, charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem. popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody, hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí, charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví, charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prostředí, popíše způsoby nakládání s odpady, charakterizuje globální problémy na Zemi, uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá informace o aktuální situaci, uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu, uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu přírody a prostředí, vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí, zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí, na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne řešení vybraného environmentálního problému. uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako celku, popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí, zdůvodní význam zdravého životního stylu, dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky, popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus, orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních směrech, dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení konfliktních situací, objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit své zdraví, diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu, dovede posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl jedince a na péči o své zdraví. popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů obyvatel, dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak na ně reagovat v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí, prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným. | 1. 2. 3. 4. 5. | Základy biologie vznik a vývoj života na Zemi vlastnosti živých soustav, typy buněk, rozmanitost organismů a jejich charakteristika, dědičnost a proměnlivost biologie člověka, zdraví a nemoc. Ekologie základní ekologické pojmy, ekologické faktory prostředí potravní řetězce, koloběh látek v přírodě a tok energie, typy krajiny. Člověk a životní prostředí vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím, dopady činností člověka na životní prostředí, přírodní zdroje energie a surovin, odpady, globální problémy, ochrana přírody a krajiny, nástroje společnosti na ochranu životního prostředí, zásady udržitelného rozvoje, odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí. Péče o zdraví činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové aktivity, výživa a stravovací návyky, rizikové chování aj., duševní zdraví a rozvoj osobnosti, sociální dovednosti, rizikové faktory poškozující zdraví, odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o veřejné zdraví v ČR, zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu, partnerské vztahy, lidská sexualita, prevence úrazů a nemocí, mediální obraz krásy lidského těla, komerční reklama. Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace aj.), základní úkoly ochrany obyvatelstva. První pomoc úrazy a náhlé zdravotní příhody, poranění při hromadném zasažení obyvatel, stavy bezprostředně ohrožující život. | 7 7 7 8 4 |

Obor/y vzdělání: 36-52-H/01  Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér 	Forma vzdělání: denní

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA	Počet hodin za studium celkem: 96

Učební osnova předmětu

## TĚLESNÁ VÝCHOVA

Pojetí předmětu:

Cíl předmětu:

Cílem je vést žáky ke zdravému způsobu života a pocitu radosti z provádění sportovní činnosti. Vychovávat a směrovat žáky k celoživotnímu provádění pohybových aktivit. Naučit žáky chápat význam zvyšování své fyzické zdatnosti. Vést žáky k dosažení sportovní a pohybové gramotnosti.

Charakteristika učiva

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP- Vzdělávání pro zdraví. Obsahem výuky je teoretická a praktická průprava a nácvik vybraných atletických disciplín, sportovních a míčových her, sportovní gymnastiky, úpolů. Součástí jsou pohybové a drobné hry, kondiční cvičení, protahovací a relaxační cvičení, základy pořadového cvičení. Důraz je kladen na dodržování zásad bezpečnosti a péče o ochranu zdraví.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí

Vést žáky k čestnému jednání, preferovat zdravý životní styl, naučit se spolupracovat, umět správně reagovat v situacích ohrožení, uvědomit si význam pohybových aktivit pro rozvoj pozitivních vlastností osobnosti.

Metody a strategie výuky

Základem je vzájemná spolupráce mezi učitelem a žákem, spolupráce mezi žáky navzájem. Používají se demonstrační a výkladové metody. Výuka se provádí individuální i skupinovou formou. Nácvik se provádí od jednoduššího cviku k složitějšímu s důrazem na individuální schopnosti žáků. Součástí jsou i školní a mimoškolní soutěže, turistické pochody, přednášky a besedy.

Hodnocení žáků

Hodnocení žáků vychází z Hodnocení výsledků vzdělávání SŠS Bruntál, pomocí výkonnostních limitů, podle snahy, přístupu, aktivity, zvyšování osobní úrovně a samostatnosti.

Používá se numerické i slovní hodnocení.

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat:

Klíčové kompetence:

Komunikační kompetence: žáci vyjadřují svůj názor a vhodně se vyjadřují k probraným komunikačním situacím.

Personální kompetence: pečovat o svůj tělesný rozvoj, správně zhodnotit své osobní dispozice.

Sociální kompetence: spolupracovat v týmu, uznávat autoritu nadřízených.

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti: výuka napomáhá rozvoji osobnosti.

Člověk a životní prostředí: výuka směruje žáky k odpovědnému vztahu k prostředí, ve kterém žijí.

Člověk a svět práce: žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele v pracovním poměru v souvislosti se Zákoníkem práce.

Informační a komunikační technologie: žáci si vyhledávají informace ze světa sportu a pracují s nimi.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 	1. ročník	celkem 33 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: - jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních spolužáků - dodržuje základní bezpečnostní a hygienické normy - poskytne první pomoc sobě i jiným | 1. | Bezpečnost práce v tělesné výchově, hygiena, první pomoc. | 2 |
| - uvědomuje si význam pravidel atletických disciplín - zvládne rozcvičení všeobecné a speciální - uplatňuje základní techniku vybraných atletických disciplín - chápe prospěšný význam pohybu v přírodě - snaží se dosáhnout co nejlepších výkonů dle svých dispozic - uvědomuje si škodlivost účinku nepovolených látek na organismus | 2. | Atletika Rovinky, úseky, starty, fartlek. Speciální běžecká cvičení, atletická abeceda. Běh – sprinty do 400 m, střední a vytrvalostní tratě do 3000 m. Skoky – odrazy, odpichy, technika skoku do dálky. Vrhy a hody – hod míčkem, granátem, vrh koulí, technika vrhu a hodu. | 11 |
| - poznává pravidla vybraných her a snaží se je dodržovat - zlepšuje herní činnosti jednotlivce - uplatňuje své schopnosti ve prospěch kolektivu - rozlišuje jednání fair- play - nebojí se konfrontace - chápe signalizaci rozhodčího a řídí se jí - uvědomuje si důležitost každého člena týmu a jeho přínos ve hře | 3. | Sportovní hry Kopaná – přihrávka, zpracování, hra. Košíková – dribling, střelba, přihrávka, hra. Odbíjená – odbíjení vrchem, spodem, podání, příjem, hra. Softbal – házení, chytání, odpal, hra. Ostatní – florbal, sálová kopaná, nohejbal. | 10 |
| - zná zásady dopomoci a záchrany, poskytne ji - zlepšuje svou prostorovou orientaci - koordinuje své pohyby - sestaví jednoduché pohybové sestavy | 4. | Sportovní gymnastika Prostná. Cvičení na nářadí – přeskok. Šplh – lano, tyč. | 9 |
| - respektuje soupeře - rozliší přiměřenou sebeobranu | 5. | Úpoly - přetahy, přetlaky, soutěže. | 1 |
| - využívá své pohybové dovednosti a schopnosti - chápe důležitost týmové práce | 6. | Pohybové hry – motivační, štafetové, drobné, závodivé. | Průběž-ně |
| - uvědomuje si význam rozcvičení a protažení - pozitivně vnímá nutnost posilování a protahování svalových skupin | 7. | Tělesná cvičení Pořadová, všestranně rozvíjející. Kondiční, kompenzační, relaxační. Vyrovnávací a zdravotní. | Průběž-ně |
| - zhodnotí svoji zdatnost - uvědomuje si význam pravidelného pohybu na zlepšování svých pohybových dovedností | 8. | Testování tělesné zdatnosti | Průběž-ně |

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 	2. ročník	celkem 33 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: - jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních spolužáků - dodržuje základní bezpečnostní a hygienické normy - poskytne první pomoc sobě i jiným | 1. | Bezpečnost práce v tělesné výchově, hygiena, první pomoc. | 2 |
| - uvědomuje si význam pravidel atletických disciplín - uplatní rozcvičení všeobecné a speciální - uplatňuje základní techniku vybraných atletických disciplín - chápe prospěšný význam pohybu v přírodě - snaží se dosáhnout co nejlepších výkonů dle svých dispozic - uvědomuje si škodlivost účinku nepovolených látek na organismus | 2. | Atletika Rovinky, úseky, starty, fartlek. Speciální běžecká cvičení, atletická abeceda. Běh – sprinty do 400 m, střední a vytrvalostní tratě do 3000 m. Skoky – odrazy, odpichy, technika skoku do dálky. Vrhy a hody – hod míčkem, granátem, vrh koulí, technika vrhu a hodu. | 11 |
| - zvládá pravidla vybraných her a snaží se je dodržovat - zlepšuje herní činnosti jednotlivce - uplatňuje své schopnosti ve prospěch kolektivu - rozlišuje jednání fair- play - nebojí se konfrontace - chápe signalizaci rozhodčího a řídí se jí - uvědomuje si důležitost každého člena týmu a jeho přínos ve hře | 3. | Sportovní hry Kopaná – přihrávka, zpracování, hra. Košíková – dribling, střelba, přihrávka, hra. Odbíjená – odbíjení vrchem, spodem, podání, příjem, hra. Softbal – házení, chytání, odpal, hra. Ostatní – florbal, sálová kopaná, nohejbal. | 10 |
| - zná zásady dopomoci a záchrany, poskytne ji - zlepšuje svou prostorovou orientaci - koordinuje své pohyby - sestaví jednoduché pohybové sestavy | 4. | Sportovní gymnastika Prostná. Cvičení na nářadí – přeskok. Šplh – lano, tyč. | 9 |
| - respektuje soupeře - rozliší přiměřenou sebeobranu | 5. | Úpoly - přetahy, přetlaky, soutěže. | 1 |
| - využívá své pohybové dovednosti a schopnosti - chápe důležitost týmové práce | 6. | Pohybové hry – motivační, štafetové, drobné, závodivé. | Průběž-ně |
| - uvědomuje si význam rozcvičení a protažení - pozitivně vnímá nutnost posilování a protahování svalových skupin | 7. | Tělesná cvičení Pořadová, všestranně rozvíjející. Kondiční, kompenzační, relaxační. Vyrovnávací a zdravotní. | Průběž-ně |
| - zhodnotí svoji zdatnost - uvědomuje si význam pravidelného pohybu na zlepšování svých pohybových dovedností | 8. | Testování tělesné zdatnosti | Průběž-ně |

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 	3. ročník	celkem 30 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: - jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních spolužáků - dodržuje základní bezpečnostní a hygienické normy - poskytne první pomoc sobě i jiným | 1. | Bezpečnost práce v tělesné výchově, hygiena, první pomoc. | 2 |
| - uvědomuje si význam pravidel atletických disciplín - uplatní rozcvičení všeobecné a speciální - uplatňuje základní techniku vybraných atletických disciplín - chápe prospěšný význam pohybu v přírodě - snaží se dosáhnout co nejlepších výkonů dle svých dispozic - uvědomuje si škodlivost účinku nepovolených látek na organismus | 2. | Atletika Rovinky, úseky, starty, fartlek. Speciální běžecká cvičení, atletická abeceda. Běh – sprinty do 400 m, střední a vytrvalostní tratě do 3000 m. Skoky – odrazy, odpichy, technika skoku do dálky. Vrhy a hody – hod míčkem, granátem, vrh koulí, technika vrhu a hodu. | 8 |
| - zvládá pravidla vybraných her a snaží se je dodržovat - zlepšuje herní činnosti jednotlivce - uplatňuje své schopnosti ve prospěch kolektivu - rozlišuje jednání fair- play - nebojí se konfrontace - chápe signalizaci rozhodčího a řídí se jí - uvědomuje si důležitost každého člena týmu a jeho přínos ve hře | 3. | Sportovní hry Kopaná – přihrávka, zpracování, hra. Košíková – dribling, střelba, přihrávka, hra. Odbíjená – odbíjení vrchem, spodem, podání, příjem, hra. Softbal – házení, chytání, odpal, hra. Ostatní – florbal, sálová kopaná, nohejbal. | 10 |
| - zná zásady dopomoci a záchrany, poskytne ji - zlepšuje svou prostorovou orientaci - koordinuje své pohyby - sestaví jednoduché pohybové sestavy | 4. | Sportovní gymnastika Prostná. Cvičení na nářadí – přeskok. Šplh – lano, tyč. | 9 |
| - respektuje soupeře - rozliší přiměřenou sebeobranu | 5. | Úpoly - přetahy, přetlaky, soutěže. | 1 |
| - využívá své pohybové dovednosti a schopnosti - chápe důležitost týmové práce | 6. | Pohybové hry – motivační, štafetové, drobné, závodivé. | Průběž-ně |
| - uvědomuje si význam rozcvičení a protažení - pozitivně vnímá nutnost posilování a protahování svalových skupin | 7. | Tělesná cvičení Pořadová, všestranně rozvíjející. Kondiční, kompenzační, relaxační. Vyrovnávací a zdravotní. | Průběž-ně |
| - zhodnotí svoji zdatnost - uvědomuje si význam pravidelného pohybu na zlepšování svých pohybových dovedností | 8. | Testování tělesné zdatnosti | Průběž-ně |

Obor/y vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér 	Forma vzdělání: denní

Předmět: VÝPOČETNÍ TECHNIKA	Počet hodin za studium celkem: 96

Učební osnova předmětu

## VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Pojetí předmětu:

Cíl předmětu:

Cílem vzdělávání v předmětu je naučit žáky pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Ovládat a používat na uživatelské úrovni operační systém, kancelářský software, software pro práci s grafikou. Umět pracovat v lokální síti, efektivně pracovat s informacemi a komunikovat prostřednictvím internetu.

Charakteristika učiva:

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP - Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích.

Předmět je zaměřen na seznámení s hardwarem a softwarem. Seznamuje s prací s operačním systémem Windows, kancelářským balíkem (LibreOffice/MS Office – textový editor, tabulkový procesor a prezentace), Internetem a  ON-LINE aplikacemi, programy pro zpracování rastrové a vektorové grafiky, multimédii a aplikačním softwarem.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí:

Nové poznatky si žák upevňuje aplikací praktických úkolů, které jsou tematicky vybírány podle učebního oboru. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a výběru vhodného postupu.

Metody a strategie výuky:

Při výuce je používána forma výkladu, který je aplikován na příkladech z praxe. Výuka je pojata tak, aby žáci byli schopni řešit a procvičovat příklady formou samostatné práce s počítačem (činnostní učení).  Učivo tematických celků je probíráno od jednoduššího k náročnějšímu. Jsou využívány „DUMy” – digitální učební materiály vytvořené učiteli školy a uložené v databázovém systému MOODLE.

Hodnocení žáků:

Kritéria hodnocení žáků vycházejí z Hodnocení výsledků vzdělávání žáků SOŠ Bruntál. Pro hodnocení znalostí a dovedností je využíváno ústní i písemné zkoušení. Známkou je žák ohodnocen za samostatné vytvoření práce většího rozsahu na dané téma (např. pozvánka, vizitka, jídelní lístek apod.). Hodnotí se i přístup k plnění zadaných úkolů. Žáci se učí kriticky hodnotit výsledky své práce.

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat:

Klíčové kompetence:

Komunikativní kompetence - žáci formulují své myšlenky srozumitelně. Jsou schopni komunikovat pomocí internetu, zpracovávat věcně správně a srozumitelně souvislé texty a jiné písemnosti.

Kompetence k pracovnímu uplatnění - žáci mají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, osvojí si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit

Kompetence k učení - vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni učit se efektivně vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání.

Kompetence sociální a personální - vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni kriticky hodnotit výsledky své práce, rozvíjet dovednost a schopnost pracovat s jinými lidmi, podílet se na realizaci společných činností, plnit zodpovědně zadané úkoly a přijímat odpovědnost za vlastní práci, přijímat radu a kritiku.

Občanské kompetence – odpovědné, samostatné, aktivní a iniciativní jednání

Kompetence k řešení problémů - vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni získat informace potřebné k řešení problému a navrhnout způsob řešení, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické), při řešení problémů využívat znalostí nabytých dříve.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi. Žáci dokážou pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.

Průřezová témata:

Předmětem prolínají průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti - žáci si uvědomují výhody i rizika (autorská práva, viry) práce s PC. Žák formuluje své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých. Dokáže pracovat samostatně i v týmu, plnit zodpovědně úkoly.

Informační a komunikační technologie - žáci jsou připraveni pro řešení praktických úkolů vyskytujících se v praxi, ale i v činnostech, které dnešní člověk využívá v běžném osobním životě. Žáci by měli získat pozitivní vztah k výpočetní technice a naučit se pružně reagovat na novinky ve světě informačních technologií.

Člověk a svět práce  -  cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce růst profesní kariéry. K tomu je zapotřebí: vést žáky k tomu, aby si uvědomili důležitost vzdělání pro budoucí život, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace o profesních příležitostech, schopnost verbální a písemné prezentace při jednání s potencionálními zaměstnavateli.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 	1. ročník	celkem 33 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: charakterizuje jednotlivé komponenty počítače, Vysvětlí principy digitálního záznamu informací, jednotky, Získané informace uplatňuje např. při koupi osobního počítače a jeho periferií, Samostatně zapne, vypne počítač a jeho periferie, detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál, dokáže propojit a využít propojení počítače s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát apod.), | 1. | Osobní počítač Historie počítačů - první počítač, vývoj počítačů Bity a bajty, digitální zařízení Části a díly počítače (hardware) části počítačové sestavy – skříň počítače, tlačítka a svítící diody na ní, zapnutí a vypnutí počítače, monitor, klávesnice, myš díly počítače – jejich funkce a současné parametry (procesor, paměť, sběrnice, základní deska počítače, pevný disk, disketová mechanika, CD-ROM a DVD-ROM, zvuková karta, rozhraní, grafická karta a monitor, skříně počítače a napájecí zdroj, síťová karta, faxmodem, zapojení kabelů do počítače) Tiskárny - nastavení kvality tisku, ovladač, typy tiskáren Skenery - princip funkce, druhy skenerů | 3 |
| Vysvětlí pojem program, dokáže nainstalovat, aktualizovat program, | 2. | Software a jeho nastavení softwarové firmy program, jeho označení a verze programu aktualizace programu OEM software instalace programu lokalizace programu | 1 |
| Vysvětlí, jak se viry šíří, jak se viry prakticky projevují, dokáže zjistit přítomnost viru v počítači a odstranit jej, interpretuje možnosti a výhody, ale i rizika práce s počítačem, | 3. | Počítačové viry a antivirová ochrana typy virů šíření virů antivirové programy | 1 |
| Interpretuje možnosti a výhody, ale i omezení spojených, s používáním výpočetní techniky, | 4. | Autorská práva porušování autorských práv zabezpečení dat před zneužitím | 1 |
| Vyjmenuje operační systémy, přizpůsobí si prostředí operačního systému, Dodržuje bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému, ochrana proti virům), Vysvětlí strukturu dat a možnosti jejich uložení, Orientuje se v systému adresářů vyhledává, kopíruje, přejmenovává, přesouvá, maže, rozlišuje základní typy souborů, Zvládá základní početní operace jak na PC kalkulačce, tak i s pomocí kapesního kalkulátoru. | 5. | Operační systémy obecně o operačních systémech srovnání operačních systémů soubor, adresář, stromová struktura Windows XP, WIN7, WIN8, 10 pracovní plocha okno, operace s okny spuštění programu průzkumník schránka - základní operace konfigurace Windows - pracovní plochy, hlavního panelu, ovládací panely Počítání v programu Kalkulačka a srovnání práce s kapesním kalkulátorem, tiskárny a konfigurace tisku | 4 |
| Interpretuje a dodržuje pravidla pro úpravu dokumentů, typografická a estetická pravidla, Formátuje písmo, odstavce, stránky, Kopíruje, přesouvá text, vytváří obsahy, Využívá a vytváří styly, používá šablony, Vkládá další objekty do textu a edituje je, Vytváří a upravuje tabulky, Používá další vestavěné nástroje (kontrola pravopisu, automatické opravy), Vkládá nestandardní znaky, zadává tisk dokumentu s požadovanými vlastnostmi, | 6. | Textový procesor popis prostředí práce se souborem formát písma a odstavce schránka čáry a ohraničení tabulky automatické číslování a odrážky hledání a nahrazování textu v dokumentu automatické opravy kontrola pravopisu vložení symbolu do dokumentu záhlaví a zápatí, číslování stránek styly vkládání a úprava grafických objektů tvorba obsahu a rejstříku tisk práce s průvodcem (kalendář, životopis) | 15 |
| Vysvětlí specifika práce v síti, včetně rizik, Využívá možností sítě, | 7. | Počítačové sítě co je to počítačová síť topologie sítí | 1 |
| Dokáže popsat strukturu internetu a vysvětlit související pojmy, pracuje s internetovým prohlížečem, Volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných informací, Vyhledává, hodnotí, třídí a zpracovává informace, Kriticky posuzuje kvalitu informačních zdrojů, při práci respektuje platné etické a právní normy (ochrana autorských práv), | 8. | Celosvětová počítačová síť Internet historie připojení k internetu internetový prohlížeč vyhledávání v Internetu ukládání dat z internetu do počítače | 5 |
| Samostatně komunikuje elektronickou poštou, Zasílá a přijímá E-mail i s přílohou, používá další běžné prostředky online a offline komunikace a výměny dat. | 9. | E-mail a počítačová pošta vytvoření e-mailové schránky používání e-mailové schránky další možnosti a služby Internetu | 2 |

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 	2. ročník	celkem 33 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: dokáže objasnit principy a uvést oblasti použití tabulkových kalkulátorů, specifikuje strukturu tabulek (buňka, list, sešit), ovládá adresaci buněk, formátování buněk, | 1. | Tabulkový procesor I vytvoření nového sešitu uložení pracovního sešitu vložení údajů do buňky přepsání údajů v buňce přesouvání a kopírování údajů grafická úprava buňky komentáře vzorce a funkce | 15 |
| Edituje, vyhledává, filtruje, třídí data, pro výpočty v buňkách používá vestavěné vzorce a funkce, nastaví dokument pro tisk, vytváří a edituje grafy, | 2. | Tabulkový procesor II úprava pracovního sešitu práce s listy řazení údajů filtrování údajů grafy příprava tisku, tisk propojení tabulkového a text. proc. | 10 |
| Vysvětlí, co je to prezentace, k čemu slouží, Připraví si podklady pro zpracování úspěšné prezentace, Vytváří prezentaci pomocí průvodce, Vytváří prezentaci na návrhové šabloně, Formátuje text i ostatní prvky prezentace, Nastaví střídání snímků a různé efekty střídání snímků, Veřejně prezentuje svoji práci. | 3. | Prezentační program spuštění programu prezentace a její funkce principy úspěšné prezentace, příprava podkladů pro prezentaci vytváření nové prezentace pomocí průvodce pohyb po prezentaci založení prezentace na návrhové šabloně - psaní textu v osnově řazení snímků celková úprava prezentace - barevná schémata, pozadí snímků, formátování textu a ostatních prvků doplňování efektů předvádění prezentace | 8 |

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 	3. ročník	celkem 30 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: Vyhledává na internetu informace o nabídkách zaměstnání a dalšího vzdělání, Zvládne v textovém procesoru připravit odpověď na nabídku o zaměstnání, Vyhledává na internetu potřebné informace týkající se pracovního poměru, Vytváří v textovém procesoru strukturovaný životopis, | 1. | Využití informační a komunikační technologie v praxi Projekt na téma: „Aktuální nabídka a poptávka na trhu práce v našem regionu." | 3 |
| V tabulkovém procesoru řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření, Řeší jednoduché kalkulace ceny, Řeší jednoduché výpočty mezd, Řeší jednoduché příklady výpočtu daně z přidané hodnoty a daně z příjmu, vypočte sociální a zdravotní pojištění, | 2. | Projekt na téma: „Radosti a starosti podnikatele aneb jak si poradit s evidencí majetku, výsledky hospodaření, daněmi, mzdami atd." | 3 |
| Vysvětlí funkci masových médií, aplikuje kritický přístup k nim a využívá jejich nabídku pro svou práci, osobní rozvoj i zábavu, Posoudí vliv médií a reklamy na životní styl jedince a na péči o své zdraví, žák umí vytvořit reklamní nabídku | 3. | Projekt na téma: „Vliv masových médií na životní styl jedince, místo reklamy v životě člověka." | 2 |
| Eviduje pohyb zásob ve skladu, dokáže přijmout objednávku, kalkulovat cenu | 4. | Ročníková práce pro obor | 2 |
| Žák dokáže zpracovat a využít jednoduché finanční funkce | 5. | Projekt na téma: finanční gramotnost v podnikání | 2 |
| Rozlišuje mezi rastrovou a vektorovou grafikou, umí pomocí vhodných programů upravit fotografie, obrázky – kliparty, Dokáže vytvářet jednoduchou vektorovou kresbu – logo, vizitku, plakát. Zvládá jednoduchý videostřih a ukládání videa v různých videoformátech (mpg, avi, aj.) | 6. | Práce s rastrovou a vektorovou grafikou – fotografie, vlastní kresba. Multimédia. Práce s programy: Corel Paint Shop Pro Photo X2, LibreOffice Draw, Zoner Callisto Movie Maker aTube Catcher | 14 |
| Ovládá nejrůznější aplikace ke správě souborů, komprimaci a dekomprimaci, včetně „ON-LINE” aplikací k převodu formátů. Ovládá vytvoření blogů Je schopen založit doménu a vytvořit jednoduchou HTML stránku | 7. | Aplikační software souborové manažery (Total Commander, Servant Salamander), konverzní a komprimační programy (www.onlineocr.net, winrar, winzip) www.webzdarma.cz http://www.webnode.cz/ http://www.one.com/ http://www.simplesite.com/ | 4 |

Obor/y vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér 	Forma vzdělání: denní

Předmět: EKONOMIKA	Počet hodin za studium celkem: 64

Učební osnova předmětu

## EKONOMIKA

Pojetí předmětu:

Cíl předmětu

Cílem předmětu je poskytnout žákům odborné znalosti z oblasti ekonomiky pro jejich úspěšné uplatnění v oboru, naučit je ekonomicky myslet a chápat ekonomické jevy a procesy v podmínkách tržního hospodářství. Žáci získají základní poznatky potřebné pro samostatné podnikání v oboru, porozumí základním ekonomickým pojmům nezbytných pro každého občana a naučí se orientovat v ekonomických souvislostech, v právních normách týkajících se podnikání, daňové politiky a pracovně-právních vztahů. Žáci jsou vedeni k logickému uvažování a správnému vyjadřování, což jim umožňuje rozvíjet schopnosti vedoucí k podnikatelskému myšlení.

Charakteristika učiva

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Ekonomické vzdělávání a Společenskovědní vzdělání. Učivo předmětu Ekonomika je zařazeno od druhého ročníku a je v jednotlivých ročnících strukturováno do tematických celků.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí

Dovednosti získané prostřednictvím předmětu Ekonomika mají žákům umožnit přizpůsobit se a reagovat na společenský vývoj, změny v ekonomickém životě a spoluvytvářet předpoklady pro uplatnění jak v pracovním, tak v občanském životě. Předmět Ekonomika vede žáky k tomu, aby základní komunikační dovednosti, sociální a personální vztahy stavěli na základech tolerance a poctivosti v demokratické společnosti.

Metody a strategie výuky

Při výuce je používána forma výkladu, práce s odbornou literaturou, video ukázkami a práce s počítačem. Výuka je pojata tak, aby žáci byli schopni samostatně vyhledat a zpracovat informace na internetu, v  právních předpisech a to buď formou samostatné práce, nebo práce ve skupinách. Při výuce jsou žákům předkládány příklady z praxe a aktuální ekonomické události.

Hodnocení žáků

Kritéria hodnocení žáků vycházejí z Hodnocení výsledků vzdělávání Střední odborné školy Bruntál. Pro hodnocení znalostí a dovedností je využíváno ústní i písemné zkoušení. Pozornost je věnována sebehodnocení žáků. Při hodnocení se sleduje odborná správnost a terminologie, schopnost aplikace získaných poznatků do souvislosti s jinými tématy nebo vyučovacími předměty. Při závěrečné klasifikaci se berou v úvahu i samostatné práce žáků a zohledněna je rovněž aktivita v hodinách a zájem o danou problematiku.

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení, žáci jsou motivováni k učení s poukazem na praktičnost a potřebnost informací z této oblasti.

Komunikativní kompetence, žáci jsou vedeni ke schopnosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci a terminologicky správně, vysvětlovat a znázorňovat ekonomickou problematiku, číst s porozuměním a využívat informace získané četbou, účastnit se aktivně diskusí, formulovat své názory, obhajovat je.

Kompetence sociální a personální, žáci jsou vedeni ke kritickému hodnocení výsledků své práce, rozvíjení dovedností a schopností pracovat s jinými lidmi, podílení se na realizaci společných činností, plnění zadaných úkolů a přijímaní odpovědnosti za vlastní práci.

Občanské kompetence, žáci jsou vedeni k odpovědnému, samostatnému, aktivnímu a iniciativnímu jednání, se zájmem o společenské a politické dění u nás i ve světě.

Matematické kompetence, žáci jsou schopni zvolit si pro řešení úkolů odpovídající matematické techniky a postupy, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy apod.).

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi, žáci jsou vedeni k práci s osobním počítačem a k získávání informací z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.

Kompetence k řešení problémů, žáci získávají informace potřebné k řešení problémů a navrhují způsob řešení, uplatňují při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické)a využívají znalostí nabytých dříve.

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti, žáci jsou vedeni k tomu, aby přebírali odpovědnost za rozvoj své osobnosti a možnosti uplatnění v životě, byli schopni orientovat se v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách a hledat kompromisní řešení, byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a orientovali se v právních otázkách důležitých pro daný obor i soukromý život, získávali potřebné informace k usnadnění rozhodování při profesní orientaci a dalším vzdělávání.

Člověk a svět práce, cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce a růst profesní kariéry. Je zapotřebí vést žáky k tomu, uvědomit si důležitost vzdělání pro budoucí život, získat základy pro vstup do samostatného podnikání v daném oboru, naučit se orientovat v příslušných právních předpisech, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace o profesních příležitostech, schopnost verbální a písemné prezentace při jednání s potencionálními zaměstnavateli, vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů, schopnost orientovat se ve službách zaměstnanosti.

Informační a komunikační technologie, cílem je schopnost žáků pracovat s informacemi a komunikačními prostředky.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 	2. ročník	celkem 33 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák správně používá a aplikuje v praxi základní ekonomické pojmy. Žák ovládá členění výrobních faktorů a zná jejich funkci v rámci hospodářského procesu. Žák vysvětluje základní principy fungování tržní ekonomiky. Žák vysvětlí pojem poptávka, nabídka, posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku Žák stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa a období. Žák rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky. | 1. | Základy tržní ekonomiky Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň Výroba, výrobní faktory hospodářský cyklus Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena | 12 |
| Žák vysvětlí pojem podnikatel, orientuje se v základních právních normách pro podnikání a ovládá základní principy jednotlivých právních forem podnikání. Žák vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet. Žák posuzuje vhodné právní formy podnikání pro svůj obor. Žák popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu. Žák popisuje jednotlivé kroky při zakládání a ukončení živnostenského podnikání Žák rozlišuje druhy živností a typy obchodních společností . | 2. | Podnikání, podnikatel Podnikání, právní formy Podnikatelský záměr Obchodní společnosti, typy | 11 |
| Žák popíše hierarchii zaměstnanců v organizaci, jejich práva a povinnosti. Žák na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy odpovědnosti za škody ze strany zaměstnance a zaměstnavatele. Žák popíše, co má obsahovat pracovní smlouva, dovede vyhledat poučení a pomoc v pracovněprávních záležitostech. | 3 | Zaměstnanci Organizace práce na pracovišti Druhy škod a možnosti předcházení škodám, odpovědnost zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele Vznik, změna a ukončení pracovního poměru | 8 |
| Žák vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství | 4 | Státní rozpočet | 2 |

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 	3. ročník	celkem 30 hodin

| Výsledky vzdělávání | Rozpis učiva |  | Počet hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák ovládá základní pojmy z oblasti dlouhodobého a oběžného majetku. Žák rozlišuje jednotlivé druhy majetku, orientuje se v účetní evidenci majetku. Žák vyjmenuje způsoby pořízení a vyřazení majetku. Žák rozlišuje jednotlivé druhy nákladů a výnosů. Žák řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření. Žák charakterizuje cenu a její tvorbu Žák řeší jednoduché kalkulace cen. | 1. | Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku Struktura majetku – dlouhodobý a oběžný Náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku Cena, kalkulace ceny | 7 |
| Žák se orientuje v platebním styku a smění peníze podle kurzovního lístku. Žák vyplňuje doklady související s pohybem peněz. Žák vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel a na příkladu ukáže jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům. Žák dovede zjistit jaké služby poskytuje konkrétní peněžní ústav a na základě zjištěných informací posoudit, zda konkrétní služby jsou pro něho únosné, nebo nutné a výhodné. Žák vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN. Žák řeší jednoduché výpočty mezd. Žák se orientuje v daňové soustavě, zná druhy daní, řeší jednoduché příklady výpočtu daně z příjmů a přidané hodnoty. Žák se orientuje v produktech pojišťovacího trhu, vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby. Žák vypočítá sociální a zdravotní pojištění. |  | Peníze, mzdy, daně a pojistné Peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk v národní i zahraniční měně Inflace Služby peněžních ústavů Úroková míra Mzda, druhy mezd, složky mzdy Složení hrubé mzdy Výpočet daně ze mzdy a čisté mzdy Daňová soustava – druhy daní Pojištění – zákonné a smluvní Sociální a zdravotní pojištění | 15 |
| Žák vyhotoví daňový doklad. Žák umí vést daňovou evidenci pro plátce i neplátce DPH. Žák vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. |  | Daňová evidenční povinnost Zásady a vedení daňové evidence Daňová evidence Oceňování majetku a závazků v daňové evidenci Minimální základ daně Daňová přiznání fyzických osob | 8 |

Obor vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér	Forma vzdělání: denní

Předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ	Počet hodin za studium celkem:160

Učební osnova předmětu

## TECHNICKÉ KRESLENÍ

Pojetí předmětu:

Obecný cíl vyučovacího předmětu

Odborné kreslení spoluutváří, rozvíjí a upevňuje logické a tvůrčí technické myšlení, konstrukční  kreativnost. Napomáhá  utváření technického základu potřebného pro přístup ke studiu navazujících odborných oblastí – předmětů. Nutně využívá poznatků z jiných odborných oblastí a předmětů, užívá jejich aplikaci a integraci v konkrétní variantě řešení konstrukce a objektu. Pěstuje u žáků prostorovou představivost, vnímání celkového tvaru a skladebnosti stavebních konstrukcí i jejich podrobnosti.  Rozvíjí u žáků estetické pojetí grafického projevu. Učí je pravidlům a zásadám souvisejících s technickou stránkou zhotovování náčrtů a výkresů. Učí je číst projektovou dokumentaci a správně ji interpretovat.

Charakteristika učiva

Největší důraz je kladen na to, aby absolvent četl a rozuměl především strojírenským výkresům, technickým manuálům a orientoval se ve stavebních výkresech a dokumentaci katastru nemovitostí. Výuka směřuje k tomu, aby absolvent vyhotovil jednoduchý náčrt části stavby a zakreslil uložení potrubního rozvodu, orientoval se ve výkresech základních stavebních konstrukcí, správně četl rozměrové údaje a grafické značky na výkresech a byl schopen pracovat s projektovou dokumentací, provozními dokumenty a jinou technickou dokumentací.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Žáci oboru získají schopnost orientace v grafických záznamech, vyznají se ve výkresech strojních součástí a smontovaných celků; zpracovávají údaje z tabulek a stavebních výkresů.

Výukové strategie

Jednotlivé kapitoly učiva budou vysvětlovány formou výkladu dílčí teorie, která je postupně složitější, vždy s následným praktickým procvičováním ve skupinách a případně i individuálně na zadaných modelových či skutečných příkladech určených ke grafickému či písemnému řešení. Nedílnou součástí bude využití audiovizuální techniky, především pro výklad a případně pro procvičování a řešení případových situací a praktických příkladů. Důraz bude kladen na úroveň vedení vlastních sešitů a na grafickou a estetickou úroveň dalších zpracovávaných úloh. K výuce budou užity jako pomůcky skutečné výkresy, schémata, Strojnické tabulky a normy, včetně vybrané technické dokumentace. Dále budou použity, z důvodu nutné racionalizace práce kolektivu žáků, připravené pracovní listy k daným tématům, zejména z oblasti vlastního promítání – pro jeho výklad, procvičování a ověřování znalostí. Součástí názorného výkladu a ověřování znalostí jsou především sady modelů a skutečných součástí, tiskopisy a dále vybraný software.

Hodnocení výsledků žáků

Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu, je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné a respektující klasifikační rád školy.

V předmětu Technické kreslení se hodnocení bude vztahovat převážně ke grafickým výsledkům práce žáků, kde bude možno zohlednit vědomostní i dovednostní úroveň, a také postoje žáka ke své výuce.

Hodnocení bude vztahovat dále na správné řešení zadaných úkolů v grafické podobě – zhotovování náčrtů, jednoduchých výkresů z postupně získávaných znalostí z názorného a pravoúhlého promítání, kótování a dalšího kreslení součástí a jejich značení, správné užití a nacházení řešení v zadaných úkolech při práci s různorodou technickou dokumentací a s programovým vybavením osobního počítače, úroveň vedení „vlastníʺ dokumentace předmětu žákem – tj. sešitu a úroveň přesnosti, a svědomitosti při vypracování dalších zadaných úkolů, včetně domácích.

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti

Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a schopnosti morálního úsudku, dbali na své zdraví, dobré životní prostředí a snažili se je chránit a zachovávat pro budoucí generace. Učí se jednat s lidmi a hledat kompromisy.

Člověk a životní prostředí

Žáci jsou schopni posoudit působení techniky na život člověka a na životní prostředí. V souvislosti s daným předmětem jde o důslednou aplikaci a dodržování upozornění v dokumentaci uváděných problematických situací, které mohou ohrozit životní prostředí a ve vlastní práci absolventa je nutno doporučení, předpisy a zákony dodržovat, aby společnost a sebe nevystavil potížím a sankcím (např. práce nebezpečnými odpady).

Člověk a svět práce

Žáci zvládají práci s informacemi, jejich vyhledávání a vyhodnocování (např. při volbě řešení oprav), včetně verbální a písemné komunikace o technických problémech při předávání práce zákazníkovi nebo při komunikaci mezi spolupracovníky.

Výpočetní technika

Žáci používají aplikační programové vybavení, dále vyhledávají informace pro praktické řešení a rozhodování, používají progresivních dorozumívacích technologií. Návody bývají v elektronické formě, schopnost jejich použití patří ke kvalifikační úrovni absolventa.

Rozpis učiva a realizace kompetencí – 1. ročník 66 hodin

| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - používá normalizované vyjadřovací prostředky - zná a používá úpravu technických výkresů - rozlišuje význam čar používaných v technické dokumentaci - zná jednotlivá měřítka zobrazení a zadané předměty v nich zobrazuje | 1.1 Normalizace v technickém kreslení - význam a zásady kreslení - normalizované písmo (druhy, zásady, procvičování) - technické výkresy (druhy, formáty, skládání) - druhy čar - měřítka zobrazení | 11 |
| Žák: - charakterizuje jednotlivé způsoby a zásady zobrazování těles - znázorňuje jednoduchá geometrická tělesa v kosoúhlém promítaní - znázorňuje jednoduchá geometrická tělesa v pravoúhlém promítaní na tři kolmé průmětny | 1.2 Způsoby zobrazování těles - zásady zobrazování - názorné zobrazování (kosoúhlá dimetrie) - kosoúhlé průměty krychle - kosoúhlé průměty hranolu a jehlanu - pravoúhlé promítání na tři kolmé průmětny (zásady zobrazení) - pravoúhlé průměty krychle, kvádru - pravoúhlé průměty hranolu, jehlanu - pravoúhlé průměty válce - pravoúhlé průměty kužele | 13 |
| Žák: - zná zásady kreslení jednoduchých strojnických součástí na výkresech a náčrtech - zná zásady kótování - čte jednoduché strojnické výkresy - zobrazí jednoduchou strojní součástku dle zadání | 1.3 Způsob kreslení základních strojnických výkresů - způsoby kótování - kreslení řezů - kreslení průřezů - zjednodušování obrazů - přerušování obrazů - kreslení strojních součástí - čtení jednoduchého strojnického výkresu - zadání pro kreslení jednoduchého strojnického výkresu | 17 |
| Žák: - zná zásady kreslení stavebních výkresů - zná zásady kótování - zná grafické označování stavebních hmot na výkresech - zná zásady kreslení jednotlivých stavebních konstrukcí - čte jednoduché stavební výkresy - zobrazuje půdorys jednoduchého stavebního objektu | 1.4 Způsob kreslení základních stavebních výkresů - zásady kreslení - způsoby kótování v půdorysech a svislých řezech - kreslení půdorysů - kreslení svislých řezů - označování stavebních hmot na výkresech - kreslení výplní otvorů - kreslení komínových průduchů, prostupů a drážek - kreslení pohledů - čtení jednoduchých stavebních výkresů - zadání pro kreslení půdorysu jednoduchého stavebního objektu | 13 |
| Žák: - orientuje se v grafickém označení prvků zdravotních instalací - zná značky zařizovacích předmětů trub a tvarovek - zná značení trubního příslušenství a armatur - zná značení otopných těles a armatur | 1.5 Schematické značky pro zdravotní instalace - zakreslování zařizovacích předmětů (druhy) - zakreslování zařizovacích předmětů (grafické značky) - značení trub a tvarovek (druhy) - značení trub a tvarovek (grafické značky) - značení trubního příslušenství a armatur - značení otopných těles a armatur | 12 |

Rozpis učiva a realizace kompetencí – 2. ročník                      49,5 hodin

| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - zná zásady a pravidla pro kreslení vnitřního vodovodu - kreslí zařizovací předměty a potrubí v půdoryse, v rozvinutém řezu a v prostorovém zobrazení - provádí kotování a popisy půdorysů a řezů - čte výkresy rozvodu vnitřního vodovodu - samostatné zpracuje výkres půdorysu vnitřního vodovodu dle zadání - samostatné zpracuje výkres rozvinutého řezu vodovodního rozvodu | 2.2 Zakreslování rozvodu vnitřního vodovodu - zásady zakreslování vnitřního vodovodu - pravidla pro kreslení půdorysu a svislého řezu - pravidla pro kreslení prostorového zobrazení - zakreslení zařizovacích předmětů v půdorysu - zakreslení vodovodního potrubí v půdorysu - kótování a popisy - čtení výkresů - zakreslení zařizovacích předmětů a potrubí v rozvinutém řezu - zakreslení vodovodního potrubí v prostorovém schématu - kótování a popisy - čtení výkresů - samostatná práce -půdorys vodovodního rozvodu - samostatná práce -rozvinutý řez vodovodního rozvodu |  |
|  |  | 15 |
| Žák: - zná zásady a pravidla pro kreslení rozvodu ÚT - kreslí otopná tělesa a potrubí v půdorysu ÚT - kreslí otopná tělesa a potrubí v rozvinutém řezu ÚT - kreslí otopná tělesa a potrubí v prostorovém zobrazení ÚT - provádí kótování a popisy půdorysů a řezů ÚT - čte výkresy rozvodů ÚT - samostatné zpracuje výkres půdorysu ÚT - samostatné zpracuje výkres rozvinutého řezu ÚT | 2.3 Zakreslování rozvodu ÚT - zásady pro zakreslování ÚT - pravidla pro kreslení půdorysu ÚT - pravidla pro kreslení rozvinutého řezu ÚT - pravidla pro kreslení prostorového zobrazení ÚT - zakreslení otopných těles v půdorysu ÚT - zakreslení potrubí v půdorysu ÚT - kótování a popisy - čtení výkresů - zakreslení otopných těles v rozvinutém řezu ÚT - zakreslení potrubí v rozvinutém potrubí ÚT - zakreslení otopných těles a potrubí v prostorovém schématu ÚT - kótování a popisy - čtení výkresů - samostatná práce – půdorys ÚT - samostatná práce - rozvinutý řez ÚT | 11 |
| Žák: - zná zásady a pravidla pro kreslení rozvodu vnitřního plynovodu - zná způsoby značení potrubí a armatur vnitřního plynovodu - kreslí vnitřní plynovod v půdorysu, rozvinutém řezu a prostorovém zobrazení - provádí kótování a popisy půdorysů a řezů vnitřního plynovodu - čte výkresy rozvodů vnitřního plynovodu - samostatné zpracuje výkres půdorysu vnitřního plynovodu - samostatné zpracuje výkres rozvinutého řezu a prostorového zobrazení vnitřního plynovodu | 2.4 Zakreslování rozvodu vnitřního plynovodu - zásady zakreslování vnitřního plynovodu - pravidla pro kreslení půdorysu - pravidla pro kreslení rozvinutého řezu - pravidla pro kreslení prostorového zobrazení - značení potrubí a armatur - kótování a popisy - čtení výkresů - samostatná práce – půdorys plynovodu - samostatná práce- svislý řez plynovodu - samostatná práce prostorové zobrazení plynovodu | 8,5 |

Rozpis učiva a realizace kompetencí – 3. ročník                        45 hodin

| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - zhotoví výpis materiálu z jednoduchých výkresů uvedených tematických celků | 3.1 Výpisy materiálů - vnitřní kanalizace - vnitřní vodovod - ústřední vytápění - vnitřní plynovod | 25 |
| Žák: - čte výkresy uvedených tematických celků - orientuje se v projektové dokumentaci staveb | 3.2 Čtení výkresů ZTI a ÚT - vnitřní kanalizace - vnitřní vodovod - vnitřní plynovod -ústřední vytápění a vzduchotechnika | 20 |

Obor vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér 	Forma vzdělání: denní

Předmět: MATERIÁLY	Počet hodin za studium celkem: 48

Učební osnova předmětu

## MATERIÁLY

Pojetí vyučovacího předmětu:

Obecné cíle

Učivo předmětu poskytuje žákům vědomosti o výrobě, vlastnostech, použití a rozpracování technických materiálů. Předmět poskytuje ucelený přehled o instalatérských materiálech.

Charakteristika učiva

Žák si v předmětu osvojí potřebné základní znalosti jednotlivých druhů instalatérských materiálů, získá přehled o těchto materiálech, o jejich členění na jednotlivé druhy a o možnostech jejich použití pro instalatérské účely.

Znalost jednotlivých druhů materiálů přispívá k poznatkům o šetření materiálem a energií v souvislosti s ochranou životního prostředí, popřípadě upozorní na nevhodnost eventuálně závadnost některých dříve používaných materiálů.

Předmět materiály je v mezipředmětových vztazích s předměty technické kreslení, instalace vody a kanalizace, vytápění, plynárenství, odborná cvičení, fyzika, chemie a odborný výcvik.

Metody výuky

Výuka je zaměřena teoreticky a obsah předmětu je součástí odborné kvalifikace žáka. Učivo navazuje na poznatky z jiných předmětů, a tak umožňuje dosáhnout u žáka komplexních znalostí a dovedností. Stěžejní metodou je metoda problémového výkladu, spočívající v učitelem vytčeném (formulovaném) problému, kdy žáci společně s učitelem, popř. samostatně, problém analyzují, formulují postup řešení s následným výběrem a verifikací (ověřením) optimálního řešení. Tato metoda je učitelem v jednotlivých případech vhodně doplňována metodou informačně receptivní formou výkladu, vysvětlováním, popisem, ústní nebo obrazovou reprodukcí, a to s maximálním využitím odborných učebních textů, popř. projekčních didaktických pomůcek (video), především však prezentace textů a obrazů prostřednictvím dataprojektorů. Na tuto činnost pak navazuje metoda reproduktivní, spočívající v tom, že učitel vysvětluje látku systémem učebních úloh, především napodobováním, řešením typových úloh, opakovacími rozhovory a diskusí o problému. Žáci v rámci probíraných témat navštěvují výstavy a absolvují exkurze do provozů.

Hodnocení výsledků výuky

Žáci budou v každém ročníku hodnoceni na základě písemného a ústního zkoušení. Důraz při zkoušení bude kladen nejen na teoretické znalosti žáka, ale také na jeho grafický projev, schopnosti aplikovat teorii na příkladě a na schopnosti verbálního technického vyjadřování. Ústní zkoušení je prováděno individuálně nebo frontálně kladením otázek s možností doplňování a zpřesňování odpovědí jinými žáky. Písemné zkoušení je aplikováno buď formou krátkých písemných prací diagnostikujících znalosti jednoho vyučovacího tématu, nebo delších písemných prací zahrnujících celou tematickou část. Kritéria hodnocení žáků vychází z  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků SOŠ Bruntál.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení: žáci si zapisují poznámky, pracují s textem, vyhledávají 
a zpracovávají informace.

Kompetence k řešení problémů: žáci porozumí danému úkolu, získají informace k řešení problému, navrhnou způsob řešení, pokusí se jej zdůvodnit, ověří správnost dosažených výsledků, při řešení problémů spolupracují s ostatními.

Kompetence komunikativní: žáci jsou vedeni k přiměřenému, srozumitelnému a věcně správnému vyjadřování, formulování svých myšlenek, k aktivní účasti na diskusi.

Kompetence personální a sociální: žáci plní dané úkoly, prezentují a hodnotí výsledky své práce, spolupracují na řešení daných úkolů ve skupinách, navrhují vlastní řešení, spolupracují při vytváření příznivých mezilidských vztahů.

Kompetence občanské a kulturní povědomí: žáci jednají samostatně, odpovědně ve vlastním i veřejném zájmu, respektují práva druhých, jednají v souladu se zásadami společenského chování, přispívají k uplatňování hodnot demokracie.

Kompetence k pracovnímu uplatnění: žáci získávají ucelený přehled o své profesi, možnostech uplatnění ve společnosti, jsou vedeni k uvědomění si významu celoživotního vzdělávání.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: žáci vyhledávají informace na počítači prostřednictvím Internetu nebo v médiích, snaží se posuzovat jejich objektivnost.

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti: žáci jsou vedeni ke vhodné míře sebevědomí, odpovědnosti, toleranci, sebehodnocení, ke snaze hledat kompromisní řešení různých problémů, k tomu, aby dokázali komunikovat s jedinci i v kolektivu, aby se dovedli orientovat v médiích, vážili si kulturních hodnot.

Člověk a životní prostředí: žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali citově a esteticky vnímat kulturní a přírodní prostředí, aby se podíleli na jejich ochraně, aby pochopili souvislosti přírodního a kulturního prostředí.

Člověk a svět práce: žáci jsou vedeni k uvědomělému dodržování pracovních povinností, k práci v kolektivu, ke vzájemnému respektování.

Informační a komunikační technologie: žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali vyhledávat, zpracovávat, uchovávat a předávat potřebné informace k dané problematice a aby dokázali tyto informace i objektivně vyhodnocovat.

|  | Rozpis učiva a realizace kompetencí – 1. ročník 49,5 hodin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výsledky vzdělávání |  | Učivo | Hodin |
| Žák: - rozlišuje fyzikální a chemické vlastnosti - popíše jednotlivé fyzikální a chemické vlastnosti materiálů pro instalace - aplikuje tyto vlastnosti na jednotlivé druhy materiálů |  | 1.1 Technické materiály, vlastnosti fyzikální a chemické - hustota, teplota tání a tuhnutí - délková a objemová roztažnost - tepelná a elektrická vodivost - magnetické vlastnosti - žáruvzdornost - žárupevnost | 5 |
| Žák: - vyjmenuje jednotlivé mechanické a technologické vlastnosti materiálů pro instalace - aplikuje tyto vlastnosti u jednotlivých druhů materiálů - popíše postupy při opracování materiálů pro instalace uvede materiály pro provádění spojů popíše postupy při provádění spojů |  | 1.2 Technické materiály, vlastnosti mechanické a technologické, způsoby opracování, spoje - pružnost, pevnost - tvrdost, houževnatost - tvárnost, svařitelnost - slévatelnost, obrobitelnost - odolnost proti opotřebení - měření a orýsování - řezání a stříhání - sekání a pilování - rovnání a ohýbání - spoje hrdlové a přírubové - spoje pájené a svařované - spoje lisované a závitové - spoje lepené | 7 |
| Žák: - uvede základní rozdělení kovových materiálů železných a neželezných - popíše technologický postup výroby surového železa - vyjmenuje jednotlivé třídy ocelí a jejich značení - rozlišuje neželezné kovy těžké a lehké a zná jejich rozdíly |  | 1.3 Technické materiály kovové, rozdělení, druhy - základní rozdělení - surové železo - ocel uhlíkatá a slitinová - ocel konstrukční a nástrojová - označování ocelí - neželezné kovy lehké - neželezné kovy těžké | 5 |
| Žák: - vyjmenuje jednotlivé druhy kovových materiálů pro instalace - zná jejich vlastnosti a možnosti použití v instalačních rozvodech - chápe závadnost některých materiálů pro instalace |  | 1.4 Výrobky z kovových materiálů pro instalační rozvody - materiál trub a tvarovek - ocel pozinkovaná, litina - měď a její slitiny - olovo - nerezová ocel - použití jednotlivých kovových materiálů | 6 |
| Žák: - vyjmenuje jednotlivé druhy koroze - popíše základní příznaky a způsoby vzniku jednotlivých druhů korozí |  | 1.5 Koroze, druhy - definice koroze - koroze rovnoměrná, nerovnoměrná - koroze vnitřní - koroze elektrochemická, biologická | 5 |
| Žák: - uvede základní požadavky na protikorozní ochranu instalačních materiálů - vyjmenuje jednotlivé způsoby protikorozní ochrany instalačních materiálů - popíše způsoby provedení protikorozní ochrany u instalačních materiálů |  | 1.6 Protikorozní ochrana kovových materiálů základní požadavky, pojmy ochrana konstrukční úpravou ochrana úpravou korozního prostředí ochranné povlaky a vrstvy z kovů ochranné povlaky a vrstvy z nekovů povlaky z nátěrových hmot | 5,5 |
| Žák: - vyjmenuje jednotlivé druhy výrobků z nekovových materiálů pro instalační rozvody - uvede možnosti použití pro jednotlivé druhy instalačních rozvodů - vysvětlí závadnost některých materiálů pro instalace |  | 1.7 Výrobky z nekovových materiálů pro instalační rozvody kameninové trouby betonové trouby vláknitocementové trouby skleněné trubky vícevrstvé trubky | 2 |
| Žák: - vyjmenuje základní suroviny pro výrobu plastů - popíše způsoby výroby plastů - dělí plasty do jednotlivých skupin - rozlišuje jednotlivé typy plastů používaných pro instalační rozvody - vysvětlí způsoby použití jednotlivých typů plastů v instalačních rozvodech |  | 1.8 Výrobky z plastů pro instalační rozvody suroviny pro výrobu plastů výroba plastů rozdělení plastů (termoplasty, reaktoplasty, elastomery) typy plastů (LDPE,HDPE) typy plastů(MDPE,PEX) typy plastů (PP-H,PP-B) typy plastů (PP-R,PB) typy plastů (PVC) typy plastů (PVDF,ABS,GRP) použití jednotlivých plastů | 9 |
| Žák: - vyjmenuje jednotlivé druhy cihlářských výrobků pro svislé a vodorovné konstrukce - uvede vlastnosti těchto cihlářských výrobků - popíše vlastnosti konstrukcí z prostého betonu a železobetonu - popisuje vlastnosti betonů z lehkého kameniva a porobetonů - vyjmenuje horniny pro stavební kámen - uvádí vlastnosti těchto hornin |  | 1.9 Stavební materiály základní cihlářské výrobky pro svislé a vodorovné konstrukce beton prostý železobeton beton z lehkého kameniva porobeton kámen | 3 |
| Žák: - je schopen provést výpisy základních materiálů pro jednotlivé instalační rozvody |  | 1.10 Výpisy materiálů - výpisy základních materiálů pro instalační rozvody | 2 |

Obor vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér	Forma vzdělání: denní

Předmět: STAVEBNÍ KONSTRUKCE	Počet hodin za studium celkem: 32

Učební osnova předmětu

## STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Pojetí vyučovacího předmětu:

Obecné cíle

Předmět poskytuje žákům základní vědomosti o stavebních konstrukcích, seznamuje je se zemními pracemi, základy stavební výroby a dokončovacími pracemi s návazností jednotlivých stavebních prací prováděných pracovníky různých profesí.

Charakteristika učiva

Žák si v předmětu osvojí potřebné znalosti hlavních částí jednotlivých konstrukcí stavby, získá přehled o těchto stavebních konstrukcích, jejich členění na druhy a o jejich účelu. Získá přehled o druzích budov, jejich konstrukčních systémech a částech, o používaném pracovním nářadí a pomůckách, elektrických zařízeních, strojích a zařízeních pro stavební práce, zemních pracích, zakládání a základech, hydroizolacích a izolacích proti radonu, o svislých a vodorovných konstrukcích, schodištích, střechách, lešení. Znalost stavebních konstrukcí a jejich druhů také přispívá k poznatkům o používání vhodných materiálů, jejich vlastnostech a požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předmět stavební konstrukce je v mezipředmětových vztazích s předměty technické zobrazování, materiály, matematika, fyzika, chemie, ekologie a odborný výcvik.

Metody výuky

Stěžejní metodou je metoda problémového výkladu, spočívající v problému vytyčeném učitelem (formulovaném), kdy žáci společně s učitelem, popř. samostatně, problém analyzují, formulují postup řešení s následným výběrem a verifikací (ověřením) optimálního řešení. Tato metoda je učitelem v jednotlivých případech vhodně doplňována metodou informačně receptivní formou výkladu, vysvětlováním, popisem, ústní nebo obrazovou reprodukcí, a to s maximálním využitím odborných učebních textů, popř. projekčních didaktických pomůcek (video), především však prezentace textů a obrazů prostřednictvím přenosných počítačů (notebooků) s napojením na dataprojektory a projekcí názorného učiva na plátno.

Na tuto činnost pak navazuje metoda reproduktivní, spočívající v učiteli vypracovaným a organizovaným systémem úloh, především napodobováním, řešením typových úloh, opakovací rozhovory a diskuse o problému. Žáci v rámci probíraných témat navštěvují výstavy a absolvují exkurze do provozů.

Hodnocení výsledků výuky

Žáci budou v každém ročníku hodnoceni na základě písemného a ústního zkoušení. Důraz při zkoušení bude kladen nejen na teoretické znalosti žáka, ale také na jeho grafický projev, schopnosti aplikovat teorii na příkladě a na schopnosti verbálního technického vyjadřování.

Ústní zkoušení je prováděno individuálně nebo frontálně kladením otázek a možností doplňování a zpřesňování odpovědí jinými žáky. Písemné zkoušení je aplikováno buď formou krátkých písemných prací diagnostikujících znalosti jednoho vyučovacího tématu nebo delších písemných prací zahrnujících celou tematickou část. Kritéria hodnocení žáků vycházejí ze zásad Hodnocení výsledků vzdělávání žáků SOŠ Bruntál.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení: žáci si zapisují poznámky, pracují s textem, vyhledávají 
a zpracovávají informace.

Kompetence k řešení problémů: žáci porozumí danému úkolu, získají informace k řešení problému, navrhnou způsob řešení, pokusí se jej zdůvodnit, ověří správnost dosažených výsledků, při řešení problémů spolupracují s ostatními.

Kompetence komunikativní: žáci jsou vedeni k přiměřenému, srozumitelnému a věcně správnému vyjadřování, formulování svých myšlenek, k aktivní účasti na diskusi.

Kompetence personální a sociální: žáci plní dané úkoly, prezentují a hodnotí výsledky své práce, spolupracují na řešení daných úkolů ve skupinách, navrhují vlastní řešení, spolupracují při vytváření příznivých mezilidských vztahů.

Kompetence občanské a kulturní povědomí: žáci jednají samostatně, odpovědně ve vlastním i veřejném zájmu, respektují práva druhých, jednají v souladu se zásadami společenského chování, přispívají k uplatňování hodnot demokracie.

Kompetence k pracovnímu uplatnění: žáci získávají ucelený přehled o své profesi, možnostech uplatnění ve společnosti, jsou vedeni k uvědomění si významu celoživotního vzdělávání.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: žáci vyhledávají informace na počítači prostřednictvím Internetu nebo v médiích, snaží se posuzovat jejich objektivnost.

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti: žáci jsou vedeni ke vhodné míře sebevědomí, odpovědnosti, toleranci, sebehodnocení, ke snaze hledat kompromisní řešení různých problémů, k tomu, aby dokázali komunikovat s jedinci i v kolektivu, aby se dovedli orientovat v médiích, vážili si kulturních hodnot.

Člověk a životní prostředí: žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali citově a esteticky vnímat kulturní a přírodní prostředí, aby se podíleli na jejich ochraně, aby pochopili souvislosti přírodního a kulturního prostředí.

Člověk a svět práce: žáci jsou vedeni k uvědomělému dodržování pracovních povinností, k práci v kolektivu, ke vzájemnému respektování.

Informační a komunikační technologie: žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali vyhledávat, zpracovávat, uchovávat a předávat potřebné informace k dané problematice a aby dokázali tyto informace i objektivně vyhodnocovat.

|  | Rozpis učiva a realizace kompetencí – 1. ročník 33 hodin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výsledky vzdělávání |  | Učivo | Hodin |
| Žák: - rozlišuje druhy staveb dle oborů - zná funkce jednotlivých staveb dle oborů - rozumí pojmům staveniště, stavba, soubor staveb, stavební objekt a stavební prvek - zná hlavní konstrukční části budov - rozlišuje nosné a nenosné konstrukce - charakterizuje rozsah hrubé stavby - zařazuje stavební prvky a práce do hrubé stavby nebo do dokončovacích prací |  | 1. Budovy, jejich druhy, konstrukční systémy a části 1.1 Obory staveb, části staveb - bytová a občanská výstavba - výrobní a ostatní výstavba - staveniště, stavba, stavební objekt a stavební prvek - hlavní konstrukční části budov - hrubá (hlavní) stavba - dokončovací práce | 2 |
| Žák: - rozlišuje jednotlivé konstrukční systémy a zná jejich rozdíly - zná hlavní části konstrukčních systémů |  | 1.2 Konstrukční systémy - stěnové a skeletové systémy - kombinované systémy | 1 |

| Žák - zná zdroje elektrické energie - popíše rozvod elektrické energie na staveništi - zná základní pravidla a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s elektrickými zařízeními - chápe význam zásad bezpečné práce s elektrickými zařízeními - zná zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem | 2. Elektrická zařízení 2.1 Elektrická zařízení - zdroje elektrické energie - rozvod na staveništi - bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení - bezpečnost a ochrana zdraví při práci s elektrickými zařízeními | 1 |
| --- | --- | --- |

| Žák: - jmenuje základní stavební stroje a zařízení pro zemní práce - popíše způsoby jejich pohonu - vysvětluje význam používání strojů a zařízení pro zemní práce - vysvětlí jejich použití jmenuje základní stroje pro dopravu a manipulaci s materiálem | 3. 3. Stroje a zařízení pro PROVÁDĚNÍ STAVEB 3.1 Stroje pro zemní práce a dopravu - rypadla a traktorové stroje - zhutňovače zemin a vrtací soupravy - dopravní, nakládací a zdvíhací prostředky | 1 |
| --- | --- | --- |

| Žák: - rozumí pojmu základová spára a základová půda - vysvětlí závislost velikosti základové spáry na kvalitě základové půdy - definuje základovou půdu vhodnou k zakládání - jmenuje základní vlastnosti základových půd | 4. 4. Zakládání a základy 4.1 Základová spára základová půda základová spára základová půda druhy zemin vlastnosti zemin | 1 |
| --- | --- | --- |
| Žák: - rozlišuje druhy zemních prací (výkopy, sypané konstrukce) - vysvětlí způsoby zajišťování stěn výkopů svahováním a roubením - popíše postup prací při svahování a roubení stěn výkopů zná základní pravidla BOZP při zemních pracích | 4.2 Zemní práce druhy zemních prací - zajišťování stěn výkopů proti sesunutí - bezpečnost a ochrana zdraví při zemních pracích | 1 |
| vysvětlí funkci základů staveb - uvede funkci, druhy a možnosti užití plošných základů (pás, patka, rošt, deska) - jmenuje základní pravidla pro stanovení výšky a šířky plošného základu - vysvětluje pojem roznášecí úhel základů - vysvětlí funkci hlubinných základů - rozlišuje druhy hlubinných základů - popíše případy užití hlubinných základů | 4.3 Plošné a hlubinné základy budov - funkce a účel základů budov - funkce a druhy plošných základů - užití plošných základů - parametry plošných základů - funkce a druhy hlubinných základů - užití hlubinných základů | 1 |

| Žák: popíše negativní vlivy vlhkosti na stavební dílo - rozlišuje příčiny vlhkosti stavebních konstrukcí - vysvětlí, jakou funkci mají izolace proti vlhkosti - popíše způsoby omezování vlhkosti ve stavebních konstrukcích - uvede zdroje radonu v budovách - je informován o způsobu měření radonového rizika na pozemcích a v budovách - popíše jednotlivé kategorie radonového rizika - vysvětlí různé způsoby opatření pro jednotlivé kategorie radonového rizika | 5. Hydroizolace a izolace proti radonu 5.1 Hydroizolace - vliv vlhkosti na stavební dílo - způsoby ochrany staveb proti vlhkosti 5.2 Izolace proti radonu - význam izolací proti radonu, vliv radonu na zdraví člověka - kategorie radonových rizik - způsoby ochrany proti radonu dle radonových rizik | 1 1 |
| --- | --- | --- |

| Žák: - rozlišuje nosné a nenosné zdivo - rozlišuje druhy cihelných materiálů - uvede vlastnosti cihelných zdících materiálů a jejich vliv na požadované fyzikální a mechanické vlastnosti zděných konstrukcí - vysvětlí pojem tepelný odpor konstrukcí a rozumí pojmu tepelný most - zná výrobní a skladebné rozměry cihel - rozlišuje skladebné, výrobní a skutečné rozměry materiálů - vysvětlí pravidla pro zdění z cihel a cihelných tvarovek - vysvětlí výhody a nevýhody zdiva z cihelných materiálů | 6. Svislé konstrukce 6.1 Nosné zdivo z cihelných materiálů - druhy cihelného zdiva - zdivo z cihel plných pálených - výhody a nevýhody zdiva z cihel plných pálených - zdivo z cihelných tvarovek - doplňkové tvarovky - výhody a nevýhody zdiva z cihelných tvarovek | 2 |
| --- | --- | --- |
| Žák: - rozlišuje druhy nepálených zdících materiálů - uvede vlastnosti nepálených zdících materiálů a jejich vliv na požadované fyzikální a mechanické vlastnosti zděných konstrukcí - popíše a nakreslí základní vazby tvárnicového, kamenného a smíšeného zdiva - vysvětlí výhody a nevýhody tvárnicového, kamenného a smíšeného zdiva | 6.2 Nosné zdivo z nepálených materiálů - druhy nepálených zdících materiálů - tvárnice z lehkých betonů - kamenné a smíšené zdivo - výhody a nevýhody tvárnicového, kamenného a smíšeného zdiva | 2 |
| Žák: - vysvětlí funkci příček a požadavky na příčky - vysvětlí pojem zvuková neprůzvučnost příčky a akustický (zvukový) most vysvětlí pojem výplňové zdivo a uvede jeho použití | 6.3 Nenosné zdivo - příčky - druhy příček a požadavky na příčky - zděné příčky - montované příčky - celistvé příčky - výplňové zdivo | 2 |
| Žák: - vyjmenuje druhy komínů, zná funkci komínů - popíše jednotlivé části komínového tělesa - uvádí požadavky na zřizování sopouchů, vybíracích a vymetacích otvorů - rozlišuje jednovrstvé a vícevrstvé komíny, popíše jejich užití, rozdíly, výhody a nevýhody - jmenuje druhy ventilačních průduchů - vysvětlí pojem minimální výšky komínů nad šikmou a plochou střechou a způsob jejich určování | 6.4 Komíny a ventilační průduchy - funkce, druhy a názvosloví komínů - jednovrstvé komíny - vícevrstvé komíny - stavebnicové systémy komínů - parametry komínových těles - výšky komínů nad střechou - stavba vícevrstvých komínů - ventilační průduchy | 2 |
| Žák: - popíše části okenního a dveřního otvoru - vysvětlí pracovní postupy pro osazování okenních rámů a dveřních zárubní - vyjmenuje základní druhy výplní okenních a dveřních otvorů dle různých materiálů a způsobů otevírání | 6.5 Otvory a výplně otvorů - názvosloví otvorů - výrobní a skladebný rozměr výplně otvorů - výplně otvorů | 1 |

| Žák: - popíše konstrukční řešení a materiály nadpraží otvorů - vysvětlí funkci nosné části nadpraží (překladu) a tepelné izolace - zná a vysvětlí pravidla pro minimální uložení překladu na ostění - vysvětlí účel ztužujících pásů (věnců) popíše různé druhy ztužujících pásů dle způsobu jejich konstrukčního řešení a způsobu provádění včetně tepelné izolace | 7. Vodorovné konstrukce 7.1. Nadpraží, ztužující pásy (věnce) - funkce nadpraží (překladů) - druhy překladů - funkce ztužujících pásů - poloha ztužujících pásů |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Žák: - popíše účel stropních konstrukcí - vyjmenuje stropy dle užitých materiálů - popíše různé druhy stropních konstrukcí dle způsobu jejich konstrukčního řešení a způsobu provádění - popíše požadované vlastnosti stropních konstrukcí - vysvětlí výhody a nevýhody monolitických a montovaných stropních konstrukcí | 7.2 Stropy - účel a rozdělení stropů - požadavky na stropy - dřevěné stropy - stropy s ocelovými nosníky - monolitické stropy - montované stropy |  | 2 |
| Žák: - vyjmenuje druhy převislých konstrukcí - rozlišuje balkony a lodžie a jejich konstrukční řešení - popíše funkci římsy a markýzy - chápe účel arkýřů a ustupujících podlaží | 7.3 Převislé konstrukce balkony, lodžie markýzy, římsy arkýře, ustupující podlaží |  | 2 |
| Žák: - popíše základní druhy kleneb, jejich částí a klenbových oblouků - uvede základní zásady konstrukce klenby - vyjmenuje druhy patek kleneb | 7.4 Klenby - názvosloví a popis klenby - druhy kleneb |  | 1 |
| Žák: - vyjmenuje základní požadavky na podlahovou konstrukci, vysvětlí kročejovou neprůzvučnost, tepelný odpor - vyjmenuje základní druhy a materiály podlah a jejich vrstev pro různé účely - vysvětlí účel váhorysu pro zhotovování podlahy - vysvětlí pravidla pro provádění mazanin a potěrů - vysvětlí pojem dilatace, způsoby provádění a vyplňování dilatačních spár a napojování podlah na okolní stěny | 7.5 Podlahy - požadavky na podlahy - druhy podlah - skladby podlah - dilatace podlah a jejich napojení na stěny |  | 1 |
| Žák - vyjmenuje a rozlišuje druhy a tvary schodišť - ovládá názvosloví částí schodiště - uvede požadavky na průchozí a podchodné výšky a výšky zábradlí schodiště - popíše různé druhy konstrukčního řešení vnitřních a venkovních schodišť - vyjmenuje materiály, ze kterých jsou schodiště vyráběna - počítá tvar a rozměr schodiště a schodišťových stupňů | 8.Schodiště 8.1 Schodiště - účel, části a tvary schodišť - druhy schodišť - technické a bezpečností požadavky na schodiště - konstrukce schodišť - pravidla pro výpočet tvaru a rozměru schodiště a schodišťových stupňů | 2 |  |

| Žák - uvede požadavky na šikmé střechy - jmenuje druhy a tvary šikmých střech - popíše vaznicovou soustavu krovu - popíše různé druhy krovů dle jejich konstrukčního řešení - popíše druhy vazníků dle jejich konstrukčního řešení - vyjmenuje a popíše druhy střešních krytin pro sklonité střechy popíše funkci a skladbu střešního pláště | 9. Střechy 9.1 Sklonité střechy - funkce, druhy a tvary sklonitých střech a jejich části - nosné konstrukce střech - vaznicové a vazníkové soustavy - střešní plášť sklonitých střech | 1 |
| --- | --- | --- |
| Žák: - vysvětlí skladbu jednoplášťové a dvouplášťové střechy - zná skladbu a účel ploché střechy obrácené - vyjmenuje a popíše druhy střešních krytin pro ploché střechy | 9.2 Ploché střechy - jednoplášťová plochá střecha - dvouplášťová plochá střecha - obrácená střecha - skladby plochých střech | 1 |
| Žák: - vyjmenuje zednické konstrukce na střechách - vyjmenuje a popíše klempířské konstrukce na střechách | 9.3 Zednické a klempířské konstrukce na střechách - zednické konstrukce na střechách - klempířské konstrukce na střechách | 1 |

| Žák: - vyjmenuje druhy jednopodlažních lešení podle jejich konstrukce a provedení - uvede, kdy se druhy lešení používají - popíše základní nosné části jednopodlažních lešení - uvede parametry pracovních nájezdů a ramp | 10. Lešení 10.1 Lešení - kozové a lavicové lešení - sloupkové a pojízdné lešení - nájezdy a rampy ocelová trubková lešení - systémová (stavebnicová) lešení | 1 |
| --- | --- | --- |
| Žák: - vyjmenuje a popíše bezpečnostní prvky a části lešení - popíše rozdíl mezi pracovním a ochranným lešením - zná bezpečnostní zásady při stavbě lešení - vyjmenuje bezpečnostní zásady pro provoz lešení a parametry lešení, zná podchodnou výšku pater lešení, šířku a rovinnost pracovních podlah, požadavky na zábradlí, zarážky, žebříky, na kontrolu lešení, uzemnění - zná podmínky způsobilosti pracovníků pro stavbu lešení a pro práci na něm | 10.2 Bezpečnost práce na lešení - bezpečnostní prvky a parametry lešení - ochranné a záchytné konstrukce - bezpečnostní zásady pro provoz lešení a pro práci na lešení - kontrola lešení | 1 |

Obor vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér	Forma vzdělání: denní

Předmět: INSTALACE VODY A KANALIZACE		Počet hodin celkem:176

Učební osnova předmětu

## Instalace vody a kanalizace

Pojetí vyučovacího předmětu:

Obecné cíle

Učivo předmětu poskytuje žákům vědomosti o montáži rozvodů vody a kanalizace s důrazem na vnitřní rozvody včetně montáže zařizovacích předmětů, výtokových armatur a ohřívačů teplé užitkové vody.

Charakteristika učiva

Žák si v předmětu osvojí potřebné základní znalosti především o kanalizační přípojce, rozvodech domovní kanalizace, zdravotně technických zařízeních obytných budov, vodovodní přípojce a vnitřních rozvodech vody. Součástí učiva jsou i prováděné zkoušky uvedených rozvodů, údržba a opravy rozvodů a zařízení. Znalost jednotlivých druhů materiálů přispívá k poznatkům o šetření materiálem a energií v souvislosti s ochranou životního prostředí, popřípadě upozorní na nevhodnost eventuálně závadnost některých dříve používaných materiálů. Předmět instalace vody a kanalizace (IVK) je v mezipředmětových vztazích s předměty technické kreslení, materiály, vytápění, odborná cvičení, fyzika, chemie a odborný výcvik.

Metody výuky

Výuka je zaměřena teoreticky a obsah předmětu je součástí odborné kvalifikace žáka. Učivo navazuje na poznatky z jiných předmětů, a tak umožňuje dosáhnout u žáka komplexních znalostí a dovedností. Stěžejní metodou je metoda problémového výkladu, spočívající v učitelem vytčeném (formulovaném) problému, kdy žáci společně s učitelem, popř. samostatně, problém analyzují, formulují postup řešení s následným výběrem a verifikací optimálního řešení. Tato metoda je učitelem v jednotlivých případech vhodně doplňována metodou informačně receptivní pomocí výkladu, vysvětlování, popisu, ústní nebo obrazovou reprodukcí

, a to s maximálním využitím odborných učebních textů, popř. projekčních didaktických pomůcek (video), především však prezentace textů a obrazů prostřednictvím dataprojektorů. Na tuto činnost pak navazuje metoda reproduktivní, spočívající v tom, že učitel vysvětluje látku systémem učebních úloh, především napodobováním, řešením typových úloh, opakovacími rozhovory a diskusí o problému. Žáci v rámci probíraných témat navštěvují výstavy a absolvují exkurze do provozů.

Hodnocení výsledků výuky

Žáci budou v každém ročníku hodnoceni na základě písemného a ústního zkoušení. Důraz při zkoušení bude kladen nejen na teoretické znalosti žáka, ale také na jeho grafický projev, schopnosti aplikovat teorii na příkladě a na schopnosti verbálního technického vyjadřování. Ústní zkoušení je prováděno individuálně nebo frontálně kladením otázek a možností doplňování a zpřesňování odpovědí jinými žáky. Písemné zkoušení je aplikováno buď formou krátkých písemných prací diagnostikujících znalosti jednoho vyučovacího tématu nebo delších písemných prací zahrnujících celou tematickou část. Hodnocení žáků vychází ze zásad Hodnocení vzdělávání žáků SOŠ Bruntál.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení: žáci si zapisují poznámky, pracují s textem, vyhledávají 
a zpracovávají informace.

Kompetence k řešení problémů: žáci porozumí danému úkolu, získají informace k řešení problému, navrhnou způsob řešení, pokusí se jej zdůvodnit, ověří správnost dosažených výsledků, při řešení problémů spolupracují s ostatními.

Kompetence komunikativní: žáci jsou vedeni k přiměřenému, srozumitelnému a věcně správnému vyjadřování, formulování svých myšlenek, k aktivní účasti na diskusi.

Kompetence personální a sociální: žáci plní dané úkoly, prezentují a hodnotí výsledky své práce, spolupracují na řešení daných úkolů ve skupinách, navrhují vlastní řešení, spolupracují při vytváření příznivých mezilidských vztahů.

Kompetence občanské a kulturní povědomí: žáci jednají samostatně, odpovědně ve vlastním i veřejném zájmu, respektují práva druhých, jednají v souladu se zásadami společenského chování, přispívají k uplatňování hodnot demokracie.

Kompetence k pracovnímu uplatnění: žáci získávají ucelený přehled o své profesi, možnostech uplatnění ve společnosti, jsou vedeni k uvědomění si významu celoživotního vzdělávání.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: žáci vyhledávají informace na počítači prostřednictvím Internetu nebo v médiích, snaží se posuzovat jejich objektivnost.

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti: žáci jsou vedeni ke vhodné míře sebevědomí, odpovědnosti, toleranci, sebehodnocení, ke snaze hledat kompromisní řešení různých problémů, k tomu, aby dokázali komunikovat s jedinci i v kolektivu, aby se dovedli orientovat v médiích, vážili si kulturních hodnot.

Člověk a životní prostředí: žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali citově a esteticky vnímat kulturní a přírodní prostředí, aby se podíleli na jejich ochraně, aby pochopili souvislosti přírodního a kulturního prostředí.

Člověk a svět práce: žáci jsou vedeni k uvědomělému dodržování pracovních povinností, k práci v kolektivu, ke vzájemnému respektování.

Informační a komunikační technologie: žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali vyhledávat, zpracovávat, uchovávat a předávat potřebné informace k dané problematice a aby dokázali tyto informace i objektivně vyhodnocovat.

2. Rozpis učiva – 1. ročník 66 hodin

|  | Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Žák: - charakterizuje druhy vod a jejich základní vlastnosti - charakterizuje jednotlivé zdroje vod užívá správné názvosloví - popíše druhy soustav a jejich základní části - charakterizuje a objasní význam jednotlivých druhů vodojemů - zdůvodní význam a způsoby úpravy vody - objasní význam vodovodní přípojky, požadavky na její provádění a způsoby napojení na uliční řad | 1.1 Městský rozvod vody - druhy vod, vlastnosti, zdroje - názvosloví městského vodovodu - druhy soustav, základní části - druhy vodojemů - vodárna (úprava vody) - vodovodní přípojka - názvosloví domovního vodovodu | 15 |
|  | Žák: - popíše způsoby odkanalizování objektů - popíše základní části rozvodu a jednotlivé stokové soustavy - používá správné názvosloví výjmenuje druhy stok a materiál používaný na stoky uvede a popíše nejpoužívanější objekty stokové sítě objasní význam kanalizační přípojky, varianty napojení na uliční stoku - popíše způsob provedení kanalizační přípojky se zaměřením na bezvýkopové technologie | 1.2 Městský rozvod kanalizace - způsoby odkanalizování - druhy soustav - názvosloví městské kanalizace - druhy a materiály stokových sítí - objekty na stokové síti - kanalizační přípojka - bezvýkopové technologie - varianty napojení objektu | 13 |
|  | Žák: - zná jednotlivé druhy a používaný materiál na trouby a tvarovky - orientuje se v základním názvosloví, vysvětlí DN a PN - objasní význam správného označení potrubí - zhodnotí výhody a nevýhody jednotlivých trubních materiálů a možnosti jejich použití - vysvětlí význam správně řešeného spoje - uvede základní druhy spojů - charakterizuje princip provádění jednotlivých spojů | 11.3 Základní pojmy trubních rozvodů, spoje na potrubí - druhy a materiál trub a tvarovek - světlosti potrubí, tlakové řady - označení potrubí - výhody jednotlivých trubních materiálů - nevýhody jednotlivých trubních materiálů | 13 |
|  |  | - způsoby a možnosti použití jednotlivých trubních materiálů - požadavky na spoje potrubí - rozebíratelné a nerozebíratelné spoje - základní druhy spojů potrubí |  |
|  | Žák: - vysvětlí význam upevnění potrubí včetně provedení základních způsobů - vyjmenuje upevňovací prvky potrubí - objasní pojem dilatace, provádí jednoduché výpočty - popíše způsoby kompenzace potrubí - popíše druhy a použití kompenzátorů | 1.4 Upevnění potrubí, dilatace potrubí - možnosti upevnění potrubí vodorovného a svislého - upevňovací prvky potrubí - význam a druhy dilatací - způsoby kompenzace potrubí - druhy kompenzátorů | 13 |
|  | Žák: - rozlišuje důvody izolace potrubí - jmenuje materiály na hydroizolace potrubí - jmenuje materiály na tepelné izolace potrubí - objasní příčiny hluku v potrubí - vyjmenuje způsoby ochrany před hlukem v potrubí | 1.5 Izolace potrubí a ochrana proti hluku v potrubí - materiálové provedení hydroizolací - materiálové provedení tepelných izolací - příčiny hluku v potrubí - ochrana před hlukem ve vodovodním potrubí - ochrana před hlukem v odpadním potrubí | 12 |

2. Rozpis učiva a realizace kompetencí – 2. ročník 49,5 hod.

| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - uvede druhy odpadních vod a popíše složení těchto vod - charakterizuje základní způsoby čištění odpadních vod - popíše postup čištění odpadních vod v městské ČOV - objasní význam domovní čistírny odpadních vod a vyjmenuje jejich základní druhy a principy provozu | 2.1 Čištění odpadních vod - druhy odpadních vod - složení odpadních vod - základní způsoby čištění odpadních vod - městské čistírny domovní čistírny | 4 |
| Žák - popíše základní části a uspořádání vnitřní kanalizace - vyjmenuje materiály používané pro jednotlivé části rozvodu provede jednoduché návrhy a výpočty rozvodů vymezí požadavky na provádění jednotlivých částí rozvodu vysvětlí princip funkce y možnosti použití zápachových uzávěrek - objasní význam vpustí, lapačů, odlučovačů a jejich využití - charakterizuje důvody ochrany rozvody před zpětným prouděním vody a uvede příklady použití - popíše postup zkoušky vnitřní kanalizace | 2.2 Vnitřní kanalizace splašková - uspořádání, základní části vnitřní kanalizace - materiály a vedení svodného potrubí - materiály a vedení odpadního a připojovacího potrubí - návrhy a výpočty kanalizačních rozvodů - větrací (ventilační) potrubí - tlaková domovní splašková kanalizace - zápachové uzávěrky a přepady - podlahové a domovní vpusti - lapače a odlučovače látek - ochrana proti zpětnému proudění vody - zkoušky vnitřní kanalizace | 19 |
| Žák: uvede význam dešťové kanalizace - vysvětlí rozdíl mezi gravitačním a tlakovým způsobem včetně možností použití jednotlivých způsobů - vyjmenuje materiály používané pro jednotlivé rozvody a objasní význam a možnosti využití dešťové vody v objektech | 2.3 Kanalizace dešťová - gravitační a podtlakové odvodnění plochých střech, používané materiály - odvodnění šikmých střech, teras a balkonů, používané materiály - zařízení na využití dešťové vody | 5,5 |
| Žák: - má přehled o jednotlivých instalačních systémech - rozdělí zařizovací předměty podle základních kritérií - vysvětlí význam správné volby zařizovacího předmětu - vyjmenuje hlavní zařizovací předměty pro jednotlivé hygienické místnosti a uvede pravidla pro jejich umisťování a montáž - vyjmenuje možné úpravy hygienických místností pro bezbariérový provoz - charakterizuje význam prefabrikace a uvede možnosti použití v rozvodech | 2.4 Zdravotně technické zařízení budov - přehled a rozdělení instalačních systémů (trubní, předstěnové, odtokové) - požadavky na zařizovací předměty - záchodové mísy a splachovací zařízení - záchodová pisoárová sestava - koupelnové sestavy (umyvadlová, vanová, bidetová, sprchová) - koupelnové relaxační systémy - kuchyňské sestavy (dřezová, výlevková) - kuchyňské myčky a mycí centra - zařizovací předměty pro prádelny - zařizovací předměty pro bezbariérové sanitární prostory - prefabrikace zdravotně technických instalací | 21 |

2. Rozpis učiva a realizace kompetencí – 3. ročník 60 h.

| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - objasní význam měření spotřeby vody - specifikuje pravidla pro umisťování měřidel - popíše jednotlivé části vodoměrné soustavy, důvody jejich použití - vyjmenuje druhy vodoměrů a vysvětlí jejich funkci | 3.1 Měření spotřeby vody - význam měření - umístění a montáž měřidel - skladba vodoměrné soustavy - druhy vodoměrů (rychlostní, objemové) druhy vodoměrů (sdružené, speciální) | 16 |
| Žák: - popíše základní části rozvodu - vymezí požadavky na provádění jednotlivých částí rozvodů - vyjmenuje materiály používané pro rozvody vysvětlí použití a konstrukci jednotlivých armatur popíše způsob ochrany rozvodů proti teplu a hluku a proti vnikání nečisté vody popíše postup zkoušky vnitřního vodovodu charakterizuje údržbu a opravy vnitřního vodovodu vyjmenuje druhy čerpadel pro dopravu vody a vysvětlí princip jejich činnosti charakterizuje význam, použití a činnost domovních vodáren a tlakové stanice a možnosti napojení na vnitřní rozvod popíše čerpání vody z hlubokých studní | 3.2 Vnitřní vodovod - druhy rozvodů - vedení potrubí - zásobování vodou ve výškových budovách - materiály trub, tvarovek - druhy armatur - ochrana proti teplu a hluku - ochrana proti vnikání nečisté vody - zkouška vnitřního vodovodu - provoz, údržba, opravy vnitřního vodovodu - druhy čerpadel - domovní vodárny a tlakové stanice - možnosti napojení na vnitřní vodovod - čerpání z hlubokých studní | 19 |
| Žák: - vysvětlí význam požárního rozvodu vody a jejich systémy - vymezí základní části rozvodů a popíše možné způsoby uspořádání - vyjmenuje materiály vhodné pro rozvod - popíše princip a funkci suchovodu a doplňkových hasebních systémů | 3.3 Požární vodovod - význam, systémy, základní části požárních vodovodů - materiály požárních vodovodů - suchovod a doplňkové hasební systémy | 12 |
| Žák: - uvede základní vlastnosti a možnosti využití teplé vody - popíše systémy ohřevu vody a možnosti použití - charakterizuje jednotlivé druhy ohřívačů vody popíše postup montáže a demontáže ohřívačů a provede výpočet zásobníků teplé vody popíše ústřední ohřev teplé vody vymezí základní části rozvodu a popíše možné způsoby uspořádání vyjmenuje materiály vhodné pro rozvod a druhy armatur používané pro rozvod charakterizuje důvody měření spotřeby teplé vody uvědomuje si smysl ochrany rozvodu teplé vody popíše údržbu rozvodu teplé vody v zimním období vyjmenuje zařízení na chlazení vody včetně umístění chladičů | 3.4 Příprava teplé vody - spotřeba, teplota a vlastnosti teplé vody - systémy ohřevu vody - druhy ohřívačů vody - montáž a demontáž ohřívačů - výpočet zásobníků teplé vody - ústřední ohřev teplé vody (výměníkové stanice) - rozvody teplé vody, cirkulace - materiály trub a armatur pro rozvod teplé vody - měření spotřeby teplé vody - ochrana rozvodu před nebezpečnými bakteriemi - provoz a údržba rozvodů teplé vody (zamrzání a rozmrazování) - zařízení na chlazení vody, umístění chladičů | 13 |

Obor vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér	Forma vzdělání: denní

Předmět: VYTÁPĚNÍ	Počet hodin za studium celkem: 158

Učební osnova předmětu

## Vytápění

Pojetí vyučovacího předmětu:

Obecné cíle

Učivo předmětu poskytuje žákům vědomosti o montáži jednotlivých systémů vytápění a klimatizace, včetně měření a regulace.

Charakteristika učiva

Žák si v předmětu osvojí základní vědomosti o technologiích montáže, údržbě a oprav vytápěcích systémů a klimatizace. Součástí učiva jsou i poznatky o způsobech dálkového vytápění, teplovzdušného vytápění, klimatizace a netradičních zdrojích tepla. Důraz je kladen na přímou návaznost na dodržování pracovních postupů a bezpečnostních zásad platných pro vytápění a klimatizaci.

Předmět vytápění (VY) je v mezipředmětových vztazích s předměty: instalace vody a kanalizace, materiály, technické kreslení, fyzika, chemie, odborná cvičení a odborný výcvik.

Metody výuky

Výuka je zaměřena teoreticky a obsah předmětu je součástí odborné kvalifikace žáka. Učivo navazuje na poznatky z jiných předmětů, a tak umožňuje dosáhnout u žáka komplexních znalostí a dovedností. Stěžejní metodou je metoda problémového výkladu, spočívající v učitelem vytčeném (formulovaném) problému, kdy žáci společně s učitelem, popř. samostatně problém analyzují, formulují postup řešení s následným výběrem a ověřením optimálního řešení. Tato metoda je učitelem   doplňována metodou informačně receptivní - formou výkladu, vysvětlováním, popisem, ústní nebo obrazové reprodukcí, a to s maximálním využitím odborných učebních textů, popř. projekčních didaktických pomůcek, především však prezentace textů a obrazů prostřednictvím dataprojektorů. Na tuto činnost pak navazuje metoda reproduktivní, spočívající v tom, že učitel vysvětluje látku organizovaným způsobem systémem učebních úloh, především napodobováním, řešením typových úloh, opakovacími rozhovory a diskusí o problému. Žáci v rámci probíraných témat navštěvují výstavy a absolvují exkurze do provozů.

Hodnocení výsledků výuky

Žáci budou v každém ročníku hodnoceni na základě písemného a ústního zkoušení. Důraz při zkoušení bude kladen nejen na teoretické znalosti žáka, ale také na jeho grafický projev, schopnosti aplikovat teorii na příkladě a na schopnosti verbálního technického vyjadřování. Ústní zkoušení je prováděno individuálně nebo frontálně kladením otázek a možností doplňování a zpřesňování odpovědí jinými žáky. Písemné zkoušení je aplikováno buď formou krátkých písemných prací diagnostikujících znalosti jednoho vyučovacího tématu nebo delších písemných prací zahrnujících celou tematickou část. Hodnocení žáků vychází ze zásad Hodnocení vzdělávání žáků SOŠ Bruntál.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení: žáci si zapisují poznámky, pracují s textem, vyhledávají 
a zpracovávají informace.

Kompetence k řešení problémů: žáci porozumí danému úkolu, získají informace k řešení problému, navrhnou způsob řešení, pokusí se jej zdůvodnit, ověří správnost dosažených výsledků, při řešení problémů spolupracují s ostatními.

Kompetence komunikativní: žáci jsou vedeni k přiměřenému, srozumitelnému a věcně správnému vyjadřování, formulování svých myšlenek, k aktivní účasti na diskusi.

Kompetence personální a sociální: žáci plní dané úkoly, prezentují a hodnotí výsledky své práce, spolupracují na řešení daných úkolů ve skupinách, navrhují vlastní řešení, spolupracují při vytváření příznivých mezilidských vztahů.

Kompetence občanské a kulturní povědomí: žáci jednají samostatně, odpovědně ve vlastním i veřejném zájmu, respektují práva druhých, jednají v souladu se zásadami společenského chování, přispívají k uplatňování hodnot demokracie.

Kompetence k pracovnímu uplatnění: žáci získávají ucelený přehled o své profesi, možnostech uplatnění ve společnosti, jsou vedeni k uvědomění si významu celoživotního vzdělávání.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: žáci vyhledávají informace na počítači prostřednictvím Internetu nebo v médiích, snaží se posuzovat jejich objektivnost.

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti: žáci jsou vedeni ke vhodné míře sebevědomí, odpovědnosti, toleranci, sebehodnocení, ke snaze hledat kompromisní řešení různých problémů, k tomu, aby dokázali komunikovat s jedinci i v kolektivu, aby se dovedli orientovat v médiích, vážili si kulturních hodnot.

Člověk a životní prostředí: žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali citově a esteticky vnímat kulturní a přírodní prostředí, aby se podíleli na jejich ochraně, aby pochopili souvislosti přírodního a kulturního prostředí.

Člověk a svět práce: žáci jsou vedeni k uvědomělému dodržování pracovních povinností, k práci v kolektivu, ke vzájemnému respektování.

Informační a komunikační technologie: žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali vyhledávat, zpracovávat, uchovávat a předávat potřebné informace k dané problematice a aby dokázali tyto informace i objektivně vyhodnocovat.

Rozpis učiva a realizace kompetencí – 1. ročník 49,5 h.

| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - charakterizuje jednotlivé fyzikální veličiny - vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v technické praxi - popíše druhy jednotlivých paliv a jejich vlastnosti - objasní způsoby šíření tepla - provádí zjednodušené výpočty tepelných ztrát místnosti | 1.1 Základní pojmy a fyzikální zákony - teplo, teplota, tlak, hustota - tepelný výkon, účinnost - paliva a jejich vlastnosti - způsoby šíření tepla - základní jednotky a jejich převody - základy výpočtu tepelných ztrát | 11 |
| Žák: - charakterizuje jednotlivé teplonosné látky a jejich vlastnosti - popíše jednotlivé druhy otopných soustav - vysvětlí výhody a nevýhody jednotlivých druhů otopných soustav a provede jejich srovnání popíše možnosti použití otopných soustav v praxi objasní princip teplovzdušných soustav | 1.2 Rozdělení otopných soustav - podle teplonosné látky, tlaku, teploty, otopné plochy, počtu trubek - umístění rozvodu, oběhu - teplonosné látky - podle způsobu oběhu teplonosné látky - horkovodní otopné soustavy - parní otopné soustavy - teplovzdušné otopné soustavy | 9 |
| Žák - používá správné názvosloví - popíše princip soustav s přirozeným a nuceným oběhem vody - vysvětlí funkci jednotrubkových soustav - objasní pojem etážové vytápění | 1.3 Konstrukční uspořádání - teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody - dvojtrubkové otopné soustavy - etážové vytápění - s nuceným oběhem vody - jednotrubkové soustavy - bytové vytápění | 11 |
|  | 1.4 Další vymezení pojmů - místní vytápění - ústřední vytápění - dálkové vytápění - centralizované zásobování teplem | 8,5 |
| Žák: - jmenuje jednotlivé otopné soustavy - uvede význam a použití těchto soustav |  |  |
| Žák: - montuje topidla místního vytápění - využívá správné pracovní postupy - popíše druhy elektrického vytápění | 1.5 Místní vytápění - druhy, vývoj, perspektiva - elektrické vytápění, montáž a opravy | 10 |

2. Rozpis učiva a realizace kompetencí – 2. ročník 49,5 h.

| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - vyjmenuje základní části teplovodního vytápění - popíše základní parametry kotlů - uvede druhy výměníků tepla a jejich použití - zhodnotí výhody a nevýhody jednotlivých materiálů - popíše jednotlivé druhy armatur - objasní význam zabezpečení otopných soustav - vyjmenuje druhy otopných těles a zhodnotí jejich výhody a nevýhody montuje odvzdušňovací armatury vyjmenuje materiály používané na rozvody montuje potrubí podle projektové dokumentace vysvětlí význam větrání popíše základní části komína provádí montáž kotlů využívá správné postupy při montáži otopných těles vysvětlí význam kompenzace dilatace provádí izolaci, volí tloušťku a druh izolace připojí oběhové čerpadlo na rozvod zná pravidla pro uvedení OS do provozu a aplikuje je v praxi charakterizuje údržbu teplovodních soustav poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti | 2.1 Teplovodní vytápění - základní části vytápění - zdroje tepla, potrubí, spotřebiště, zabezpečení - kotle - kombinované zdroje tepla - výměníky - potrubí otopná tělesa příslušenství otopných těles armatury otopných těles zabezpečení zařízení otopných soustav oběhová čerpadla v otopných soustavách směšovače odvzdušňovací systémy trubní armatury větrání a klimatizace komíny etážové vytápění otopné soustavy montáž kotlů montáž otopných těles vedení a upevnění kovů dilatace potrubí izolace potrubí montáž zabezpečovacího zařízení uvedení otopné soustavy do provozu regulace provoz a údržba teplovodních soustav | 44 |
| Žák - vysvětlí použití velkoplošných sálavých ploch - popíše druhy nízkoteplotních otopných soustav - zhodnotí jejich přednosti a nedostatky | 2.2 Další vymezení pojmů podlahové vytápění stěnové a stropní vytápění | 5,5 |

3. Rozpis učiva a realizace kompetencí – 3. ročník 60 h.

| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - vysvětlí princip parního vytápění - popíše jednotlivé druhy parních otopných soustav - objasní problematiku s hospodařením s kondenzátorem - vyjmenuje materiály používané - pro rozvody vymezí způsoby regulace - provádí izolaci, volí tloušťku a druhy izolace - vymezí požadavky na stavební konstrukce kotelen - uvede příklady bezpečnostních rizik, nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci - při obsluze, běžné údržbě postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy | 3.1 Parní otopné soustavy - charakteristika, výhody, nevýhody - vysokotlaké s konvečními tělesy - vysokotlaké se zavěšenými panely - nízkotlaké – vlastnosti, části - druhy soustav - zabezpečovací zařízení - regulace, izolace potrubí - podtlakové a kombinované vytápění - zařízení kotelen, rozdělení - přečerpávání kondenzátu - uvádění do provozu, bezpečnostní předpisy | 15 |
| Žák: - objasní způsoby vytápění průmyslových staveb - montuje části sálavých soustav - popíše napojení zářiče na rozvod kontroluje obvod spalin dodržuje pracovní postupy | 3.2 Vytápění průmyslových staveb - tmavé zářiče, funkce - montáž, odtah spalin - světlé zářiče, funkce - montáž, odtah spalin - přímotopné sálavé soustavy elektrické | 6 |
| Žák: - charakterizuje význam a použití soustav CZT - uvede druhy používaných paliv s ohledem na hospodárnost a ekologii | 3.3 Centralizované zásobení teplem - definice, přednosti - jednotlivé části soustavy - spotřeba tepla, hospodárnost provozu - používaná paliva, ekologický přínos | 4 |
| Žák: - popíše systémy dálkového vytápění - vysvětlí význam a nutnost úpraven vody pro dálkové vytápění uvede druhy teplonosných látek a jejich vlastnosti popíše způsoby vedení a uložení potrubí dálkového vytápění - vyjmenuje objekty na tepelných sítích - popíše možnosti připojení budov na dálkové vytápění objasní možnosti regulace sítí popíše jednotlivé druhy regulačních armatur - připravuje rozvody pro osazení měřících a regulačních prvků - popíše funkci rozvaděčů, stabilizátorů a filtrů | 3.4 Dálkové vytápění princip druhy tepelných zdrojů úpravny parametrů – tlakově závislé úpravny parametrů – tlakově nezávislé teplonosné látky - soustavy dálkového vytápění - vedení a uložení potrubí - objekty na tepelných sítích připojení budov na dálkové vytápění – tlakově závislé - připojení budov na dálkové vytápění – tlakově nezávislé - regulace sítí - regulační armatury - měřicí přístroje - blokové úpravny parametrů pro přípravy. - akumulační nádrže, vyrovnávací a doplňovací zařízení - rozvaděče tepla, stabilizátory, filtry - odlučovače nečistost, odplyňovače, vývoj dálkového vytápění | 13 |
| Žák: je seznámen se základy vzduchotechniky - provádí zjednodušené výpočty pro stanovení objemového průtoku a průměru potrubí - připojí klimatizační jednotku na rozvod - popíše druhy klimatizačních jednotek, jejich regulaci - uvede další části klimatizačních zařízení | 3.5 Vzduchotechnika Větrání a vytápění horkým vzduchem: - princip - stanovení objektového průtoku - stanovení průměru potrubí - soustavy větrání a význam větrání - kombinace větrání s vytápěním -Klimatizace – účel, druhy, části, odvlhčování, čističe vzduchu, sušení | 13 |
| Žák: - vysvětlí důvody využívání alternativních zdrojů energie - popíše možnosti spalování odpadů - připojí solární panel na rozvod s akumulační nádobou - připojí tepelné čerpadlo na rozvod - uvede způsoby využití bioplynu | 3.6 Obnovitelné a netradiční zdroje energie - přednosti - spalování hořlavých odpadů - solární ohřev vody - využití vodní a větrné energie - tepelná čerpadla - využití bioplynu - kogenerační jednotky | 9 |

Obor vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér	Forma vzdělání: denní

Předmět: PLYNÁRENSTVÍ	Počet hodin za studium celkem: 96

Učební osnova předmětu

## Plynárenství

Pojetí vyučovacího předmětu:

Obecné cíle

Plynárenství tvoří spolu s dalšími technickými předměty instalace vody a kanalizace a vytápění základ odborných znalostí učebního oboru instalatér. Učivo plynárenství doplňuje a rozšiřuje poznatky žáků z fyziky, chemie, technického kreslení a prohlubuje je. Úspěšné zvládnutí předmětu je nezbytným předpokladem pro práci ve  specializované oblasti plynárenství  a je základem pro získání dalších oprávnění pro odborné činnosti v této oblasti.

Charakteristika učiva

Předmět plynárenství je vyučován po druhý a třetí rok studia a obsahuje tyto základní obsahové celky: doprava a rozvod topných plynů, druhy plynů a jejich vlastnosti, měření spotřeby plynu, regulace plynu, plynové spotřebiče a kvalifikace pracovníků v plynárenství. Druhý rok studia je zaměřen na získání základních znalostí o topných plynech, jejich měření a regulaci. Součástí vyučovacích hodin je i využití odborných učeben svařování, hořáků a měření v dílnách odborného učiliště s praktickými ukázkami. Ve třetím ročníku se žáci seznámí se základními plynovými spotřebiči, jejich konstrukcí a připojením na domovní plynovod včetně požadavků na činnost montážního pracovníka a revizního technika v plynárenství. Nezbytným doplňkem vyučovacích hodin je využití odborné učebny spotřebičů a plynové kotelny ve školních dílnách. Součástí druhého a třetího ročníku jsou odborné exkurze do objektů na plynovodních sítích a odborné besedy na škole, popř. u firem. Předmět plynárenství seznamuje žáky se základy tohoto velmi úzce zaměřeného oboru s hlavním důrazem na nebezpečí, která mohou při nedodržení pracovních postupů způsobit velké materiální škody a v horších případech i újmu na zdraví.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

využívat technických vědomostí a dovedností v praktickém životě

aplikovat technologické poznatky, pružně reagovat na problémy v praxi

efektivně zpracovávat informace o novinkách v oboru

využívali ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí

pracovat v týmu i samostatně

pracovat s odbornou literaturou

pracovat s moderní technikou - svářečky, měřidla apod.

dodržovat zásady BOZP při práci na plynových zařízeních

dodržovali pracovní kázeň, byli zodpovědní při práci na vyhrazených technických zařízeních

Výukové strategie

Při výuce budou využívány moderní vyučovací metody, které zvyšují efektivitu vyučovacího procesu a podněcují aktivitu žáků. Vedle tradičních metod vyučování (vysvětlování, výklad, procvičování pod dohledem učitele apod.) se využívají i moderní vyučovací prostředky: skupinové práce žáků, výuka pomocí interaktivní tabule, využívání prostředků ICT, praktické ukázky pomocí modelů. Výuka by měla být co nejvíce propojena s reálným prostředím mimo školu. Předmět je rozdělen na několik tematických celků, které na sebe navazují. S předmětem souvisí i odborná praxe, která probíhá v dílnách, případně u odborných firem, kde žáci pracují pod dohledem zkušených pracovníků. Probíraná témata jsou doplněna praktickými ukázkami v odborných učebnách v dílnách školy. Aktivita a zájem žáků je podněcována zadáváním samostatných cvičení z probraných tematických celků. Žáci v rámci probíraných témat navštěvují výstavy a absolvují exkurze do provozů.

Hodnocení výsledků žáka

Žáci jsou v každém ročníku hodnoceni na základě ústního zkoušení. Je kladen důraz nejen na teoretické znalosti žáků, ale i na jejich grafický projev a schopnosti technického vyjadřování. Součástí klasifikace je i písemné zkoušení formou testů a zadání samostatných prací, kde jsou ověřovány teoretické poznatky na praktických příkladech. Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. Při pololetní klasifikaci vyučující vychází nejen z výsledků písemného a ústního zkoušení, ale i z celkového přístupu žáka k vyučovacímu procesu a k plnění studijních povinností.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat

Žáci by si měli v předmětu plynárenská technologie osvojit tyto kompetence:

- k učení - využití různých informačních zdrojů, porozumění přednáškám, vytvoření studijního režimu

- k řešení problémů - návrh řešení problémů, spolupráce v týmu

- komunikativní - formulace myšlenek v odborných diskuzích, dosažení určité úrovně při jednáních s odbornými firmami s využitím cizího jazyka

- personální a sociální - další vzdělávání, adaptace na různé pracovní podmínky i v cizích zemích, přispívání k práci týmu

- k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - odpovědný postoj k budoucímu povolání, reálná představa o uplatnění v oboru, komunikace s budoucími zaměstnavateli

- provádění odborné činnosti v oboru - orientace ve výkresech, navrhování postupů a provádění montážních prácí na plynovodech, zkoušky těsnosti plynovodů)

- provádění montáže, údržby a oprav plynovodů a plynovodních sítí - volba materiálu, instalace kontrolních měřidel, kontrolní a revizní činnost

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci - znalost základních předpisů BOZP pro oblast plynárenství

Uplatnění průřezových témat:

Po celou dobu studia se v předmětu plynárenství uplatňují tyto průřezová témata:

- občan v demokratické společnosti - při jednání s lidmi, řešení problémů a hledání kompromisních řešení

- člověk a životní prostředí - chápání souvislostí mezi životním prostředím a využitím topných plynů ve společnosti

- člověk a svět práce - orientace v oboru plynárenství, schopnost rozhodovat se na základě získaných informací, komunikace s potenciálními zaměstnavateli

- výpočetní technika - využití výpočetní techniky pro jednoduché modely a výpočty při projektování plynovodních sítí, tvorba prezentací na odborná témata

Rozpis učiva 2. ročník 						celkem 33 hodin

| Výsledky vzdělávání a kompetence | Tematické celky | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - vysvětlí způsoby těžby zemního plynu a výrobu propan-butanu - rozlišuje základní druhy plynovodů zemního plynu - charakterizuje domovní plynovod včetně plynové přípojky - objasní rozdíly mezi rozvodem zemního plynu a propan-butanu | 1. Doprava a rozvod plynu - těžba zemního plynu - výroba propan-butanu - rozvody zemního plynu - rozvody propan-butanu | 12 |
| Žák: - rozlišuje topné plyny podle chemického složení, výhřevnosti, použití a uskladnění - vysvětlí vlastnosti zemního plynu a propan-butanu - objasní pojmy: výbušnost, objemová roztažnost, hutnota s ohledem na nebezpečnost topných plynů vysvětlí možnosti vzniku CO | 2. Druhy plynů a jejich vlastnosti - druhy topných plynů - vlastnosti zemního plynu a - propan-butanu - nebezpečné vlastnosti topných - plynů | 12 |
| Žák: - nakreslí základní schémata plynoměrů - rozezná plynoměry podle připojení, průtoku, použití a umístění - vysvětlí postup montáže domovního plynoměru, jeho údržbu a kontrolu | 3. Měření spotřeby plynu - plynoměry - montáž, kontrola a údržba - plynoměrů | 4 |
| Žák: - rozeznává regulační stanice zemního plynu podle průtoku, vstupního tlaku, počtu řad a počtu stupňů - nakreslí jednoduché schéma regulátoru zemního plynu - vysvětlí použití a umístění regulátoru propan-butanového zásobníku | 4. Regulace plynu - regulační stanice zemního plynu - regulátory zemního plynu - regulace propan-butanového zásobníku | 5 |

Rozpis učiva 3. ročník 						celkem 60 hodin

| Výsledky vzdělávání a kompetence | Tematické celky | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - rozeznává plynové spotřebiče podle přívodu spalovacího vzduchu a odtahu spalin - nakreslí a vysvětlí základní schémata domovních plynových spotřebičů - vysvětlí možnosti umístění plynových spotřebičů | 1. Plynové spotřebiče - druhy plynových spotřebičů - schémata plynových spotřebičů - umístění plynových spotřebičů | 36 |
| - charakterizuje rozvod ke spotřebičům - vysvětlí požadavky na plynový uzávěr před spotřebičem - objasní bezpečnostní požadavky na připojení plynového spotřebiče - objasní požadavky na odtahy spalin domovních plynových spotřebičů | 2. Připojování plynových spotřebičů - bytový rozvod plynu - připojení plynového spotřebiče - požadavky na bezpečnost plynového připojení - odtah spalin plynového spotřebič | 8 |
| - dokáže vysvětlit požadavky na montážního pracovníka a revizního technika - vysvětlí činnost montážního pracovníka a revizního technika při kontrole, montáži, opravách a údržbě plynových spotřebičů - rozeznává základní předpisy v plynárenství, vysvětlí jejich význam | 3. Kvalifikace pracovníků v plynárenství - montážní pracovník - revizní technik - platné předpisy v plynárenství | 16 |

Obor vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér 	Forma vzdělání: denní

Předmět: ODBORNÁ CVIČENÍ	Počet hodin za studium celkem: 96

Učební osnova předmětu

## Odborná cvičení

Pojetí vyučovacího předmětu:

1. ELEKTROTECHNIKA

Žák si osvojí znalosti a základní vědomosti z oboru elektrotechnika. Seznámí se s nejnutnějšími zásahy do elektrických částí zdravotní instalace ústředního vytápění a plynových spotřebičů, zejména pak při opravách vadných částí těchto zařízení.

Rozvoj klíčových kompetencí

Rozvoj technologických kompetencí

Žák si osvojí základní znalosti v oboru elektro,

při montáži, údržbě a opravách rozvodů vody a kanalizace a v soustavách ústředního topení, instalace, údržba a opravy rozvodů plynu a odběrných plynových zařízení

Rozvoj

Rozvoj materiálových kompetencí

materiály v elektroinstalacích, prvky měřících přístrojů, regulačních soustav

materiály pro plynovodní přípojky, rozvody plynu, odvody spalin

Rozvoj kompetencí pro péči o zdraví

první pomoc při úrazech elektrickým proudem

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Rozvoj matematických a fyzik	Rozvoj matematických a fyzikálních kompetencí – aplikace matematických postupů při výpočtech

Rozpis učiva a realizace kompetencí – 1. ročník 33 hodin

| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - získává vědomosti o způsobech výroby elektrické energie - zobrazuje jednoduché schéma rozvodné soustavy - vyjmenuje jednotlivé druhy napětí, číselné hodnoty napětí | 1.1 Elektrická energie, výroba a rozvod - způsoby výroby - schéma rozvodné soustavy - druhy napětí, bezpečné napětí - druhy proudu, bezpečný proud | 8 |
| Žák: rozlišuje druhy vodičů - popíše použití jednotlivých druhů vodičů - jednotlivé druhy vodičů barevně i písmeny | 1.2 Vodiče - druhy vodičů - použití vodičů - označování vodičů | 6 |
| Žák: - navrhne způsob ochranného pospojování elektrického zařízení - popíše montáž ochranného vodiče vyjmenuje druhy zemnících soustav | 1.3 Ochranné pospojování - způsoby pospojování - montáž ochranného vodiče - druhy zemnících soustav | 4 |
| Žák: - vyjmenuje jednotlivé způsoby ochrany elektrického zařízení, - písmenné, číselné a grafické označení ochrany | 1.4 Ochrana elektrického zařízení - proti vniknutí cizích těles - proti vodě - číselné a grafické označení stupně krytí | 6 |
| Žák: - označuje ovládací tlačítka - vysvětluje způsoby světelné signalizace | 1.5 Bezpečné zajištění vypnutého stavu - označování ovládacích tlačítek - světelná signalizace | 4 |
| Žák: - popíše postup pomoci při zasažení osoby elektrickým proudem - uloží osobu do stabilizované polohy a provádí nepřímou masáž srdce | 1.6 První pomoc při úrazech elektrickým proudem - vyproštění postiženého, zjištění zdravotního stavu - stabilizovaná poloha a nepřímá masáž srdce | 5 |

2. MĚŘENÍ A REGULACE

Žák se seznamuje s obecnými zásadami měření, s měřicími přístroji, principy a způsoby měření používanými pro měření teploty, tlaku, průtoku a spotřeby tepla v instalacích vodovodů a kanalizací, ve vytápěcích soustavách. Dále je tematická část zaměřena na principy a způsoby regulace vytápěcích soustav, regulaci teplé užitkové vody, regulace tlaků a průtoků u rozvodů vody a ústředního topení.

Rozvoj klíčových kompetencí

Rozvoj technologií

Rozvoj technologických kompetencí

Žák získá základní znalosti v oboru regulace a  měření  při montáži, údržbě a opravách rozvodů vody a kanalizace a v soustavách ústředního topení

Rozvoj materiálových kompetencí

Žák se seznámí s prvky měřících přístrojů, regulačních soustav.

Rozvoj kompetencí pro péči o zdraví

Žák bude informován o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Rozpis učiva a realizace kompetencí – 2. ročník 33 hodin

| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - popíše obecné zásady při měření popíše principy měření popíše způsoby měření | 2.1 Druhy měření a obecné zásady při měření - obecné zásady při měření - principy měření - způsoby měření | 1 |
| Žák: vysvětlí princip jednotlivých měřičů tepla | 2.2 Měření teploty - dilatační teploměry - speciální teploměry | 1 |
| Žák: vysvětlí princip jednotlivých měřičů tlaku | 2.3 Měření tlaku - deformační tlakoměry - elektronické tlakoměry | 1 |
| Žák: - vysvětlí princip jednotlivých měřičů průtoku vody - vysvětlí princip jednotlivých měřičů průtoku plynu - vysvětlí princip jednotlivých měřičů průtoku vzduchu | 2.4 Měření průtoku - vodoměry rychlostní, objemové, speciální - plynoměry rychlostní, objemové, speciální - praporkové průtokoměry | 2 |
| Žák: - vysvětlí princip měřičů tepla | 2. 5 Měření spotřeby tepla - ve vodovodních a parních soustavách - poměrové měření | 2 |
| Žák: - vysvětlí jednotlivé druhy regulace - zná prvky regulačních soustav - popíše zásady montáže, seřízení a údržby regulačních soustav - vysvětlí funkci směšovací armatury | 2.6 Regulace vytápěcích zařízení - regulační soustavy - principy a způsoby regulace - trojcestný a čtyřcestný směšovač | 9 |
| Žák: - zná prvky regulačních soustav - popíše zásady montáže, seřízení a údržby regulačních soustav - vysvětlí způsoby regulování průtokových a zásobníkových ohřívačů | 2.7 Regulace teploty TUV - principy a druhy regulace - regulování průtokových ohřívačů - regulování zásobníkových ohřívačů | 8 |
| Žák: - vymezí důvody a cíle regulace vody - zná způsoby regulace - vyjmenuje regulační zařízení - popíše regulaci statického tlaku | 2.8 Regulace tlaků rozvodů vody a ústředního vytápění - důvody a cíle regulace - způsoby regulace - regulační zařízení - řízení statického tlaku | 9 |

3. PLYNÁRENSKÁ PRAKTIKA

Žák se seznamuje s moderními technologiemi montáže, údržby a oprav instalací domovních plynovodů, přípojek a odběrných plynových zařízení. Výuka je rovněž zaměřena na měření spotřeby plynu, regulaci tlaku plynu, odvod spalin a provádění předepsaných zkoušek. Žák si osvojí pracovní postup od přípravy přes montáž až po zkoušky a uvedení do provozu jednotlivých části domovního plynovodu.

Rozvoj klíčových kompetencí

Rozvoj technologických kompetencí – základní znalosti při montáži, údržbě a opravách rozvodů plynu a odběrných plynových zařízení

Rozvoj materiálových kompetencí - materiály pro plynovodní přípojky, rozvody

plynovody spalin

Rozvoj kompetencí pro péči o zdraví - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Rozvoj matematických a fyzikálních kompetencí – aplikace matematických

postupů při výpočtech základní fyzikální veličiny, jednotky, převody a způsoby měření

Rozpis učiva a realizace kompetencí – 3. ročník 30 hodin

| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| --- | --- | --- |
| Žák: - vyjmenuje jednotlivé druhy plynů - zná jejich vlastnosti a využití | 3.1 Druhy plynů - zemní plyn - propan butan - vlastnosti plynů | 2 |
| Žák: - popíše způsob provedení plynovodní přípojky z oceli - popíše způsob provedení plynovodní přípojky z plastu - vyjmenuje jednotlivé druhy uzavíracích armatur - zná způsoby osazování uzavíracích armatur | 3.2 Plynovodní přípojka - montáž přípojky z oceli - montáž přípojky z plastu - druhy a osazování uzavíracích armatur | 4 |
| Žák: - vyjmenuje druhy regulačních stanic - popíše instalaci regulační řady - vyjmenuje druhy regulátorů - popíše schéma domovního regulátoru | 3.3 Regulace tlaku plynu - druhy regulačních stanic - instalace regulační řady - druhy regulátorů, schémata | 4 |
| Žák: - vyjmenuje jednotlivé druhy plynoměrů a jejich princip - popíše způsob připojení a umístění plynoměrů | 3.4 Plynoměry - druhy plynoměrů - umístění a připojení plynoměrů | 5 |
| Žák: - popíše montáž rozvodu plynu podle druhu plynu, použitého materiálu a použitých spojů - vyjmenuje druhy zkoušek a revizí u domovních plynovodů - popíše provedení těchto zkoušek | 3.5 Domovní rozvod plynu - dimenze plynovodních rozvodů - montáž rozvodů podle druhu materiálu a druhu plynu - zkoušky a revize domovních plynovodů | 5 |
| Žák: - zná rozdělení plynových spotřebičů podle přívodu vzduchu a odtahu spalin - zná zásady pro připojování a umísťování jednotlivých spotřebičů plynu - popíše způsob obsluhy, kontroly a údržby plynových spotřebičů - popíše možnosti seřizování plynových spotřebičů | 3.6 Připojování spotřebičů - druhy plynových spotřebičů, rozdělení - připojování a umísťování spotřebičů - obsluha, kontrola, údržba plynových spotřebičů - seřizování plynových spotřebičů | 5 |
| Žák: - vysvětlí účinnost spalovacího procesu, popíše měření emisí - navrhne řešení odvodu spalin - navrhne připojení plynových spotřebičů na komín - vysvětlí funkci usměrňovače tahu, komínové klapky | 3.7 Odvod spalin - spalovací proces, emise - účinnost spalovacího procesu, změření účinnosti, změření emisí - připojení plynových spotřebičů na komín, usměrňovač tahu | 5 |

Obory vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér	Platnost: od 1. 9. 2016

Název ŠVP: Instalatér	Forma vzdělání: denní

Předmět: ODBORNÝ VÝCVIK	Počet hodin za studium celkem 1600

Učební osnova předmětu

## ODBORNÝ VÝCVIK

Pojetí vyučovacího předmětu

Obecné cíle

V předmětu odborný výcvik získají žáci formou praktického procvičování základní odborné znalosti a praktickou zručnost pro montáž vodovodního, odpadního a plynového potrubí, otopných soustav, zařizovacích předmětů a plynových spotřebičů. Odborný výcvik využívá a dále rozvíjí teoretické znalosti získané v odborných předmětech (stavební konstrukce, materiály, IVK, vytápění, plynárenství, technické kreslení a odborné cvičení).

Charakteristika učiva

Žák se v předmětu odborný výcvik naučí využívat teoretických znalostí při praktickém procvičování, získá odborné návyky a řemeslnou zručnost. Naučí se pracovat s různými materiály a blíže se seznámí s jejich vlastnostmi a možnostmi použití.

Naučí se používat nářadí potřebné pro montáže všech druhů potrubí, armatur, zařizovacích předmětů, plynových spotřebičů apod. Naučí se základnímu opracování kovů, seznámí se s potrubními materiály a armaturami, které se naučí různými způsoby spojovat a montovat. Postupně se naučí podle technické dokumentace montovat rozvody studené a teplé vody, kanalizačních systémů, otopných soustav a plynového potrubí z různých materiálů. Součástí výuky jsou i zkoušky těchto systémů, upevňovací prvky potrubí, montáže tepelných izolací, zařizovacích předmětů a plynových spotřebičů.

Odborný výcvik zaujímá v procesu výuky každého žáka zásadní místo v přípravě na budoucí povolání. Vytváří u něj základní profesionální zručnosti a dovednosti. Nedílnou součást odborného výcviku tvoří bezpečnost a ochrana zdraví při práci, spojená s povinností používat osobní ochranné pracovní prostředků. Problematika bezpečnosti práce je obsažena ve všech tématech výuky.

Předmět odborný výcvik je v mezipředmětových vztazích s předměty technické kreslení, materiály, vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, odborná cvičení, stavební konstrukce, fyzika, chemie a matematika.

Cíle vzdělávání

Žáci se naučí využívat teoretických znalostí při praktických činnostech, získají odborné návyky a řemeslnou zručnost. Blíže se seznámí s různými druhy materiálů 
a pochopí důležitost dodržování technologických postupů. Naučí se dodržovat zásady BOZP při práci a pracovní kázni. Naučí se pracovat týmově i samostatně. Naučí se pracovat s moderní technikou – svářečkami, měřidly apod. Budou připraveni využívat technických vědomostí a dovedností v praktickém životě.

Seznámí se a naučí se montovat a spojovat vodovodní, odpadní, topné a plynové systémy.

Absolvují základní kurz svařování plamenem, kapilárního pájení Cu, polyfuzního svařování, svařování natupo a kurz lisovaných spojů.  Naučí se montovat zařizovací předměty, plynové spotřebiče a jiná zařízení TZB.

Naučí se provádět tlakové zkoušky jednotlivých systémů.

Metody výuky

Výuka je zaměřena na praktické procvičování jednotlivých činností od jednodušších

po složitější a je součástí odborné kvalifikace žáka. Učivo navazuje na poznatky 
z odborných předmětů a umožňuje dosáhnout komplexních znalostí a praktických dovedností.

Stěžejní metodou výuky je seznámení skupiny žáků s bezpečností práce k dané praktické činnosti, praktická ukázka s výkladem a popisem předváděné práce učitelem odborného výcviku. Po ukázce žáci provádí předvedené činnosti pod vedením učitele odborného výcviku. Vzhledem k charakteristice odborného výcviku se jako nejlepší forma výuky jeví výuka skupinová. Při této výuce záleží především na učiteli odborného výcviku, jak vhodně dokáže využít klady skupinové práce s žáky a naopak, jak dokáže potlačit a eliminovat nevýhody této formy výuky.

Jedna z metod výuky odborného výcviku je individuální výuka, která probíhá u firem zaměřených na instalatérské práce pod vedením zkušeného instruktora. Tato metoda výuky není vhodná pro první ročník, kde žáci získávají základní pracovní návyky a řemeslnou zručnost a proto je využívána u druhého a třetího ročníku. Žáci v rámci probíraných témat navštěvují výstavy a absolvují exkurze do provozů.

Hodnocení výsledků výuky

Žáci budou v každém ročníku hodnoceni po absolvování jednotlivých tematických celků prostřednictvím zadané souborné práce. Při hodnocení bude přihlédnuto 
k tomu, jak žák využívá teoretických znalostí z odborných předmětů a ke kvalitě provedené práce. Hodnocení je prováděno v souladu se školním řádem školy.

Při pololetním hodnocení vyučující vychází nejen z výsledků hodnocených praktických činností žáka, ale i z celkového přístupu žáka k vyučovacímu procesu a k plnění studijních povinností

Přínos předmětu k rozvoji kompetencí

- vede žáky k dodržování k dodržování bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci

- učí žáky jak se chovat při pracovním úrazu

- učí žáky dodržovat předepsané technologické postupy a vede k zodpovědnosti za

svou práci

- rozvíjí u žáků manuální zručnost, technické myšlení a podněcuje zájem o nové

technologie

- vede žáky k využívání teoretických znalostí v praxi

- učí nalézt způsoby řešení a řešit běžné problémy

- vede žáky k vyjadřování se ve správné terminologii

- vede žáky k provádění odborné činnosti v oboru - orientace ve výkresech,

navrhování postupů a provádění montážních prácí

- vede žáky k provádění montáže, údržby a oprav instalačních zařízení budov

Rozvoj průřezových témat

Občan v demokratické společnosti

– žáci jsou vedeni, aby si vážili odkazu a umu předchozích generací nejen ve svém oboru a byli hrdí na zvolené řemeslo. Aby si vštěpili zásadu dobrých mezilidských vztahů zvláště při jednání se zákazníky.

Člověk a životní prostředí

– žáka je nutné naučit jak zacházet s odpady vzniklými při instalatérských pracích. Také jak je důležité dodržování předpisů o vypouštění odpadních vod apod.

Člověk a svět práce

– žáci jsou seznámeni s uplatněním na trhu práce po absolvování studia a dalšími možnostmi vzdělávání v oboru.

Informační a komunikační technologie

– žáci se seznámí s využitím IKT například v oblasti výpočtů tepelných ztrát, vhodnosti použitých otopných těles, výpočtů průměrů potrubí v různých systémech apod. Také velké uplatnění je v měřící, regulační a diagnostické oblasti.

| Rozpis učiva a realizace kompetencí 1. ročník 495 hod. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výsledky vzdělávání | Učivo |  |
| Žák: - dodržuje předpisy BOZP a PO a školní řád | 1. BOZP, PO a zásady první pomoci - školní řád - platné právní předpisy BOZP, PO - zákoník práce - traumatologický plán - návody k zařízení se kterým budou žáci pracovat - bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrické kvalifikace - důležitá telefonní čísla | 12 |
| Žák: - měří ocelovým měřítkem, posuvným měřítkem, metrem - rýsuje rýsovací jehlou a kružítkem - upne řezaný materiál - řeže ruční rámovou pilou - řeže elektrickou ruční pilou na řezání trubek - piluje různými druhy pilníků - přidržuje stříhaný materiál - seká a vysekává - upne sekaný materiál - vrtá s různými druhy vrtaček - vybere vhodný vrták podle vrtaného materiálu - upne vrtaný předmět - zvolí správnou řeznou rychlost a posuv - zvolí nástroje pro řezání vnitřních a vnějších závitů - připraví materiál pro řezání závitů - vyřeže vnitřní i vnější závit - řeže různými druhy závitnic a zařízením pro řezání trubkových závitů - vyřeže trubkový závit - ohýbá plechy a kulatinu ve svěráku - ohýbá trubky za studena - ohýbá trubky hydraulickou ohýbačkou - pájí pozinkované plechy - řeže různými druhy úhlových a stolních brusek | 2. Základní opracování kovů - měření a orýsování - ruční řezání kovů - pilování rovinných ploch - ruční stříhání - sekání a vysekávání - vrtání a zahlubování - řezání závitů - rovnání a ohýbání - pájení - broušení nástrojů | 132 6 18 18 12 12 12 12 6 24 12 |
| Žák: - používá instalatérské nářadí - spojuje kameninové potrubí - spojuje litinové potrubí - tvoří hrdla na trubce PVC a slepí potrubí - spojuje potrubí HT - systému - spojuje potrubí KG - systému - rozlišuje druhy vyráběných tvarovek litinového, kameninového, PVC potrubí a HT a KG systému - spojuje pozinkované trubky - rozlišuje materiály na těsnění závitů a vhodně je používá - montuje přírubové spoje - montuje různé druhy mechanických spojek potrubí a vhodně je používá - spojuje potrubí PPR polyfuzí - spojuje potrubí PE a PP natupo - spojuje potrubí CU pomocí mechanických spojek - spojuje potrubí CU kapilárním pájením (naměkko a natvrdo) - spojuje různé trubní materiály pomocí lisovaných spojů - montuje různé druhy upevňovacích materiálů a vhodně je používá - montuje různé druhy tepelných izolací a vhodně je používá - rozpozná jednotlivé armatury a montuje je - opravuje některé druhy armatur | 3. Instalační materiály a jejich spojování - spojování kameninového potrubí - spojování litinového potrubí - spojování PVC - spojování HT - systému - spojování KG - systému - spojování pozinkovaného potrubí a závitových spojů - přírubové spoje - mechanické spojky (PB, PE, PEX, aj.) - polyfůzní svařování PPR - svařování natupo PP, PE - mechanické spojování potrubí CU, žíhání - kapilární pájení CU (naměkko, natvrdo) - lisované spoje - upevňování potrubí - tepelná izolace - armatury a jejich údržba | 318 12 12 18 18 18 48 12 12 60 18 12 12 18 12 18 18 |
| Žák: - rozměří a vyseká drážku v cihelném zdivu - rozměří a vyseká drážku v betonové podlaze - rozměří a proseká průraz v cihelném zdivu - rozměří a proseká průraz stropu - vyměří a vyvrtá otvory pro upevnění v obkladech, dlažbě a betonu - míchá sádru a zasádruje vodovodní a odpadní vyústky - míchá maltu a beton pro upevnění potrubí - vykope výkop pro uložení potrubí | 4. Stavební úpravy spojené s montáží potrubí - sekání drážek v cihle a betonu - sekání průrazů stropů a zdiva - vrtání otvorů do zdiva a obkladů - míchání sádry a malty, - zazdívání - kopání výkopů | 33 6 12 6 3 3 |

| Rozpis učiva a realizace kompetencí 2. ročník 577,5 hod. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |  |
| Žák: - dodržuje předpisy BOZP a PO a školní řád | 1. BOZP, PO a zásady první pomoci - školní řád - platné právní předpisy BOZP, PO - zákoník práce - traumatologický plán - návody k zařízení se kterým budou žáci pracovat - bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrické kvalifikace - důležitá telefonní čísla | 28 |  |
| Žák: - dodržuje bezpečnostní předpisy pro svařování - používá ochranné pracovní pomůcky - používá nářadí pro svařování - používá technologické postupy pro svařování a pájení - svařuje tupé svary, koutové svary a svary na trubce s postupem vpřed a vzad | 2. Základní kurz svařování plamenem ZK 311 W01 -bezpečnostní předpisy -používání nářadí, pracovní pomůcky -technologické postupy pro svařování -svary tupé, koutové, na trubce, vpřed a vzad | 210,5 21 7 90 92,5 |  |
| Žák: - pokládá ležatou kanalizaci z různých materiálů - zhotovuje svislé odpadní potrubí - zhotovuje připojovací potrubí - zhotovuje odvětrávací potrubí - zhotovuje kanalizaci podle projektové dokumentace - opravuje odpadní potrubí - opravuje tekoucí odpadní potrubí | 3. Montáž domovní kanalizace - domovní kanalizace - čištění a opravy odpadního potrubí | 55,5 35 20,5 |  |
| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |  |
| Žák: - zhotovuje rozvod studené vody z různých materiálů - zhotovuje rozvod teplé vody z různých materiálů - namontuje a připojí ohřívač teplé vody - namontuje uzavírací a pojistné armatury - sestaví a namontuje vodoměry - zhotoví požární vodovod - namontuje domovní vodárnu | 4. Rozvody vodovodního potrubí - montáž domovního vodovodu - montáž požárního vodovodu - montáž ohřívačů teplé vody - montáž domovních vodáren - tlakové zkoušky vodovodů | 56 7 14 14 14 7 |  |
| Žák: - rozměří a namontuje různé druhy předstěnových systémů - montuje a připojí předstěnový systém na vodovodní potrubí z různých materiálů - namontuje a připojí předstěnové systémy na odpadní potrubí z různých materiálů - opravuje a vyreguluje předstěnové systémy - namontuje na předstěnové systémy zařizovací předměty | 5. Montáž předstěnových systémů -montáž předstěnového systému na vodovodní potrubí -regulace předstěrového systému | 42 21 21 |  |
| Žák: - montuje různé druhy baterií (stojánkové, nástěnné) - montuje výtokové ventily - rozměří a montuje umyvadlo - rozměří a montuje různé druhy urinálů - rozměří a namontuje WC mísy (závěsné, stacionární) - montuje splachovací nádržku - montuje různé druhy bidetů (závěsné, stacionární) | 6. Montáž zařizovacích předmětů -montáž stojánkové baterie -montáž nástěnné baterie -montáž nástěnných a stacionárních WC, bidetů | 52,5 14 14 24,5 |  |
| Žák: - sestaví článkové těleso - rozměřuje a montuje článkové těleso na stěnu - přidá nebo odebere články na článkovém tělese - rozměřuje a montuje desková tělesa na stěnu - montuje příslušenství otopných těles - připojuje otopná tělesa na topné systémy z různých materiálů - rozměřuje a montuje na stěnu závěsný kotel - montuje příslušenství závěsných kotlů a dokáže je namontovat - připojí kotle na topné systémy z různých materiálů - montuje a připojuje expanzní nádobu na topný systém - montuje oběhové čerpadlo do topného systému - zhotoví jednoduchý teplovodní rozvod včetně připojení kotle, otopných těles a expanzní nádoby - zapojí teplovodní systém, seřídí a vyreguluje ho | 7. Sestavování a montáž otopných těles a kotlů - montáž a osazování otopných těles a armatur - montáž kotlů a jejich výstroje - montáž čerpadel - montáž a osazení expanzních nádob - seřízení, regulace, opravy systémů | 133 28 14 14 14 14 49 |  |

| Rozpis učiva a realizace kompetencí 3. ročník 525 hodin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výsledky vzdělávání | Učivo | Hodin |
| Žák: - montuje a připojí otopné těleso na teplovodní systém vytápění - montuje kotel a připojí jej na teplovodní systém vytápění - zhotovuje rozvod teplovodního vytápění včetně připojení kotle, otopných těles, expanzní nádoby a regulace - vyreguluje topný systém - namontuje a připojí na rozvod topení parní otopné těleso včetně příslušenství - zhotovuje podlahový a stěnový topný okruh včetně připojení na rozvaděče - montuje regulační prvky na topný systém a systém zreguluje - provede tlakovou a topnou zkoušku topného systému | 2. Montáž teplovodního vytápění - montáž a osazování otopných těles a armatur - montáž a připojení kotlů na teplovodní systém - montáž teplovodního vytápění - montáž části otopné parní soustavy - montáž velkoplošného vytápění (podlahové, stěnové) - montáž regulační techniky | 203 21 21 63 14 56 28 |
| Žák: - namontuje rozvody studené a teplé vody z různých materiálů včetně armatur, upevnění a izolace potrubí - zhotovuje jednotlivé části odpadního potrubí z různých materiálů - namontuje a připojí zařizovací předměty na rozvody studené, teplé vody a na odpadní potrubí - seřídí a uvede do provozu zařizovací předměty - namontuje měřící a regulační armatury | 3. Montáž rozvodů vody a kanalizace včetně armatur a zařizovacích předmětů -rozvody studené teplé vody -montáž odpadního potrubí -montáž armatur a připojení zařizovacích předmětů | 133 70 35 28 |
| Žák: - připojí tepelné čerpadlo na rozvody - připojuje různé typy solárních panelů - připojuje akumulační nádrž solárního systému na rozvody - připojí klimatizační jednotku na rozvody | 4. Připojování jiných zařízení TZB - připojení tepelného čerpadla na rozvody - připojení solárního panelu a akumulační nádrže - připojení klimatizačních jednotek | 21 7 7 7 |
| Žák: - dodržuje předpisy pro montáže plynovodů - zhotovuje jednotlivé části plynového rozvodu (z ocelového a měděného potrubí) - montuje plynové armatury a umí je správně namontovat - připojuje plynové spotřebiče - připojuje plynové spotřebiče do provozu - provádí tlakovou zkoušku plynového potrubí - montuje plynoměr a provést zkoušku těsnosti - montuje středotlaké a nízkotlaké regulátory | 5. Montáž domovních plynovodů včetně spotřebičů a zařízení pro měření a regulaci včetně zkoušek -montáž plynových armatur -připojení plynových spotřebičů -montáž plynoměru, provedení tlakové zkoušky | 154 70 28 56 |

# 7. Personální a materiální zabezpečení vzdělávání

Personální podmínky

Předměty oboru vyučují učitelé s  příslušnou aprobací a s úplnou odbornou a speciálně pedagogickou způsobilostí. Pedagogičtí pracovníci splňují vysokoškolské vzdělání příslušného směru. K dalšímu odbornému rozvoji využívají semináře a přednášky zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností, odborné znalosti si převážně doplňují samostudiem, návštěvami výstav a veletrhů s odbornou tématikou a odbornými školeními. Odborný výcvik probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku a na smluvních pracovištích pod dozorem instruktora.

Materiální podmínky

Základní materiální podmínky pro vedení výchovně vzdělávacího procesu jsou na velmi dobré úrovni.

Teoretické vyučování probíhá v budově školy na Krnovské ulici, výuka probíhá v kmenových učebnách a odborných učebnách, které jsou vybaveny běžnou technikou (tabule, dataprojektory, plátna, ozvučení), kapacita učeben je 24-34 žáků. Pro výuku jazyků mají učitelé k dispozici jazykové učebny, magnetofony a počítače. Pro výuku předmětu Výpočetní technika má škola k dispozici tři počítačové učebny – první je vybavena 14 počítači (PC), druhá 20 PC a třetí 24 PC s potřebným softwarovým vybavením a připojením na internet. Na těchto učebnách probíhá rovněž výuka jiných předmětů. Výuka Tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, školní posilovně a sportovním areálu. Vybavení tělocvičny umožňuje výuku gymnastiky, sálových her, a kondiční přípravu. Vybavení areálu umožňuje provádět všechny atletické disciplíny a míčové hry.

Praktické činnosti jsou realizovány v předmětu Odborný výcvik. Odborný výcvik se vyučuje v neustále modernizovaných dílnách a na pracovištích soukromých firem dle smluv. Používají se zde nejnovější technologické postupy a metody. Žáci jsou rozděleni do skupin a pracují pod vedením učitele.

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně, která umožňuje stravování 1x denně-oběd.

Organizace teoretického i praktického vyučování je řešena tak, aby žáci měli potřebné přestávky na oddech a na oběd. Pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět na vyučování, má škola smluvně zajištěn Domov mládeže na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii. Domov mládeže poskytuje celodenní péči o žáky. Žáci mají zajištěné celodenní stravování, jsou ubytovaní ve třílůžkových pokojích. Ve volném čase mohou využívat vybavené studovny, společenské místnosti a tělocvičny.

Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygiena práce

Seznámení žáků se Školním řádem a platnými řády školy probíhá každý rok na začátku školního roku a v průběhu roku před zahájením jiné činnosti Záznam o poučení je uveden v třídní knize, pracovních denících a denících odborného výcviku.

Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického i praktického vyučování. Vychází z požadavku platných právních předpisů, zákonů, vyhlášek, technických norem i předpisů ES pro danou oblast. Prostory, ve kterých je prováděna výuka, musí odpovídat Vyhlášce č. 410/2005 Sb.

Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která nelze eliminovat jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, tyto žáci dostávají bezplatně na základě Směrnice ředitelky a jejichž používání se důsledně kontroluje.

Problematika bezpečnosti práce je podrobně popsána v Provozním řádu teoretického i praktického vyučování, se kterým jsou žáci seznámeni. Je zpracována Metodická osnova vstupního školení bezpečnosti práce a požární ochrany pro žáky, se kterou jsou žáci seznamování a prokazatelně poučeni vždy při úvodních hodinách jednotlivých předmětů.

V odborném výcviku dále předchází každému novému tématu proškolení z BOZP. Žáci jsou prokazatelně seznamováni s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a s místními provozně bezpečnostními předpisy.

Je podrobně stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky při teoretickém i praktickém vyučování. Při zajištění odborného výcviku na smluvních pracovištích je problematika BOZP smluvně ošetřena v souladu s Nařízením vlády č. 108/1994 Sb.

Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického i praktického vyučování. Vychází z požadavku platných právních předpisů, zákonů, vyhlášek, technických norem i předpisů ES pro danou oblast. Prostory, ve kterých je prováděna výuka, musí odpovídat Vyhlášce č. 410/2005 Sb.

Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která nelze eliminovat jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, tyto žáci dostávají bezplatně na základě Směrnice ředitelky a jejichž používání se důsledně kontroluje. Problematika bezpečnosti práce je podrobně popsána v Provozním řádu teoretického i praktického vyučování, se kterým jsou žáci seznámeni. Je zpracována Metodická osnova vstupního školení bezpečnosti práce a požární ochrany pro žáky, se kterou jsou žáci seznamování a prokazatelně poučeni vždy při úvodních hodinách jednotlivých předmětů. Obsahem vstupního školení jsou mimo jiné tyto předpisy a normy:

- Vyhláška č. 64/2005 Sb. O evidenci úrazů dětí, žáků i studentů

- Traumatologický plán SOŠ

- Nařízení vlády č. 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů.

- Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce

- Vyhláška č. 288/2003 Sb. O pracích  zakázaných mladistvým

- Proškolení z poskytování první pomoci

Proškolení z požární ochrany dle tematického plánu školení SOŠ  (zákon č. 67/2001 Sb., Vyhláška č. 246/2001 Sb., výklad o požárním nebezpečí v organizaci, instruktáž o používání přenosných hasicích přístrojů, seznámení s dislokací objektu, základní požární dokumentací, umístěním ohlašovny požárů).

V odborném výcviku dále předchází každému novému tématu proškolení z BOZP. Žáci jsou prokazatelně seznamováni s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a s místními provozně bezpečnostními předpisy.

Je podrobně stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky při teoretickém i praktickém vyučování. Při zajištění odborného výcviku na smluvních pracovištích je problematika BOZP smluvně ošetřena v souladu s Nařízením vlády č. 108/1994 Sb.

Škola má zpracován Minimální preventivní program, který se zaměřuje na snížení rizika výskytu sociálně nežádoucích jevů jako je šikanování, násilí rasismus, zneužívání návykových látek, alkoholu a kouření. V rámci prevence jsou žáci seznamováni s riziky nežádoucího chování. Absolvují programy zaměřené na dané oblasti, např. adaptační kurz při nástupu do prvního ročníku, přednášky na téma kriminalita, zneužívání návykových látek rizikové sexuální chování, ochrana zdraví ženy atd.  Ve třídách je během studia diagnostikováno sociální klima a podle potřeby poté zaváděny intervenční programy na nápravu sociálních vztahů. Při výskytu patologického chování škola postupuje podle vypracovaných scénářů ve spolupráci s odborníky. Při projevech prekriminálního chování jsou ohrožení žáci zařazeni do individuální péče školního psychologa. Minimální preventivní program je každoročně vyhodnocován a poté je program na další rok upravován podle měnících se podmínek ve škole

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. Důkladné a prokazatelné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárními předpisy a s technologickými postupy.

2. Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

4. Pro vykonávání stanoveného dozoru je stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky při teoretickém i praktickém vyučování.

Stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

Práce pod dozorem vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP . Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení.

Při práci s dohledem osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce, a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Stanovení stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníků školy v závislosti na charakteru tématu, předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a na podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci požadavky příslušného celku plní.

Prevence rizikového chování

Škola má zpracovanou Strategii prevence rizikového chování, které se zaměřuje na snížení rizikového chování jako je šikanování, násilí, rasismus, zneužívání návykových látek, alkoholu a kouření. Na tuto strategii navazují Školní preventivní program, Školní program proti šikanování a Bezpečnostní a krizový plán, které nastavují postupy v prevenci rizikového chování a postupy při výskytu rizikového chování. Tyto dokumenty jsou přílohou Školního řádu.

V rámci prevence jsou žáci ve výuce seznamováni s riziky nežádoucího chování. Do předmětů jsou zařazovány témata zaměřena na problematiku alkoholu, tabakismu, návykových látek, násilí, péče o zdraví. Žáci absolvují programy zaměřené na dané oblasti, např. adaptační kurz při nástupu do prvního ročníku, přednášky na téma kriminalita, zneužívání návykových látek, rizikové sexuální chování, ochrana zdraví  atd.

Ve třídách je během studia diagnostikováno sociální klima a podle potřeby poté zaváděny intervenční programy na nápravu sociálních vztahů.

Při výskytu patologického chování škola postupuje podle Bezpečnostního a krizového plánu, Školního programu proti šikanování, v případě potřeby ve spolupráci s odborníky. Při projevech prekriminálního chování jsou ohrožení žáci zařazeni do individuální péče školního psychologa.

Školní preventivní program je každoročně vyhodnocován a poté je program na další rok upravován podle měnících se podmínek ve škole .

# 8. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP

Škola se snaží navazovat spolupráci se sociálními partnery v regionu a je předpoklad trvalého rozšiřování vzájemných kontaktů. Jedná se zejména o: zabezpečování odborného výcviku pro všechny obory vzdělání, realizaci soutěží, účast partnerů ze sféry práce při závěrečných zkouškách.

V rámci své činnosti spolupracuje škola s institucemi státní správy a samosprávy jako jsou např. Obecní úřady měst i obci v regionu, Krajský úřad, Úřad práce v Bruntále, Policie ČR a Zdravotní ústav. Navíc škola spolupracuje s dalšími organizacemi podílejícími se na výchově a vzdělávání dětí, které v regionu působí, např. Pedagogicko psychologická poradna, Slezská diakonie, Citadela, ACET, Nadace Help in, nízkoprahové zařízení Open Haus, Nadace Elpis, tito pro školu zabezpečují přednášky a programy zaměřené na prevenci a eliminaci sociálně patologických jevů.

Ve škole pracuje Školská rada, která se podílí na činnosti školy, na pravidelných zasedáních je seznamována s průběhem, obsahem a podmínkami vzdělávání.

Každoročně realizujeme:

Ples školy, „Den otevřených dveří” a mnoho dalších akcí.

Sociální partneři se přímo podílí na organizaci a realizaci závěrečných zkoušek. Jsou členy zkušebních komisí a zúčastňují se průběhu jak praktické, tak ústní část ZZ. Současně se vyjadřují k průběhu praktické zkoušky – zejména zda zadání odpovídá požadavkům praxe.

Škola se snaží po konzultaci se sociálními partnery reagovat na požadavky provozu. To znamená, aby se žáci uměli orientovat v novinkách, znali nové technologie, novinky v technice, atd. – uměli s nimi pracovat a zavádět je do praxe.

V rámci regionu spolupracuje škola s  firmami, které se podílejí svým technologickým zázemím, moderním technickým a diagnostickým vybavením, spolu s profesní odborností pracovníků – instruktorů žáků, na jejich odborném rozvoji a profesní přípravě na povolání. Tato spolupráce je vykonávána formou individuální odborné praxe, při které se jednotliví žáci zapojují do chodu zainteresovaných firem.

Sociální partneři jsou seznámeni s koncepcí a tvorbou ŠVP a svými připomínkami se mohou aktivně podílet na zdokonalování výuky a stanovení kompetencí pro daný obor.

S dlouholetými a z hlediska zaměření školy významnými sociálními partnery, kteří se podílejí na odborné přípravě žáků školy, organizuje vedení školy setkání zástupců sociální sféry v rámci poradního sboru ředitele školy, na kterých informuje o aktivitách, záměrech, koncepci školy, diskutuje o vzájemných potřebách, s cílem zabezpečit komplexní provázanost výuky a odborné přípravy žáků.